## Додаток 1.1
Додаток 1.1
Комерційна пропозиція
Автоматизація вентиляційних установок ПВ1, ПВ2, ПВ3, ПВ4, ПВ5, ПВ6, ПВ7, П1, П2, П3, П4, кондиціонування в приміщенні №2 (електрощитова) на цокольному поверсі, повітроводи системи аспірації
Об'єкт | Реконструкція будівель спального корпусу (М), приймального корпусу (Г), харчового блоку (Ц), адміністративного корпусу (Щ), столярки (Ч), гаражу (Д,И,Е,Ж,З), котельні-пральні (В,Б) та сараю (П) існуючого майнового комплексу під створення Відокремленого структурного підрозділу медичного центру Благодійної організації «Благодійний фонд «Суперлюди» у м. Одеса, провулок Каркашадзе 2.
№ п/п | Найменування | Одиниця виміру | Кількість | Ціна робіт та механізмів за одиницю, грн. без ПДВ | Вартість робіт та механізмів, грн. без ПДВ | Ціна матеріалів за одиницю, грн.без ПДВ | Вартість матеріалів, грн. без ПДВ | Всього вартість робіт та матеріалів, грн без ПДВ
АВТОМАТИЗАЦІЯ
Обладнання
ЩУ-ПВ1, П1
1 | Монтаж Щита управління і комплекту автоматики | шт | 1
2 | Щит управління SR-V010+E009-R-C-3P в металевому корпусі навісний і комплект автоматики (пульт керування, регулятори швидкості вентилятора, сервоприводи заслонок, реле перепаду тиску, датчики температури та ін) | шт | 1
ЩУ-ПВ2
3 | Монтаж Щита управління і комплекту автоматики | шт | 1
4 | Щит управління SN-V010-0-0-1P в пластиковому корпусі навісний і комплект автоматики (пульт керування, регулятори швидкості вентилятора, сервоприводи заслонок, реле перепаду тиску, датчики температури та ін) | шт | 1
ЩУ-ПВ3
5 | Монтаж Щита управління і комплекту автоматики | шт | 1
6 | Щит управління SR-V010+E009-R-C-3P в металевому корпусі навісний і комплект автоматики (пульт керування, регулятори швидкості вентилятора, сервоприводи заслонок, реле перепаду тиску, датчики температури та ін) | шт | 1
ЩУ-ПВ4
7 | Монтаж Щита управління і комплекту автоматики | шт | 1
8 | Щит управління SR-V010+E009-R-0-3P в металевому корпусі навісний і комплект автоматики (пульт керування, регулятори швидкості вентилятора, сервоприводи заслонок, реле перепаду тиску, датчики температури та ін) | шт | 1
ЩУ-ПВ5
9 | Монтаж Щита управління і комплекту автоматики | шт | 1
10 | Щит управління SR-V010+E009-R-0-3P в металевому корпусі навісний і комплект автоматики (пульт керування, регулятори швидкості вентилятора, сервоприводи заслонок, реле перепаду тиску, датчики температури та ін) | шт | 1
ЩУ-ПВ6
11 | Монтаж Щита управління і комплекту автоматики | шт | 1
12 | Щит управління SR-V010+E009-R-C-3P в металевому корпусі навісний і комплект автоматики (пульт керування, регулятори швидкості вентилятора, сервоприводи заслонок, реле перепаду тиску, датчики температури та ін) | шт | 1
ЩУ-ПВ7
13 | Монтаж Щита управління і комплекту автоматики | шт | 1
14 | Щит управління SN-Е018-0-С-1P в металевому корпусі навісний і комплект автоматики (пульт керування, регулятори швидкості вентилятора, сервоприводи заслонок, реле перепаду тиску, датчики температури та ін) | шт | 1
ЩУ-П2
15 | Монтаж Щита управління і комплекту автоматики | шт | 1
16 | Щит управління SN-V010-0-0-1P в пластиковому корпусі навісний і комплект автоматики (пульт керування, регулятори швидкості вентилятора, сервоприводи заслонок, реле перепаду тиску, датчики температури та ін) | шт | 1
ЩУ-П3
17 | Монтаж Щита управління і комплекту автоматики | шт | 1
18 | Щит управління SN-Е004-0-0-1P в металевому корпусі навісний і комплект автоматики (пульт керування, регулятори швидкості вентилятора, сервоприводи заслонок, реле перепаду тиску, датчики температури та ін) | шт | 1
ЩУ-П4
19 | Монтаж Щита управління і комплекту автоматики | шт | 1
20 | Щит управління SR-V010-R-0-3P в металевому корпусі навісний і комплект автоматики (пульт керування, регулятори швидкості вентилятора, сервоприводи заслонок, реле перепаду тиску, датчики температури та ін) | шт | 1
Змішувальні вузли
21 | Монтаж змішувальних вузлів | шт | 9
22 | Змішувальний вузел УСВК-3/4-4 | шт | 2
23 | Змішувальний вузел УСВК-3/4-6 | шт | 1
24 | Змішувальний вузел УСВК-1-6 | шт | 3
25 | Змішувальний вузел УСВК-1-10 | шт | 3
Матеріали
26 | Прокладання кабелів | м | 2443
27 | Кабель силовий з мідними жилами NYY-J 3x1,5 | м | 253
28 | Кабель силовий з мідними жилами NYY-J 4x1,5 | м | 143
29 | Кабель силовий з мідними жилами NYY-J 4x2,5 | м | 51
30 | Кабель силовий з мідними жилами NYY-J 4x6 | м | 8
31 | Кабель силовий з мідними жилами NYY-J 5x6 | м | 4
32 | Кабель контрольний з мідними жилами OZ-500 2x0,75 | м | 1171
33 | Кабель контрольний з мідними жилами OZ-500 3x0,75 | м | 342
34 | Кабель контрольний з мідними жилами OZ-500 4x0,75 | м | 183
35 | Кабель контрольний з мідними жилами та екраном F-CY-OZ 2x0,75 | м | 81
36 | Кабель контрольний з мідними жилами та екраном F-CY-OZ 4x0,75 | м | 30
37 | Кабель контрольний з мідними жилами та екраном F-CY-OZ 10x0,75 | м | 60
38 | Кабель контрольний з мідними жилами та екраном PAAR-TRONIC-CY 2x4х0,5 | м | 117
39 | Прокладання лотків з кришкою | м | 125
40 | Лоток перфорований 50х50х3000 мм | м | 35
41 | Кришка з заземленням на прямий елемент, основа 50, довжина 3000 мм | м | 35
42 | Лоток перфорований 100х50х3000 мм | м | 90
43 | Кришка з заземленням на прямий елемент, основа 100, довжина 3000 мм | м | 90
44 | Прокладання труб ПВХ і металорукавів | м | 980
45 | Труба ПВХ гнучка гофрована з протяжкою, ∅16 | м | 800
46 | Труба ПВХ гнучка гофрована з протяжкою, ∅20 | м | 20
47 | Металорукав з оцинкованої сталі у ПВХ-оболонці з протяжкою, Дн15 | м | 130
48 | Металорукав з оцинкованої сталі у ПВХ-оболонці з протяжкою, Дн18 | м | 20
49 | Металорукав з оцинкованої сталі у ПВХ-оболонці з протяжкою, Дн20 | м | 10
50 | Монтаж труб сталевих | м | 40
51 | Труба (Ст.) ВГП (Ду40) 48.3 х 3,0 | м | 14
52 | Труба (Ст.) ВГП (Ду32) 42,3 х 2,8 | м | 26
53 | Монтаж труб сталевих | м | 9
54 | Труба (Ст.) ВГП (Ду25) 33,5 х 3,2 | м | 8
55 | Труба (Ст.) ВГП (Ду20) 26,9 х 2,8 | м | 1
56 | Монтаж труб пластикових | м | 76
57 | Труба Fiber-G PN20 Ø32 | м | 40
58 | Труба Fiber-G PN20 Ø25 | м | 36
59 | Монтаж кранів | шт | 76
60 | Кран кульовий з американкою Ду 25 (1") | шт | 24
61 | Кран кульовий з американкою Ду 20 (3/4") | шт | 11
62 | Кран кульовий латунний Вн.-Вн. Ду 20 (3/4") | шт | 1
63 | Кран кульовий латунний Вн.-Вн. Ду 15 (1/2") | шт | 28
64 | Клапан аераційний (латунь) DN 15 | шт | 12
65 | Монтаж фільтрів | шт | 9
66 | Фільтр осадовий латунний різьб. Вн.-Вн. PN 16 DN 25 | шт | 6
67 | Фільтр осадовий латунний різьб. Вн.-Вн. PN 16 DN 20 | шт | 3
68 | Монтаж термоманометрів | шт | 25
69 | Термоманометр (0...10bar)/(0...+120°С) | шт | 25
70 | Монтаж таплоізоляції | м | 116
71 | Теплоізоляційна трубка (поліетилен) 9/35 | м | 12
72 | Теплоізоляційна трубка (поліетилен) 6/28 | м | 34
73 | Теплоізоляційна трубка (поліетилен) 6/35 | м | 34
74 | Теплоізоляційна трубка (поліетилен) 6/42 | м | 26
75 | Теплоізоляційна трубка (поліетилен) 6/52 | м | 10
76 | Фітінги, кріплення, інсталяційні та витратні матеріали | компл | 1
Випробування та ПНР
77 | Випробування та пусконалагоджувальні роботи систем автоматики | посл. | 1
КОНДИЦІОНУВАННЯ В ПРИМІЩЕННІ №2 (ЕЛЕКТРОЩИТОВА) НА ЦОКОЛЬНОМУ ПОВЕРСІ
Обладнання
78 | Монтаж зовнішнього блоку спліт- системи кондиціонування | шт | 1
79 | Монтаж внутрішнього блоку настінного типу | шт | 1
80 | Спліт-система настінного типу Qх=10,52 кВт, Osaka ST-36HH | шт | 1
Матеріали
81 | Прокладання труб мідних фреонопроводу | м | 18
82 | Труба мідна 1/4" (ø6.35 мм) | м | 18
83 | Прокладання труб мідних фреонопроводу | м | 18
84 | Труба мідна 5/8" (ø15.88 мм) | м | 18
85 | Комплект кріплень | компл | 1
86 | Влаштування ізоляції фреонопроводів зі спіненого каучуку ST | м | 18
87 | Ізоляція зі спіненого каучуку ST 06х06 K-Flex | м | 18
88 | Влаштування ізоляції фреонопроводів зі спіненого каучуку ST | м | 18
89 | Ізоляція зі спіненого каучуку ST 09х15 K-Flex | м | 18
90 | Монтаж рами | шт | 1
91 | Опорна рама для ККБ | шт | 1
92 | Прокладання труб поліетиленових для дренажу | м | 6
93 | Труба ПВХ Ø 16.0х2.0 мм | м | 6
94 | Встановлення дренажних насосів | шт | 1
95 | Дренажний насос Maxi Orange | шт | 1
Випробування та ПНР
96 | Випробування та пусконалагоджувальні роботи системи кондиціювання | посл. | 1
ПОВІТРОВОДИ СИСТЕМИ АСПІРАЦІЇ
Матеріали
97 | Встановлення гнучкого рукава | м | 10
98 | Рукав гнучкий поліуретановий аспіраційний Ø125 мм | м | 10
99 | Монтаж повітропроводів з нерж. сталі 0,6 мм | м² | 27
100 | Повітропроводи з нерж. сталі 0,6 мм | м² | 25
101 | Фасонні вироби з нерж. сталі 0,6 мм | м² | 2
102 | Кріплення повітроводів | компл | 1
103 | Металоконструкції для кріплення повітропроводів | компл | 1
104 | Витратні матеріали | компл | 1
Всього вартість матеріалів
Всього вартість робіт
Всього без ПДВ
ПДВ 20%
Всього по кошторису
Назва учасника Тендера

## Додаток 1.2
Додаток 1.2
Комерційна пропозиція
Автоматизація вентиляційних установок ПВ1, ПВ2, ПВ3, ПВ4, ПВ5, ПВ6, ПВ7, П1, П2, П3, П4, кондиціонування в приміщенні №2 (електрощитова) на цокольному поверсі, повітроводи системи аспірації
Об'єкт | Реконструкція будівель спального корпусу (М), приймального корпусу (Г), харчового блоку (Ц), адміністративного корпусу (Щ), столярки (Ч), гаражу (Д,И,Е,Ж,З), котельні-пральні (В,Б) та сараю (П) існуючого майнового комплексу під створення Відокремленого структурного підрозділу медичного центру Благодійної організації «Благодійний фонд «Суперлюди» у м. Одеса, провулок Каркашадзе 2.
№ п/п | Найменування | Одиниця виміру | Кількість | Ціна робіт та механізмів за одиницю, грн. без ПДВ | Вартість робіт та механізмів, грн. без ПДВ | Ціна матеріалів за одиницю, грн.без ПДВ | Вартість матеріалів, грн. без ПДВ | Всього вартість робіт та матеріалів, грн без ПДВ
Всього вартість матеріалів
Всього вартість робіт
Всього без ПДВ
ПДВ 20%
Всього по кошторису
Назва учасника Тендера