## Додаток 1.1
Додаток 1.1
Комерційна пропозиція
Влаштування системи водопостачання та каналізації
Об'єкт | "Реконструкція будівель спального корпусу (М), приймального корпусу (Г), харчового блоку - ізолятора (Ц), адміністративного корпусу (Щ), столярки (Ч), гаражу (Д, И, Е, Ж, З), котельні-пральні (В, Б) та сараю (П) існуючого майнового комплексу під створення Відокремленого структурного підрозділу Медичного центру Благодійної організації «Благодійний фонд «Суперлюди» у м. Одеса («SUPERHUMANS war trauma center»), що знаходиться за адресою: м.Одеса, пров.Каркашадзе, 2"
№ п/п | Найменування | Одиниця виміру | Кількість | Ціна робіт та механізмів за одиницю, грн. без ПДВ | Вартість робіт та механізмів, грн. без ПДВ | Ціна матеріалів за одиницю, грн.без ПДВ | Вартість матеріалів, грн. без ПДВ | Всього вартість робіт та матеріалів, грн без ПДВ
1 | Вентиляція
2 | Обладнання
3 | ПВ1
4 | Монтаж припливно-витяжної установки L=4500/4100 м3/год, 650/650 Па в комплекті з: | шт | 1 |  |  |  |  | 0
5 | Припливно-витяжна установка L=4500/4100 м3/год, 650/650 Па KG Top 1510 Wolf в комплекті з: | шт | 1 |  |  |  |  | 0
6 | Вентилятор | шт | 2 |  |  |  |  | 0
7 | Секція рециркуляції | шт | 1 |  |  |  |  | 0
8 | повітряний клапан | шт | 3 |  |  |  |  | 0
9 | фільтр класу F7 | шт | 2 |  |  |  |  | 0 | ___________________Селезньова Ю.
10 | фільтр класу F9 | шт | 1 |  |  |  |  | 0
11 | нагрівач водяний (70-50 С⁰), 61,9 кВт | шт | 1 |  |  |  |  | 0
12 | фреоновий охолоджувач, 68,1 кВт | шт | 1 |  |  |  |  | 0
13 | нагрівач електричний, 6 кВт | шт | 1 |  |  |  |  | 0
14 | гнучка вставка | шт | 4 |  |  |  |  | 0
15 | сифон | шт | 1 |  |  |  |  | 0
16
17 | ПВ2
18 | Монтаж припливно-витяжної установки в комплекті: | шт | 1 |  |  |  |  | 0
19 | Припливний вентилятор L=1315 м3/год, 625 Па KVRI 6030 EC 31 Ruck | шт | 1 |  |  |  |  | 0
20 | Витяжний вентилятор L=1070 м3/год, 430 Па EL 315 E2 10 Ruck | шт | 1 |  |  |  |  | 0
21 | нагрівач водяний (70-50 С⁰), 23 кВт VBR 60-30-4 Systemair | шт | 1 |  |  |  |  | 0
22 | фільтр класу G4 ФБ 600х300 Вентс | шт | 1 |  |  |  |  | 0
23
24 | ПВ3
25 | Монтаж припливно-витяжної установки L=3300/3300м3/год, 450/450 Па в комплекті з: | шт | 1 |  |  |  |  | 0
26 | Припливно-витяжна установка L=3300/3300 м3/год, 450/450 Па KG Top 1510 Wolf в комплекті з: | шт | 1 |  |  |  |  | 0
27 | Вентилятор | шт | 2 |  |  |  |  | 0
28 | Секція рециркуляції | шт | 1 |  |  |  |  | 0
29 | повітряний клапан | шт | 3 |  |  |  |  | 0
30 | фільтр класу F7 | шт | 2 |  |  |  |  | 0
31 | фільтр класу F9 | шт | 1 |  |  |  |  | 0
32 | фільтр класу G4 | шт | 1 |  |  |  |  | 0
33 | нагрівач водяний (70-50 С⁰), 26 кВт | шт | 1 |  |  |  |  | 0
34 | фреоновий охолоджувач, 30,87 кВт | шт | 1 |  |  |  |  | 0
35 | нагрівач електричний, 6 кВт | шт | 1 |  |  |  |  | 0
36 | гнучка вставка | шт | 4 |  |  |  |  | 0
37 | сифон | шт | 1 |  |  |  |  | 0
38
39 | ПВ4
40 | Монтаж припливно-витяжної установки в комплекті: | шт | 1 |  |  |  |  | 0
41 | Припливний вентилятор L=2200 м3/год, 450 Па KG Top 1010 Wolf | шт | 1 |  |  |  |  | 0
42 | Витяжний вентилятор L=1900 м3/год, 550 Па CMP-1640-6T-IE3 Sodeca | шт | 1 |  |  |  |  | 0
43 | фільтр класу F7 | шт | 2 |  |  |  |  | 0
44 | фільтр класу F9 | шт | 1 |  |  |  |  | 0
45 | фільтр класу G4 | шт | 1 |  |  |  |  | 0
46 | нагрівач водяний (70-50 С⁰), 29,51 кВт | шт | 1 |  |  |  |  | 0
47 | фреоновий охолоджувач, 33,27 кВт | шт | 1 |  |  |  |  | 0
48 | нагрівач електричний, 6 кВт | шт | 1 |  |  |  |  | 0
49 | гнучка вставка | шт | 2 |  |  |  |  | 0
50 | сифон | шт | 1 |  |  |  |  | 0
51
52 | ПВ5
53 | Монтаж припливно-витяжної установки L=7200/1900м3/год, 500/500 Па в комплекті з: | шт | 1 |  |  |  |  | 0
54 | Припливно-витяжна установка L=7200/1900 м3/год, 500/500 Па KG Top 1515/1005 Wolf в комплекті з: | шт | 1 |  |  |  |  | 0
55 | Вентилятор | шт | 2 |  |  |  |  | 0
56 | Секція рециркуляції | шт | 1 |  |  |  |  | 0
57 | повітряний клапан | шт | 3 |  |  |  |  | 0
58 | фільтр класу F7 | шт | 1 |  |  |  |  | 0
59 | фільтр класу F9 | шт | 1 |  |  |  |  | 0
60 | фільтр класу G4 | шт | 1 |  |  |  |  | 0
61 | фреоновий охолоджувач, 90,92 кВт | шт | 1 |  |  |  |  | 0
62 | нагрівач електричний, 6 кВт | шт | 1 |  |  |  |  | 0
63 | гнучка вставка | шт | 4 |  |  |  |  | 0
64 | сифон з обігрівом | шт | 1 |  |  |  |  | 0
65
66 | ПВ6
67 | Монтаж припливно-витяжної установки L=4800/3300м3/год, 450/450 Па в комплекті з: | шт | 1 |  |  |  |  | 0
68 | Припливно-витяжна установка L=4800/3300 м3/год, 450/450 Па KG Top 1510 Wolf в комплекті з: | шт | 1 |  |  |  |  | 0
69 | Вентилятор | шт | 2 |  |  |  |  | 0
70 | Секція рециркуляції | шт | 1 |  |  |  |  | 0
71 | повітряний клапан | шт | 3 |  |  |  |  | 0
72 | фільтр класу F7 | шт | 2 |  |  |  |  | 0
73 | фільтр класу F9 | шт | 1 |  |  |  |  | 0
74 | фільтр класу G4 | шт | 1 |  |  |  |  | 0
75 | фреоновий охолоджувач, 54,1 кВт | шт | 1 |  |  |  |  | 0
76 | нагрівач електричний, 6 кВт | шт | 1 |  |  |  |  | 0
77 | гнучка вставка | шт | 4 |  |  |  |  | 0
78 | сифон з обігрівом | шт | 1 |  |  |  |  | 0
79
80 | ПВ7
81 | Монтаж припливно-витяжної установки в комплекті: | шт | 1 |  |  |  |  | 0
82 | Припливний вентилятор L=1700 м3/год, 490 Па KVRI 6030 EC 31 Ruck | шт | 1 |  |  |  |  | 0
83 | Витяжний вентилятор L=1600 м3/год, 625 Па KVRI 6030 EC 31 Ruck | шт | 1 |  |  |  |  | 0
84 | нагрівач електричний, 18 кВт НК 600х300-18,0-3 Вентс | шт | 1 |  |  |  |  | 0
85 | фільтр класу G4 ФБ 600х300 Вентс | шт | 1 |  |  |  |  | 0
86
87 | П1
88 | Монтаж вентилятора L=600 м3/год, 850 Па ERV-2,8 CCK | шт | 1 |  |  |  |  | 0
89 | Електро-ручний вентилятор L=600 м3/год, 850 Па | шт | 1 |  |  |  |  | 0
90 | П2
91 | Монтаж припливного вентилятора L=2300 м3/год, 610 Па | шт | 1 |  |  |  |  | 0
92 | Припливний вентилятор L=2300 м3/год, 610 Па KVT 6035 D4 31 Ruck | шт | 1 |  |  |  |  | 0
93 | фільтр карманний класу G4 ФБК 700х400 G4 Вентс | шт | 1 |  |  |  |  | 0
94 | нагрівач водяний (70-50 С⁰), 33,62 кВт VBR 70-40-3 Systemair | шт | 1 |  |  |  |  | 0
95 | П3
96 | Монтаж припливного вентилятора L=300 м3/год, 400 Па | шт | 2 |  |  |  |  | 0
97 | Припливний вентилятор L=300 м3/год, 400 Па RS 200L Ruck | шт | 2 |  |  |  |  | 0
98 | нагрівач електричний, 3,6 кВт НК 200-3,6-3 | шт | 1 |  |  |  |  | 0
99 | фільтр класу G4 ФБК 200-4 | шт | 1 |  |  |  |  | 0
100 | П4
101 | Монтаж припливної установки L=4500 м3/год, 400 Па KG Top 1510 Wolf | шт | 1 |  |  |  |  | 0
102 | Припливна установка L=4500 м3/год, 400 Па KG Top 1510 Wolf в комплекті: | шт | 1 |  |  |  |  | 0
103 | повітряний клапан | шт | 1 |  |  |  |  | 0
104 | фільтр класу F7 | шт | 1 |  |  |  |  | 0
105 | фільтр класу F9 | шт | 1 |  |  |  |  | 0
106 | фільтр класу G4 | шт | 1 |  |  |  |  | 0
107 | фреоновий охолоджувач, 70 кВт | шт | 1 |  |  |  |  | 0
108 | сифон з обігрівом | шт | 1 |  |  |  |  | 0
109 | В1
110 | Встановлення вентилятора витяжного L=90 м3/год, 410 Па | шт | 1 |  |  |  |  | 0
111 | Витяжний вентилятор L=90 м3/год, 410 Па RS 150L Ruck | шт | 1 |  |  |  |  | 0
112 | В2 | шт
113 | Встановлення вентилятора витяжного L=50 м3/год, 430 Па | шт | 1 |  |  |  |  | 0
114 | Витяжний вентилятор L=50 м3/год, 430 Па RS 150L Ruck | шт | 1 |  |  |  |  | 0
115 | В3 | шт
116 | Встановлення вентилятора витяжного L=300 м3/год, 590 Па | шт | 1 |  |  |  |  | 0
117 | Витяжний вентилятор L=300 м3/год, 590 Па RS 315L Ruck | шт | 1 |  |  |  |  | 0
118 | В4 | шт
119 | Встановлення вентилятора витяжного L=1710 м3/год, 550 Па | шт | 1 |  |  |  |  | 0
120 | Витяжний вентилятор L=1710 м3/год, 550 Па CMP-1640-6T-IE3 Sodeca | шт | 1 |  |  |  |  | 0
121 | В5 | шт
122 | Встановлення вентилятора витяжного L=150 м3/год, 500 Па | шт | 1 |  |  |  |  | 0
123 | Витяжний вентилятор L=150 м3/год, 500 Па RS 200L Ruck | шт | 1 |  |  |  |  | 0
124 | В6 | шт
125 | Встановлення вентилятора витяжного L=220 м3/год, 480 Па | шт | 1 |  |  |  |  | 0
126 | Витяжний вентилятор L=220 м3/год, 480 Па RS 200L Ruck | шт | 1 |  |  |  |  | 0
127 | В7 | шт
128 | Встановлення вентилятора витяжного L=170 м3/год, 355 Па | шт | 1 |  |  |  |  | 0
129 | Витяжний вентилятор L=170 м3/год, 355 Па RS 150L Ruck | шт | 1 |  |  |  |  | 0
130 | В8 | шт
131 | Встановлення вентилятора витяжного L=150 м3/год, 375 Па | шт | 1 |  |  |  |  | 0
132 | Витяжний вентилятор L=150 м3/год, 375 Па RS 150L Ruck | шт | 1 |  |  |  |  | 0
133 | В9 | шт
134 | Встановлення вентилятора витяжного L=225 м3/год, 480 Па | шт | 1 |  |  |  |  | 0
135 | Витяжний вентилятор L=225 м3/год, 480 Па RS 200L Ruck | шт | 1 |  |  |  |  | 0
136 | В10 | шт
137 | Встановлення вентилятора витяжного L=245 м3/год, 300 Па | шт | 1 |  |  |  |  | 0
138 | Витяжний вентилятор L=245 м3/год, 300 Па RS 150L Ruck | шт | 1 |  |  |  |  | 0
139 | В11 | шт
140 | Встановлення вентилятора витяжного L=150 м3/год, 375 Па | шт | 1 |  |  |  |  | 0
141 | Витяжний вентилятор L=150 м3/год, 375 Па RS 150L Ruck | шт | 1 |  |  |  |  | 0
142 | В12 | шт
143 | Встановлення вентилятора витяжного L=4110 м3/год, 615 Па | шт | 1 |  |  |  |  | 0
144 | Витяжний вентилятор L=4110 м3/год, 615 Па MPS 450 D4 40 Ruck | шт | 1 |  |  |  |  | 0
145 | В13 | шт
146 | Встановлення вентилятора витяжного L=150 м3/год, 375 Па | шт | 1 |  |  |  |  | 0
147 | Витяжний вентилятор L=150 м3/год, 375 Па RS 150L Ruck | шт | 1 |  |  |  |  | 0
148 | В14 | шт
149 | Встановлення вентилятора витяжного L=290 м3/год, 450 Па | шт | 1 |  |  |  |  | 0
150 | Витяжний вентилятор L=290 м3/год, 450 Па RS 200L Ruck | шт | 1 |  |  |  |  | 0
151 | В15 | шт
152 | Встановлення вентилятора витяжного L=75 м3/год, 300 Па | шт | 1 |  |  |  |  | 0
153 | Витяжний вентилятор L=75 м3/год, 300 Па RS 125L Ruck | шт | 1 |  |  |  |  | 0
154 | В16 | шт
155 | Встановлення вентилятора витяжного L=50 м3/год, 325 Па | шт | 1 |  |  |  |  | 0
156 | Витяжний вентилятор L=50 м3/год, 325 Па RS 125L Ruck | шт | 1 |  |  |  |  | 0
157 | В17 | шт
158 | Встановлення вентилятора витяжного L=750 м3/год, 425 Па | шт | 1 |  |  |  |  | 0
159 | Витяжний вентилятор L=750 м3/год, 425 Па RS 315L Ruck | шт | 1 |  |  |  |  | 0
160 | В18 | шт
161 | Встановлення вентилятора витяжного L=150 м3/год, 375 Па | шт | 1 |  |  |  |  | 0
162 | Витяжний вентилятор L=150 м3/год, 375 Па RS 150L Ruck | шт | 1 |  |  |  |  | 0
163 | В19 | шт
164 | Встановлення вентилятора витяжного L=215 м3/год, 480 Па | шт | 1 |  |  |  |  | 0
165 | Витяжний вентилятор L=215 м3/год, 480 Па RS 200L Ruck | шт | 1 |  |  |  |  | 0
166 | В20 | шт
167 | Встановлення вентилятора витяжного L=2270 м3/год, 670 Па | шт | 1 |  |  |  |  | 0
168 | Витяжний вентилятор L=2270 м3/год, 670 Па CMP-1128-4T-IE3 Sodeca | шт | 1 |  |  |  |  | 0
169 | ТХ1 | шт
170 | Встановлення вентилятора витяжного L=2500 м3/год, 610 Па | шт | 1 |  |  |  |  | 0
171 | Витяжний вентилятор L=2500 м3/год, 610 Па CMP/ATEX-1128-4T/2G EX EB Sodeca | шт | 1 |  |  |  |  | 0
172 | ТХ2 | шт
173 | Встановлення вентилятора витяжного L=750 м3/год, 670 Па | шт | 1 |  |  |  |  | 0
174 | Витяжний вентилятор L=750 м3/год, 670 Па CMP/ATEX-616-2T/2G EX EB Sodeca | шт | 1 |  |  |  |  | 0
175
176 | Матеріали
177 | Встановлення терміналу постійної витрати повітря | шт | 2 |  |  |  |  | 0
178 | Термінал постійної витрати повітря SKC R 600х250 Madel | шт | 2 |  |  |  |  | 0
179 | Встановлення терміналу постійної витрати повітря | шт | 2 |  |  |  |  | 0
180 | Термінал постійної витрати повітря SKC R 400х300 Madel | шт | 2 |  |  |  |  | 0
181 | Встановлення терміналу постійної витрати повітря | шт | 1 |  |  |  |  | 0
182 | Термінал постійної витрати повітря SKC R 400х250 Madel | шт | 1 |  |  |  |  | 0
183 | Встановлення терміналу постійної витрати повітря | шт | 1 |  |  |  |  | 0
184 | Термінал постійної витрати повітря SKC C 250 Madel | шт | 1 |  |  |  |  | 0
185 | Встановлення терміналу постійної витрати повітря | шт | 1 |  |  |  |  | 0
186 | Термінал постійної витрати повітря SKC C 160 Madel | шт | 1 |  |  |  |  | 0
187 | Встановлення глушника пластинчатого | шт | 1 |  |  |  |  | 0
188 | Шумоглушник пластинчатий ШПП 1000х1000 | шт | 1 |  |  |  |  | 0
189 | Встановлення глушника пластинчатого | шт | 6 |  |  |  |  | 0
190 | Шумоглушник пластинчатий ШПП 900х600 | шт | 6 |  |  |  |  | 0
191 | Встановлення глушника пластинчатого | шт | 2 |  |  |  |  | 0
192 | Шумоглушник пластинчатий ШПП 700х600 | шт | 2 |  |  |  |  | 0
193 | Встановлення глушника пластинчатого | шт | 3 |  |  |  |  | 0
194 | Шумоглушник пластинчатий ШПП 700х400 | шт | 3 |  |  |  |  | 0
195 | Встановлення глушника пластинчатого | шт | 1 |  |  |  |  | 0
196 | Шумоглушник пластинчатий ШПП 600х400 | шт | 1 |  |  |  |  | 0
197 | Встановлення глушника пластинчатого | шт | 1 |  |  |  |  | 0
198 | Шумоглушник пластинчатий ШПП 600х300 | шт | 1 |  |  |  |  | 0
199 | Встановлення глушника трубчастого | шт | 1 |  |  |  |  | 0
200 | Шумоглушник трубчастий ШПТ 450 L=1000 | шт | 1 |  |  |  |  | 0
201 | Встановлення глушника трубчастого | шт | 5 |  |  |  |  | 0
202 | Шумоглушник трубчастий ШПТ 400 L=1000 | шт | 5 |  |  |  |  | 0
203 | Встановлення глушника трубчастого | шт | 1 |  |  |  |  | 0
204 | Шумоглушник трубчастий ШПТ 315 L=1000 | шт | 1 |  |  |  |  | 0
205 | Встановлення глушника трубчастого | шт | 2 |  |  |  |  | 0
206 | Шумоглушник трубчастий ШПТ 250 L=1000 | шт | 2 |  |  |  |  | 0
207 | Встановлення глушника трубчастого | шт | 4 |  |  |  |  | 0
208 | Шумоглушник трубчастий ШПТ 200 L=1000 | шт | 4 |  |  |  |  | 0
209 | Встановлення глушника трубчастого | шт | 5 |  |  |  |  | 0
210 | Шумоглушник трубчастий ШПТ 150 L=1000 | шт | 5 |  |  |  |  | 0
211 | Встановлення глушника трубчастого | шт | 2 |  |  |  |  | 0
212 | Шумоглушник трубчастий ШПТ 150 L=500 | шт | 2 |  |  |  |  | 0
213 | Встановлення глушника трубчастого | шт | 4 |  |  |  |  | 0
214 | Шумоглушник трубчастий ШПТ 125 L=1000 | шт | 4 |  |  |  |  | 0
215 | Встановлення нагрівача водяного (70-50 С⁰) (ПВ5, ПВ6, П5) | шт | 3 |  |  |  |  | 0
216 | Нагрівач водяний (70-50 С⁰) VBR 100-50-3 Systemair | шт | 3 |  |  |  |  | 0
217 | Встановлення нагрівача водяного (70-50 С⁰) (ПВ5) | шт | 1 |  |  |  |  | 0
218 | Нагрівач водяний (70-50 С⁰) VBR 70-40-3 Systemair | шт | 1 |  |  |  |  | 0
219 | Встановлення клапану протипожежного з ел. приводом Belimo 220 В | шт | 1 |  |  |  |  | 0
220 | Клапан протипожежний з ел. приводом Belimo 220 В КПВ 900х300Е | шт | 1 |  |  |  |  | 0
221 | Встановлення клапану протипожежного з ел. приводом Belimo 220 В | шт | 1 |  |  |  |  | 0
222 | Клапан протипожежний з ел. приводом Belimo 220 В КПВ 850х300Е | шт | 1 |  |  |  |  | 0
223 | Встановлення клапану протипожежного з ел. приводом Belimo 220 В | шт | 1 |  |  |  |  | 0
224 | Клапан протипожежний з ел. приводом Belimo 220 В КПВ 800х300Е | шт | 1 |  |  |  |  | 0
225 | Встановлення клапану протипожежного з ел. приводом Belimo 220 В | шт | 1 |  |  |  |  | 0
226 | Клапан протипожежний з ел. приводом Belimo 220 В КПВ 750х350Е | шт | 1 |  |  |  |  | 0
227 | Встановлення клапану протипожежного з ел. приводом Belimo 220 В | шт | 4 |  |  |  |  | 0
228 | Клапан протипожежний з ел. приводом Belimo 220 В КПВ 700х300Е | шт | 4 |  |  |  |  | 0
229 | Встановлення клапану протипожежного з ел. приводом Belimo 220 В | шт | 2 |  |  |  |  | 0
230 | Клапан протипожежний з ел. приводом Belimo 220 В КПВ 700х250Е | шт | 2 |  |  |  |  | 0
231 | Встановлення клапану протипожежного з ел. приводом Belimo 220 В | шт | 2 |  |  |  |  | 0
232 | Клапан протипожежний з ел. приводом Belimo 220 В КПВ 650х300Е | шт | 2 |  |  |  |  | 0
233 | Встановлення клапану протипожежного з ел. приводом Belimo 220 В | шт | 1 |  |  |  |  | 0
234 | Клапан протипожежний з ел. приводом Belimo 220 В КПВ 600х350Е | шт | 1 |  |  |  |  | 0
235 | Встановлення клапану протипожежного з ел. приводом Belimo 220 В | шт | 4 |  |  |  |  | 0
236 | Клапан протипожежний з ел. приводом Belimo 220 В КПВ 600х200Е | шт | 4 |  |  |  |  | 0
237 | Встановлення клапану протипожежного з ел. приводом Belimo 220 В | шт | 1 |  |  |  |  | 0
238 | Клапан протипожежний з ел. приводом Belimo 220 В КПВ 500х1000Е | шт | 1 |  |  |  |  | 0
239 | Встановлення клапану протипожежного з ел. приводом Belimo 220 В | шт | 3 |  |  |  |  | 0
240 | Клапан протипожежний з ел. приводом Belimo 220 В КПВ 500х200Е | шт | 3 |  |  |  |  | 0
241 | Встановлення клапану протипожежного з ел. приводом Belimo 220 В | шт | 2 |  |  |  |  | 0
242 | Клапан протипожежний з ел. приводом Belimo 220 В КПВ 450х300Е | шт | 2 |  |  |  |  | 0
243 | Встановлення клапану протипожежного з ел. приводом Belimo 220 В | шт | 4 |  |  |  |  | 0
244 | Клапан протипожежний з ел. приводом Belimo 220 В КПВ 450х150Е | шт | 4 |  |  |  |  | 0
245 | Встановлення клапану протипожежного з ел. приводом Belimo 220 В | шт | 1 |  |  |  |  | 0
246 | Клапан протипожежний з ел. приводом Belimo 220 В КПВ 400х300Е | шт | 1 |  |  |  |  | 0
247 | Встановлення клапану протипожежного з ел. приводом Belimo 220 В | шт | 1 |  |  |  |  | 0
248 | Клапан протипожежний з ел. приводом Belimo 220 В КПВ 400х250Е | шт | 1 |  |  |  |  | 0
249 | Встановлення клапану протипожежного з ел. приводом Belimo 220 В | шт | 1 |  |  |  |  | 0
250 | Клапан протипожежний з ел. приводом Belimo 220 В КПВ 350х200Е | шт | 1 |  |  |  |  | 0
251 | Встановлення клапану протипожежного з ел. приводом Belimo 220 В | шт | 1 |  |  |  |  | 0
252 | Клапан протипожежний з ел. приводом Belimo 220 В КПВ 300х500Е | шт | 1 |  |  |  |  | 0
253 | Встановлення клапану протипожежного з ел. приводом Belimo 220 В | шт | 2 |  |  |  |  | 0
254 | Клапан протипожежний з ел. приводом Belimo 220 В КПВ 300х300Е | шт | 2 |  |  |  |  | 0
255 | Встановлення клапану протипожежного з ел. приводом Belimo 220 В | шт | 1 |  |  |  |  | 0
256 | Клапан протипожежний з ел. приводом Belimo 220 В КПВ 300х250Е | шт | 1 |  |  |  |  | 0
257 | Встановлення клапану протипожежного з ел. приводом Belimo 220 В | шт | 1 |  |  |  |  | 0
258 | Клапан протипожежний з ел. приводом Belimo 220 В КПВ 250х250Е | шт | 1 |  |  |  |  | 0
259 | Встановлення клапану протипожежного з ел. приводом Belimo 220 В | шт | 1 |  |  |  |  | 0
260 | Клапан протипожежний з ел. приводом Belimo 220 В КПВ 315Е | шт | 1 |  |  |  |  | 0
261 | Встановлення клапану протипожежного з ел. приводом Belimo 220 В | шт | 7 |  |  |  |  | 0
262 | Клапан протипожежний з ел. приводом Belimo 220 В КПВ 250Е | шт | 7 |  |  |  |  | 0
263 | Встановлення клапану протипожежного з ел. приводом Belimo 220 В | шт | 11 |  |  |  |  | 0
264 | Клапан протипожежний з ел. приводом Belimo 220 В КПВ 150Е | шт | 11 |  |  |  |  | 0
265 | Встановлення клапану протипожежного з ел. приводом Belimo 220 В | шт | 7 |  |  |  |  | 0
266 | Клапан протипожежний з ел. приводом Belimo 220 В КПВ 125Е | шт | 7 |  |  |  |  | 0
267 | Встановлення клапану протипожежного з ел. приводом Belimo 220 В | шт | 10 |  |  |  |  | 0
268 | Клапан протипожежний з ел. приводом Belimo 220 В КПВ 100Е | шт | 10 |  |  |  |  | 0
269 | Встановлення клапану вентиляційного під електропривід | шт | 1 |  |  |  |  | 0
270 | Клапан вентиляційний під ел. привід КВ 800х350Е | шт | 1 |  |  |  |  | 0
271 | Встановлення клапану вентиляційного під електропривід | шт | 1 |  |  |  |  | 0
272 | Клапан вентиляційний під ел. привід КВ 700х300Е | шт | 1 |  |  |  |  | 0
273 | Встановлення клапану вентиляційного під електропривід | шт | 2 |  |  |  |  | 0
274 | Клапан вентиляційний під ел. привід КВ 700х250Е | шт | 2 |  |  |  |  | 0
275 | Встановлення клапану вентиляційного під електропривід | шт | 1 |  |  |  |  | 0
276 | Клапан вентиляційний під ел. привід КВ 600х500Е | шт | 1 |  |  |  |  | 0
277 | Встановлення клапану вентиляційного під електропривід | шт | 1 |  |  |  |  | 0
278 | Клапан вентиляційний під ел. привід КВ 600х250Е | шт | 1 |  |  |  |  | 0
279 | Встановлення клапану вентиляційного під електропривід | шт | 1 |  |  |  |  | 0
280 | Клапан вентиляційний під ел. привід КВ 600х200Е | шт | 1 |  |  |  |  | 0
281 | Встановлення клапану вентиляційного під електропривід | шт | 1 |  |  |  |  | 0
282 | Клапан вентиляційний під ел. привід КВ 500х600Е | шт | 1 |  |  |  |  | 0
283 | Встановлення клапану вентиляційного під електропривід | шт | 1 |  |  |  |  | 0
284 | Клапан вентиляційний під ел. привід КВ 450х300Е | шт | 1 |  |  |  |  | 0
285 | Встановлення клапану вентиляційного під електропривід | шт | 1 |  |  |  |  | 0
286 | Клапан вентиляційний під ел. привід КВ 450х200Е | шт | 1 |  |  |  |  | 0
287 | Встановлення клапану вентиляційного під електропривід | шт | 2 |  |  |  |  | 0
288 | Клапан вентиляційний під ел. привід КВ 400Е | шт | 2 |  |  |  |  | 0
289 | Встановлення клапану вентиляційного під електропривід | шт | 1 |  |  |  |  | 0
290 | Клапан вентиляційний під ел. привід КВ 315Е | шт | 1 |  |  |  |  | 0
291 | Встановлення клапану вентиляційного під електропривід | шт | 1 |  |  |  |  | 0
292 | Клапан вентиляційний під ел. привід КВ 200Е | шт | 1 |  |  |  |  | 0
293 | Встановлення зворотнього клапана | шт | 1 |  |  |  |  | 0
294 | Зворотній клапан ЗК 700х300 | шт | 1 |  |  |  |  | 0
295 | Встановлення зворотнього клапана | шт | 1 |  |  |  |  | 0
296 | Зворотній клапан ЗК 400х200 | шт | 1 |  |  |  |  | 0
297 | Встановлення зворотнього клапана | шт | 3 |  |  |  |  | 0
298 | Зворотній клапан ЗК 400 | шт | 3 |  |  |  |  | 0
299 | Встановлення зворотнього клапана | шт | 1 |  |  |  |  | 0
300 | Зворотній клапан ЗК 355 | шт | 1 |  |  |  |  | 0
301 | Встановлення зворотнього клапана | шт | 2 |  |  |  |  | 0
302 | Зворотній клапан ЗК 315 | шт | 2 |  |  |  |  | 0
303 | Встановлення зворотнього клапана | шт | 8 |  |  |  |  | 0
304 | Зворотній клапан ЗК 200 | шт | 8 |  |  |  |  | 0
305 | Встановлення зворотнього клапана | шт | 8 |  |  |  |  | 0
306 | Зворотній клапан ЗК 150 | шт | 8 |  |  |  |  | 0
307 | Встановлення зворотнього клапана | шт | 2 |  |  |  |  | 0
308 | Зворотній клапан ЗК 125 | шт | 2 |  |  |  |  | 0
309 | Встановлення зворотнього клапана вибухозахищеного | шт | 1 |  |  |  |  | 0
310 | Зворотній клапан вибухозахищений АЗЕ 028-01 | шт | 1 |  |  |  |  | 0
311 | Встановлення зворотнього клапана вибухозахищеного | шт | 1 |  |  |  |  | 0
312 | Зворотній клапан вибухозахищений АЗЕ 072-02 | шт | 1 |  |  |  |  | 0
313 | Встановлення дросель клапана | шт | 3 |  |  |  |  | 0
314 | Дросель клапан ДК 500х200 | шт | 3 |  |  |  |  | 0
315 | Встановлення дросель клапана | шт | 4 |  |  |  |  | 0
316 | Дросель клапан ДК 450х150 | шт | 4 |  |  |  |  | 0
317 | Встановлення дросель клапана | шт | 2 |  |  |  |  | 0
318 | Дросель клапан ДК 350х200 | шт | 2 |  |  |  |  | 0
319 | Встановлення дросель клапана | шт | 2 |  |  |  |  | 0
320 | Дросель клапан ДК 355 | шт | 2 |  |  |  |  | 0
321 | Встановлення дросель клапана | шт | 34 |  |  |  |  | 0
322 | Дросель клапан ДК 250 | шт | 34 |  |  |  |  | 0
323 | Встановлення дросель клапана | шт | 37 |  |  |  |  | 0
324 | Дросель клапан ДК 200 | шт | 37 |  |  |  |  | 0
325 | Встановлення дросель клапана | шт | 32 |  |  |  |  | 0
326 | Дросель клапан ДК 150 | шт | 32 |  |  |  |  | 0
327 | Встановлення дросель клапана | шт | 43 |  |  |  |  | 0
328 | Дросель клапан ДК 125 | шт | 43 |  |  |  |  | 0
329 | Встановлення дросель клапана | шт | 41 |  |  |  |  | 0
330 | Дросель клапан ДК 100 | шт | 41 |  |  |  |  | 0
331 | Встановлення гнучкої вставки | шт | 2 |  |  |  |  | 0
332 | Гнучка вставка ГВ 600х350 | шт | 2 |  |  |  |  | 0
333 | Встановлення гнучкої вставки | шт | 6 |  |  |  |  | 0
334 | Гнучка вставка ГВ 600х300 | шт | 6 |  |  |  |  | 0
335 | Встановлення гнучкої вставки | шт | 2 |  |  |  |  | 0
336 | Гнучка вставка ГВ400 | шт | 2 |  |  |  |  | 0
337 | Встановлення гнучкої вставки | шт | 1 |  |  |  |  | 0
338 | Гнучка вставка ГВ355 | шт | 1 |  |  |  |  | 0
339 | Встановлення гнучкої вставки | шт | 4 |  |  |  |  | 0
340 | Гнучка вставка ГВ315 | шт | 4 |  |  |  |  | 0
341 | Встановлення гнучкої вставки | шт | 2 |  |  |  |  | 0
342 | Гнучка вставка ГВ280 | шт | 2 |  |  |  |  | 0
343 | Встановлення гнучкої вставки | шт | 9 |  |  |  |  | 0
344 | Гнучка вставка ГВ200 | шт | 9 |  |  |  |  | 0
345 | Встановлення гнучкої вставки | шт | 1 |  |  |  |  | 0
346 | Гнучка вставка ГВ160 | шт | 1 |  |  |  |  | 0
347 | Встановлення гнучкої вставки | шт | 8 |  |  |  |  | 0
348 | Гнучка вставка ГВ150 | шт | 8 |  |  |  |  | 0
349 | Встановлення гнучкої вставки | шт | 2 |  |  |  |  | 0
350 | Гнучка вставка ГВ125 | шт | 2 |  |  |  |  | 0
351 | Встановлення гнучкої вставки | шт | 2 |  |  |  |  | 0
352 | Гнучка вставка ГВ100 | шт | 2 |  |  |  |  | 0
353 | Встановлення противибухового клапана | шт | 4 |  |  |  |  | 0
354 | Противибуховий клапан K-UZS-1 | шт | 4 |  |  |  |  | 0
355 | Встановлення противибухового клапана | шт | 1 |  |  |  |  | 0
356 | Противибуховий клапан K-MZS | шт | 1 |  |  |  |  | 0
357 | Монтажний короб для противибухового клапану K-MK | шт | 1 |  |  |  |  | 0
358 | Встановлення противибухового клапана з передфільтром | шт | 1 |  |  |  |  | 0
359 | Противибуховий клапан з передфільтром Arconik ABV 180/300 | шт | 1 |  |  |  |  | 0
360 | Передфільтр грубої очистки K-KF-2 | шт | 2 |  |  |  |  | 0
361 | Встановлення зонта витяжного з н/ж сталі 400х300 | шт | 1 |  |  |  |  | 0
362 | Зонт витяжний з н/ж сталі 400х300 | шт | 1 |  |  |  |  | 0
363 | Встановлення фільтра жироуловлювального | шт | 1 |  |  |  |  | 0
364 | Фільтр жироуловлювальний КФЖ 150 | шт | 1 |  |  |  |  | 0
365 | Встановлення фільтра жироуловлювального | шт | 1 |  |  |  |  | 0
366 | Фільтр жироуловлювальний ПФЖ 850х300 | шт | 1 |  |  |  |  | 0
367 | Встановлення решітки зовнішньої | шт | 1 |  |  |  |  | 0
368 | Решітка зовнішня РЗ 850х850 | шт | 1 |  |  |  |  | 0
369 | Встановлення решітки зовнішньої | шт | 1 |  |  |  |  | 0
370 | Решітка зовнішня РЗ 1400х1300 | шт | 1 |  |  |  |  | 0
371 | Встановлення решітки перетічної | шт | 1 |  |  |  |  | 0
372 | Решітка зовнішня перетічна Р 14=1100х550 | шт | 1 |  |  |  |  | 0
373 | Встановлення однорядної регульованої решітки | шт | 2 |  |  |  |  | 0
374 | Решітка однорядна регульована Р 600х250 | шт | 2 |  |  |  |  | 0
375 | Встановлення однорядної регульованої решітки | шт | 5 |  |  |  |  | 0
376 | Решітка однорядна регульована Р 400*600 | шт | 5 |  |  |  |  | 0
377 | Встановлення однорядної нерегульованої решітки | шт | 4 |  |  |  |  | 0
378 | Решітка однорядна нерегульована Р 400*150 | шт | 4 |  |  |  |  | 0
379 | Метал для адаптерів під решітки | м² | 117 |  |  |  |  | 0
380 | Встановлення витяжного анемостата | шт | 57 |  |  |  |  | 0
381 | Витяжний анемостат Ан. Ø150 | шт | 2 |  |  |  |  | 0
382 | Витяжний анемостат Ан. Ø125 | шт | 34 |  |  |  |  | 0
383 | Витяжний анемостат Ан. Ø100 | шт | 21 |  |  |  |  | 0
384 | Встановлення приточного анемостата | шт | 26 |  |  |  |  | 0
385 | Приточний анемостат Ан. Ø150 | шт | 2 |  |  |  |  | 0
386 | Приточний анемостат Ан. Ø125 | шт | 17 |  |  |  |  | 0
387 | Приточний анемостат Ан. Ø100 | шт | 7 |  |  |  |  | 0
388 | Встановлення стельового дифузора | шт | 102 |  |  |  |  | 0
389 | Стельовий дифузор ПДК-9 | шт | 14 |  |  |  |  | 0
390 | Стельовий дифузор ПДК-12 | шт | 20 |  |  |  |  | 0
391 | Стельовий дифузор ПДК-14 | шт | 33 |  |  |  |  | 0
392 | Стельовий дифузор ПДК-16 | шт | 4 |  |  |  |  | 0
393 | Стельовий дифузор ПДК-20 | шт | 31 |  |  |  |  | 0
394 | Встановлення гнучкого повітропровода ізольованого | м | 28 |  |  |  |  | 0
395 | Гнучкий повітропровід ізольований ø100 | м | 28 |  |  |  |  | 0
396 | Встановлення гнучкого повітропровода ізольованого | м | 51 |  |  |  |  | 0
397 | Гнучкий повітропровід ізольований ø125 | м | 51 |  |  |  |  | 0
398 | Встановлення гнучкого повітропровода ізольованого | м | 18 |  |  |  |  | 0
399 | Гнучкий повітропровід ізольований ø150 | м | 18 |  |  |  |  | 0
400 | Встановлення гнучкого повітропровода ізольованого | м | 32 |  |  |  |  | 0
401 | Гнучкий повітропровід ізольований ø200 | м | 32 |  |  |  |  | 0
402 | Встановлення гнучкого повітропровода ізольованого | м | 35 |  |  |  |  | 0
403 | Гнучкий повітропровід ізольований ø250 | м | 35 |  |  |  |  | 0
404 | Монтаж опорної рами під установку ПВ5 | шт | 1 |  |  |  |  | 0
405 | Опорна рама під установку ПВ5 (Walraven) | шт | 1 |  |  |  |  | 0
406 | Монтаж опорної рами під установку ПВ6 | шт | 1 |  |  |  |  | 0
407 | Опорна рама під установку ПВ6 (Walraven) | шт | 1 |  |  |  |  | 0
408 | Монтаж опорної рами під установку П4 | шт | 1 |  |  |  |  | 0
409 | Опорна рама під установку П4 (Walraven) | шт | 1 |  |  |  |  | 0
410 | Монтаж опорних рам під вентилятори | шт | 7 |  |  |  |  | 0
411 | Опорні рами під вентилятори(Walraven) | шт | 7 |  |  |  |  | 0
412 | Монтаж повітропроводів з оц. сталі 0,55 мм | м² | 1180 |  |  |  |  | 0
413 | Повітропроводи з оц. сталі 0,55 мм | м² | 1180 |  |  |  |  | 0
414 | Фасонні вироби з оц. сталі 0,55 мм | м² | 153 |  |  |  |  | 0
415 | Монтаж повітропроводів з оц. сталі 0,7 мм | м² | 1239 |  |  |  |  | 0
416 | Повітропроводи з оц. сталі 0,7 мм | м² | 1239 |  |  |  |  | 0
417 | Фасонні вироби з оц. сталі 0,7 мм | м² | 311 |  |  |  |  | 0
418 | Монтаж повітропроводів з оц. сталі 0,9 мм | м² | 69 |  |  |  |  | 0
419 | Повітропроводи з оц. сталі 0,9 мм | м² | 69 |  |  |  |  | 0
420 | Фасонні вироби з оц. сталі 0,9 мм | м² | 46 |  |  |  |  | 0
421 | Влаштування теплоізоляції повітроводів мін. ватою фольгованою | м² | 168 |  |  |  |  | 0
422 | Теплоізолятор мін. вата фольгована 100 мм | м² | 168 |  |  |  |  | 0
423 | Окожушення повітропроводів на покрівлі | м² | 180 |  |  |  |  | 0
424 | Фасонні вироби з оц. сталі 0,9 мм для окожушення | м² | 180 |  |  |  |  | 0
425 | Влаштування теплоізоляції повітроводів вогнезахисної | м² | 30 |  |  |  |  | 0
426 | Ізоляція вогнезахисна 10 мм FIX-M 150 | м² | 30 |  |  |  |  | 0
427 | Влаштування теплоізоляції повітроводів | м² | 1747 |  |  |  |  | 0
428 | Теплоізолятор фольгований на клейкій основі 10 мм K-Flex | м² | 1747 |  |  |  |  | 0
429 | Влаштування теплоізоляції повітроводів | м² | 349 |  |  |  |  | 0
430 | Теплоізолятор фольгований на клейкій основі 25 мм K-Flex | м² | 349 |  |  |  |  | 0
431 | Стрічка липка армована для теплоізоляції | рул. | 50 |  |  |  |  | 0
432 | Кріплення повітроводів | компл | 1 |  |  |  |  | 0
433 | Металоконструкції для кріплення повітропроводів (Walraven) | компл | 1 |  |  |  |  | 0
434 | Інсталяційні та витратні матеріали | компл | 1 |  |  |  |  | 0
435 | Віброізолятор | компл | 1 |  |  |  |  | 0
436 | Прокладання труб сталевих електрозварних | м | 2 |  |  |  |  | 0
437 | Труба електрозварна 219х8 | м | 2 |  |  |  |  | 0
438 | Перехід сталевий 219х8 на 159х8 | шт | 2 |  |  |  |  | 0
439 | Прокладання труб сталевих електрозварних | м | 18 |  |  |  |  | 0
440 | Труба електрозварна 159х8 | м | 18 |  |  |  |  | 0
441 | Відвід сталевий 90гр 159х8 | шт | 5 |  |  |  |  | 0
442 | Фасонні вироби сталеві товщиною 2 мм | м² | 8 |  |  |  |  | 0
443 | Фасонні вироби сталеві товщиною 8 мм | м² | 4 |  |  |  |  | 0
444
445 | Кондиціонування
446 | Обладнання
447 | К0
448 | Монтаж зовнішнього блоку мультизональної системи кондиціонування Qх=33,5 кВт, Ricos | шт | 1 |  |  |  |  | 0
449 | Зовнішній блок мультизональної системи кондиціонування Qх=33,5 кВт, R-VRF6-H330 | шт | 1 |  |  |  |  | 0
450 | Монтаж внутрішнього блоку касетного типу у комплекті з декоративною панеллю Qх=10,0 кВт, Qт=12,0 кВт | шт | 3 |  |  |  |  | 0
451 | Внутрішній блок касетного типу у комплекті з декоративною панеллю Qх=10,0 кВт, Qт=12,0 кВт, СА-H100 DC | шт | 3 |  |  |  |  | 0
452 | Монтаж внутрішнього блоку настінного типу Qх=2,8 кВт, Qт=3,0 кВт | шт | 1 |  |  |  |  | 0
453 | Внутрішній блок настінного типу Qх=2,8 кВт, Qт=3,0 кВт, WM-H028 DC | шт | 1 |  |  |  |  | 0
454 | К0а
455 | Монтаж зовнішнього блоку мультизональної системи кондиціонування Qх=14.0 кВт, Ricos | шт | 1 |  |  |  |  | 0
456 | Зовнішній блок мультизональної системи кондиціонування Qх=14.0 кВт, R-VRFmini 140/1 | шт | 1 |  |  |  |  | 0
457 | Монтаж внутрішнього блоку настінного типу Qх=4,5 кВт, Qт=5,0 кВт | шт | 1 |  |  |  |  | 0
458 | Внутрішній блок настінного типу Qх=4,5 кВт, Qт=5,0 кВт, WM-H045 DC | шт | 1 |  |  |  |  | 0
459 | Монтаж внутрішнього блоку настінного типу Qх=5,6 кВт, Qт=6,0 кВт | шт | 2 |  |  |  |  | 0
460 | Внутрішній блок настінного типу Qх=5,6 кВт, Qт=6,0 кВт, WM-H056 DC | шт | 2 |  |  |  |  | 0
461 | К1
462 | Монтаж зовнішнього блоку мультизональної системи кондиціонування Qх=67 кВт, Ricos | шт | 1 |  |  |  |  | 0
463 | Зовнішній блок мультизональної системи кондиціонування Qх=67 кВт, R-VRF6-H670 | шт | 1 |  |  |  |  | 0
464 | Монтаж внутрішнього блоку настінного типу Qх=2,8 кВт, Qт=3,0 кВт | шт | 7 |  |  |  |  | 0
465 | Внутрішній блок настінного типу Qх=2,8 кВт, Qт=3,0 кВт, WM-H028 DC | шт | 7 |  |  |  |  | 0
466 | Монтаж внутрішнього блоку настінного типу Qх=4,5 кВт, Qт=5,0 кВт | шт | 5 |  |  |  |  | 0
467 | Внутрішній блок настінного типу Qх=4,5 кВт, Qт=5,0 кВт, WM-H045 DC | шт | 5 |  |  |  |  | 0
468 | Монтаж внутрішнього блоку настінного типу Qх=5,6 кВт, Qт=6,0 кВт | шт | 2 |  |  |  |  | 0
469 | Внутрішній блок настінного типу Qх=5,6 кВт, Qт=6,0 кВт, WM-H056 DC | шт | 2 |  |  |  |  | 0
470 | Монтаж внутрішнього блоку касетного типу у комплекті з декоративною панеллю Qх=8,0 кВт, Qт=10,0 кВт | шт | 1 |  |  |  |  | 0
471 | Внутрішній блок касетного типу у комплекті з декоративною панеллю Qх=8,0 кВт, Qт=10,0 кВт, СА-H80 DC | шт | 1 |  |  |  |  | 0
472 | Монтаж внутрішнього блоку касетного типу у комплекті з декоративною панеллю Qх=12,5 кВт, Qт=13,3 кВт | шт | 2 |  |  |  |  | 0
473 | Внутрішній блок касетного типу у комплекті з декоративною панеллю Qх=12,5 кВт, Qт=13, кВт, СА-H125 DC | шт | 2 |  |  |  |  | 0
474 | К1а
475 | Монтаж зовнішнього блоку мультизональної системи кондиціонування Qх=61,5 кВт, Ricos | шт | 1 |  |  |  |  | 0
476 | Зовнішній блок мультизональної системи кондиціонування Qх=61,5 кВт, R-VRF6-H610 | шт | 1 |  |  |  |  | 0
477 | Монтаж внутрішнього блоку касетного типу у комплекті з декоративною панеллю Qх=14,0 кВт, Qт=15,0 кВт | шт | 4 |  |  |  |  | 0
478 | Внутрішній блок касетного типу у комплекті з декоративною панеллю Qх=14,0 кВт, Qт=15,0 кВт, СА-H140 DC | шт | 4 |  |  |  |  | 0
479 | К2
480 | Монтаж зовнішнього блоку мультизональної системи кондиціонування Qх=61,5 кВт, Ricos | шт | 1 |  |  |  |  | 0
481 | Зовнішній блок мультизональної системи кондиціонування Qх=61,5 кВт, R-VRF6-H610 | шт | 1 |  |  |  |  | 0
482 | Монтаж внутрішнього блоку настінного типу Qх=2,8 кВт, Qт=3,0 кВт | шт | 3 |  |  |  |  | 0
483 | Внутрішній блок настінного типу Qх=2,8 кВт, Qт=3,0 кВт, WM-H028 DC | шт | 3 |  |  |  |  | 0
484 | Монтаж внутрішнього блоку настінного типу Qх=4,5 кВт, Qт=5,0 кВт | шт | 5 |  |  |  |  | 0
485 | Внутрішній блок настінного типу Qх=4,5 кВт, Qт=5,0 кВт, WM-H045 DC | шт | 5 |  |  |  |  | 0
486 | Монтаж внутрішнього блоку настінного типу Qх=5,6 кВт, Qт=6,0 кВт | шт | 1 |  |  |  |  | 0
487 | Внутрішній блок настінного типу Qх=5,6 кВт, Qт=6,0 кВт, WM-H056 DC | шт | 1 |  |  |  |  | 0
488 | Монтаж внутрішнього блоку настінного типу Qх=7,1 кВт, Qт=8,0 кВт | шт | 2 |  |  |  |  | 0
489 | Внутрішній блок настінного типу Qх=7,1 кВт, Qт=8,0 кВт, WM-H071 DC | шт | 2 |  |  |  |  | 0
490 | Монтаж внутрішнього блоку касетного типу у комплекті з декоративною панеллю Qх=5,6 кВт, Qт=6,0 кВт | шт | 1 |  |  |  |  | 0
491 | Внутрішній блок касетного типу у комплекті з декоративною панеллю Qх=5,6 кВт, Qт=6,0 кВт, СА-H056 DC | шт | 1 |  |  |  |  | 0
492 | Монтаж внутрішнього блоку касетного типу у комплекті з декоративною панеллю Qх=8,0 кВт, Qт=10,0 кВт | шт | 2 |  |  |  |  | 0
493 | Внутрішній блок касетного типу у комплекті з декоративною панеллю Qх=8,0 кВт, Qт=10,0 кВт, СА-H080 DC | шт | 2 |  |  |  |  | 0
494 | К3
495 | Монтаж зовнішнього блоку мультизональної системи кондиціонування Qх=117,5 кВт, Ricos | шт | 1 |  |  |  |  | 0
496 | Зовнішній блок мультизональної системи кондиціонування Qх=117,5 кВт, R-VRF6-H1170 | шт | 1 |  |  |  |  | 0
497 | Монтаж внутрішнього блоку настінного типу Qх=2,8 кВт, Qт=3,0 кВт | шт | 3 |  |  |  |  | 0
498 | Внутрішній блок настінного типу Qх=2,8 кВт, Qт=3,0 кВт, WM-H028 DC | шт | 3 |  |  |  |  | 0
499 | Монтаж внутрішнього блоку настінного типу Qх=4,5 кВт, Qт=5,0 кВт | шт | 1 |  |  |  |  | 0
500 | Внутрішній блок настінного типу Qх=4,5 кВт, Qт=5,0 кВт, WM-H045 DC | шт | 1 |  |  |  |  | 0
501 | Монтаж внутрішнього блоку касетного типу у комплекті з декоративною панеллю Qх=5,6 кВт, Qт=6,0 кВт | шт | 10 |  |  |  |  | 0
502 | Внутрішній блок касетного типу у комплекті з декоративною панеллю Qх=5,6 кВт, Qт=6,0 кВт, СА-H056 DC | шт | 10 |  |  |  |  | 0
503 | Монтаж внутрішнього блоку касетного типу у комплекті з декоративною панеллю Qх=8,0 кВт, Qт=10,0 кВт | шт | 1 |  |  |  |  | 0
504 | Внутрішній блок касетного типу у комплекті з декоративною панеллю Qх=8,0 кВт, Qт=10,0 кВт, СА-H080 DC | шт | 1 |  |  |  |  | 0
505 | Монтаж внутрішнього блоку касетного типу у комплекті з декоративною панеллю Qх=10,0 кВт, Qт=12,0 кВт | шт | 1 |  |  |  |  | 0
506 | Внутрішній блок касетного типу у комплекті з декоративною панеллю Qх=10,0 кВт, Qт=12,0 кВт, СА-H100 DC | шт | 1 |  |  |  |  | 0
507 | Монтаж внутрішнього блоку касетного типу у комплекті з декоративною панеллю Qх=12,5 кВт, Qт=13,3 кВт | шт | 3 |  |  |  |  | 0
508 | Внутрішній блок касетного типу у комплекті з декоративною панеллю Qх=12,0 кВт, Qт=13,3 кВт, СА-H125 DC | шт | 3 |  |  |  |  | 0
509 | К4
510 | Монтаж зовнішнього блоку мультизональної системи кондиціонування Qх=45,0 кВт, Ricos | шт | 1 |  |  |  |  | 0
511 | Зовнішній блок мультизональної системи кондиціонування Qх=45 кВт, R-VRF6-H450 | шт | 1 |  |  |  |  | 0
512 | Монтаж внутрішнього блоку касетного типу у комплекті з декоративною панеллю Qх=12,5 кВт, Qт=13,3 кВт | шт | 4 |  |  |  |  | 0
513 | Внутрішній блок касетного типу у комплекті з декоративною панеллю Qх=12,0 кВт, Qт=13,3 кВт, СА-H125 DC | шт | 4 |  |  |  |  | 0
514 | К5,К6
515 | Монтаж зовнішнього блоку спліт- системи кондиціонування Qх=7,1 кВт, DAIKIN | шт | 2 |  |  |  |  | 0
516 | Зовнішній блок спліт-системи кондиціонування Qх=7,1 кВт, RXM71A | шт | 2 |  |  |  |  | 0
517 | Монтаж внутрішнього блоку настінного типу Qх=7,1 кВт, Qт=8,0 кВт | шт | 2 |  |  |  |  | 0
518 | Внутрішній блок настінного типу Qх=7,1 кВт, Qт=8,0 кВт, FTXM71A | шт | 2 |  |  |  |  | 0
519 | К7,К8
520 | Монтаж зовнішнього блоку спліт- системи кондиціонування Qх=5,0 кВт, DAIKIN | шт | 2 |  |  |  |  | 0
521 | Зовнішній блок спліт-системи кондиціонування Qх=5,0 кВт, RXM50A8 | шт | 2 |  |  |  |  | 0
522 | Монтаж внутрішнього блоку настінного типу Qх=5,0 кВт, Qт=5,5 кВт | шт | 2 |  |  |  |  | 0
523 | Внутрішній блок настінного типу Qх=5,0 кВт, Qт=5,5 кВт, FTXM50A | шт | 2 |  |  |  |  | 0
524 | ККБ1
525 | Монтаж компресорно-конденсаторного блока Qx=72,8кВт | шт | 1 |  |  |  |  | 0
526 | Компресорно-конденсаторний блок ККБ AM260AXVANH/EU, Samsung | шт | 1 |  |  |  |  | 0
527 | Встановлення блоку керування | шт | 1 |  |  |  |  | 0
528 | Блок керування MCM-D211UN | шт | 1 |  |  |  |  | 0
529 | Встановлення пульта керування проводного | шт | 1 |  |  |  |  | 0
530 | Пульт керування провідний MWR-WG00LN | шт | 1 |  |  |  |  | 0
531 | Встановлення EEV-клапан витрати фреону | шт | 3 |  |  |  |  | 0
532 | EEV-клапан витрати фреону MXD-A64K100E | шт | 3 |  |  |  |  | 0
533 | ККБ2, ККБ3
534 | Монтаж компресорно-конденсаторного блока Qx=33,6кВт | шт | 2 |  |  |  |  | 0
535 | Компресорно-конденсаторний блок ККБ AM120ВXMWGH/EU, Samsung | шт | 2 |  |  |  |  | 0
536 | Встановлення блоку керування | шт | 2 |  |  |  |  | 0
537 | Блок керування MCM-D211UN | шт | 2 |  |  |  |  | 0
538 | Встановлення пульта керування проводного | шт | 2 |  |  |  |  | 0
539 | Пульт керування провідний MWR-WG00LN | шт | 2 |  |  |  |  | 0
540 | Встановлення EEV-клапан витрати фреону | шт | 4 |  |  |  |  | 0
541 | EEV-клапан витрати фреону MXD-A64K100E | шт | 4 |  |  |  |  | 0
542 | ККБ4
543 | Монтаж компресорно-конденсаторного блока Qx=95,2кВт | шт | 1 |  |  |  |  | 0
544 | Компресорно-конденсаторний блок ККБ AM340AXVANH/EU, Samsung | шт | 1 |  |  |  |  | 0
545 | Встановлення блоку керування | шт | 1 |  |  |  |  | 0
546 | Блок керування MCM-D211UN | шт | 1 |  |  |  |  | 0
547 | Встановлення пульта керування проводного | шт | 1 |  |  |  |  | 0
548 | Пульт керування провідний MWR-WG00LN | шт | 1 |  |  |  |  | 0
549 | Встановлення EEV-клапан витрати фреону | шт | 4 |  |  |  |  | 0
550 | EEV-клапан витрати фреону MXD-A64K100E | шт | 4 |  |  |  |  | 0
551 | ККБ5
552 | Монтаж компресорно-конденсаторного блока Qx=56,0кВт | шт | 1 |  |  |  |  | 0
553 | Компресорно-конденсаторний блок ККБ AM200AXVANH/EU, Samsung | шт | 1 |  |  |  |  | 0
554 | Встановлення блоку керування | шт | 1 |  |  |  |  | 0
555 | Блок керування MCM-D211UN | шт | 1 |  |  |  |  | 0
556 | Встановлення пульта керування проводного | шт | 1 |  |  |  |  | 0
557 | Пульт керування провідний MWR-WG00LN | шт | 1 |  |  |  |  | 0
558 | Встановлення EEV-клапан витрати фреону | шт | 2 |  |  |  |  | 0
559 | EEV-клапан витрати фреону MXD-A64K100E | шт | 2 |  |  |  |  | 0
560 | ККБ6
561 | Монтаж компресорно-конденсаторного блока Qx=72,8кВт | шт | 1 |  |  |  |  | 0
562 | Компресорно-конденсаторний блок ККБ AM260AXVANH/EU, Samsung | шт | 1 |  |  |  |  | 0
563 | Встановлення блоку керування | шт | 1 |  |  |  |  | 0
564 | Блок керування MCM-D211UN | шт | 1 |  |  |  |  | 0
565 | Встановлення пульта керування проводного | шт | 1 |  |  |  |  | 0
566 | Пульт керування провідний MWR-WG00LN | шт | 1 |  |  |  |  | 0
567 | Встановлення EEV-клапан витрати фреону | шт | 3 |  |  |  |  | 0
568 | EEV-клапан витрати фреону MXD-A64K100E | шт | 3 |  |  |  |  | 0
569 | Монтаж опорних рам під ККБ та зовніші блоки кондиціонерів | компл | 14 |  |  |  |  | 0
570 | Опорні рами під ККБ та кондиціонерів | компл | 14 |  |  |  |  | 0
571 | Віброізолятори під ККБ та кондиціонерів | компл | 14 |  |  |  |  | 0
572
573 | Матеріали
574 | Прокладання труб мідних фреонопроводу | м | 348 |  |  |  |  | 0
575 | Труба мідна 1/4" (ø6.35 мм) | м | 348 |  |  |  |  | 0
576 | Прокладання труб мідних фреонопроводу | м | 305 |  |  |  |  | 0
577 | Труба мідна 3/8" (ø9.52 мм) | м | 305 |  |  |  |  | 0
578 | Прокладання труб мідних фреонопроводу | м | 437 |  |  |  |  | 0
579 | Труба мідна 1/2" (ø12.7 мм) | м | 437 |  |  |  |  | 0
580 | Прокладання труб мідних фреонопроводу | м | 398 |  |  |  |  | 0
581 | Труба мідна 5/8" (ø15.88 мм) | м | 398 |  |  |  |  | 0
582 | Прокладання труб мідних фреонопроводу | м | 176 |  |  |  |  | 0
583 | Труба мідна 3/4" (ø19.05 мм) | м | 176 |  |  |  |  | 0
584 | Прокладання труб мідних фреонопроводу | м | 140 |  |  |  |  | 0
585 | Труба мідна 7/8" (ø22.2 мм) | м | 140 |  |  |  |  | 0
586 | Прокладання труб мідних фреонопроводу | м | 264 |  |  |  |  | 0
587 | Труба мідна 1 1/8" (ø28.56 мм) | м | 264 |  |  |  |  | 0
588 | Прокладання труб мідних фреонопроводу | м | 124 |  |  |  |  | 0
589 | Труба мідна 1 3/8" (ø34.92 мм) | м | 124 |  |  |  |  | 0
590 | Прокладання труб мідних фреонопроводу | м | 16 |  |  |  |  | 0
591 | Труба мідна 1 1/2" (ø38.1 мм) | м | 16 |  |  |  |  | 0
592 | Фасонні вироби з міді (відводи, муфти, переходи) | компл | 1 |  |  |  |  | 0
593 | Комплект кріплень для фреонопроводів | компл | 1 |  |  |  |  | 0
594 | Монтаж лотка кабельного оцинкованого 400х100х3000ДКС на покрівлі | м | 15 |  |  |  |  | 0
595 | Лоток кабельний оцинкований 400х100х3000ДКС | м | 15 |  |  |  |  | 0
596 | Монтаж лотка кабельного оцинкованого 300х100х3000ДКС на покрівлі | м | 18 |  |  |  |  | 0
597 | Лоток кабельний оцинкований 300х100х3000ДКС | м | 18 |  |  |  |  | 0
598 | Монтаж лотка кабельного оцинкованого 200х100х3000ДКС на покрівлі | м | 33 |  |  |  |  | 0
599 | Лоток кабельний оцинкований 200х100х3000ДКС | м | 33 |  |  |  |  | 0
600 | Монтаж лотка кабельного оцинкованого 150х100х3000ДКС на покрівлі | м | 9 |  |  |  |  | 0
601 | Лоток кабельний оцинкований 150х100х3000ДКС | м | 9 |  |  |  |  | 0
602 | Фасонні вироби каб. лотка (відв. переходи заглушки) | компл. | 1 |  |  |  |  | 0
603 | Кріплення та стійки для лотків (Walraven) | компл | 1 |  |  |  |  | 0
604 | Влаштування ізоляції фреонопроводів зі спіненого каучуку ST | м | 400 |  |  |  |  | 0
605 | Ізоляція зі спіненого каучуку ST 06х06 K-Flex | м | 400 |  |  |  |  | 0
606 | Влаштування ізоляції фреонопроводів зі спіненого каучуку ST | м | 351 |  |  |  |  | 0
607 | Ізоляція зі спіненого каучуку ST 06х10 K-Flex | м | 351 |  |  |  |  | 0
608 | Влаштування ізоляції фреонопроводів зі спіненого каучуку ST | м | 502 |  |  |  |  | 0
609 | Ізоляція зі спіненого каучуку ST 09х12 K-Flex | м | 502 |  |  |  |  | 0
610 | Влаштування ізоляції фреонопроводів зі спіненого каучуку ST | м | 458 |  |  |  |  | 0
611 | Ізоляція зі спіненого каучуку ST 09х15 K-Flex | м | 458 |  |  |  |  | 0
612 | Влаштування ізоляції фреонопроводів зі спіненого каучуку ST | м | 203 |  |  |  |  | 0
613 | Ізоляція зі спіненого каучуку ST 13х18 K-Flex | м | 203 |  |  |  |  | 0
614 | Влаштування ізоляції фреонопроводів зі спіненого каучуку ST | м | 161 |  |  |  |  | 0
615 | Ізоляція зі спіненого каучуку ST 13*22 K-Flex | м | 161 |  |  |  |  | 0
616 | Влаштування ізоляції фреонопроводів зі спіненого каучуку ST | м | 304 |  |  |  |  | 0
617 | Ізоляція зі спіненого каучуку ST 19х28 K-Flex | м | 304 |  |  |  |  | 0
618 | Влаштування ізоляції фреонопроводів зі спіненого каучуку ST | м | 142 |  |  |  |  | 0
619 | Ізоляція зі спіненого каучуку ST 19х35 K-Flex | м | 142 |  |  |  |  | 0
620 | Влаштування ізоляції фреонопроводів зі спіненого каучуку ST | м | 18 |  |  |  |  | 0
621 | Ізоляція зі спіненого каучуку ST 19*40 K-Flex | м | 18 |  |  |  |  | 0
622 | Влаштування ізоляції фреонопроводів зі спіненого каучуку ST | м² | 3 |  |  |  |  | 0
623 | Ізоляція зі спіненого каучуку листова ST б=13 мм K-Flex | м² | 3 |  |  |  |  | 0
624 | Встановлення рефнетів мідних | компл | 12 |  |  |  |  | 0
625 | Рефнет RF-00B | компл | 12 |  |  |  |  | 0
626 | Встановлення рефнетів мідних | компл | 24 |  |  |  |  | 0
627 | Рефнет RF-12B | компл | 18 |  |  |  |  | 0
628 | Встановлення рефнетів мідних | компл | 3 |  |  |  |  | 0
629 | Рефнет RF-24B | компл | 3 |  |  |  |  | 0
630 | Встановлення рефнетів мідних | компл | 2 |  |  |  |  | 0
631 | Рефнет RF-34B | компл | 33 |  |  |  |  | 0
632 | Встановлення рефнетів мідних | компл | 2 |  |  |  |  | 0
633 | Рефнет RF-50B | компл | 2 |  |  |  |  | 0
634 | Прокладання труб поліпропіленових для дренажу Ø20 | м | 480 |  |  |  |  | 0
635 | Труба поліпропіленова для дренажу ø20 Nibco | м | 480 |  |  |  |  | 0
636 | Прокладання труб поліпропіленових для дренажу Ø25 | м | 200 |  |  |  |  | 0
637 | Труба поліпропіленова для дренажу ø25 Nibco | м | 200 |  |  |  |  | 0
638 | Прокладання труб поліпропіленових для дренажу Ø32 | м | 50 |  |  |  |  | 0
639 | Труба поліпропіленова для дренажу ø32 Nibco | м | 50 |  |  |  |  | 0
640 | Прокладання труб поліпропіленових для дренажу Ø40 | м | 10 |  |  |  |  | 0
641 | Труба поліпропіленова для дренажу ø40 Nibco | м | 10 |  |  |  |  | 0
642 | Фасонні вироби з поліпропілену (відводи, муфти, і тд.) | компл | 1 |  |  |  |  | 0
643 | Комплект кріплень для фреонопроводів | компл | 1 |  |  |  |  | 0
644 | Встановлення сифонів для відводу конденсату | шт | 45 |  |  |  |  | 0
645 | Сифон для відводу конденсату HL-138N, Hutterer-Lechner | шт | 45 |  |  |  |  | 0
646 | Встановлення дренажних насосів | шт | 33 |  |  |  |  | 0
647 | Дренажний насос Aspen Pumps | шт | 33 |  |  |  |  | 0
648 | Заправка систем вентиляції та кондиціонування фреоном | кг | 143 |  |  |  |  | 0
649 | Фреон R32 | кг | 77 |  |  |  |  | 0
650 | Фреон R410A | кг | 66 |  |  |  |  | 0
651
652 | Випробування та ПНР
653 | Випробування та пусконалагоджувальні роботи | посл. | 1 |  |  |  |  | 0
654 | Пневматичні випробування мідних трубопроводів | посл. | 1 |  |  |  |  | 0
655
656 | Всього вартість матеріалів | [5 empty] | 0
657 | Всього вартість робіт |  |  |  | 0
658 | Всього без ПДВ | [6 empty] | 0
659 | ПДВ 20% | [6 empty] | 0
660 | Всього по кошторису | [6 empty] | 0

## Додаток 1.2
Додаток 1.2
Комерційна пропозиція
Влаштування систем вентиляції та кондиціонування
Об'єкт | "Реконструкція будівель спального корпусу (М), приймального корпусу (Г), харчового блоку - ізолятора (Ц), адміністративного корпусу (Щ), столярки (Ч), гаражу (Д, И, Е, Ж, З), котельні-пральні (В, Б) та сараю (П) існуючого майнового комплексу під створення Відокремленого структурного підрозділу Медичного центру Благодійної організації «Благодійний фонд «Суперлюди» у м. Одеса («SUPERHUMANS war trauma center»), що знаходиться за адресою: м.Одеса, вул. Каркашадзе, 2"
№ п/п згідно договірної ціни | Найменування | Одиниця виміру | Кількість | Ціна робіт та механізмів за одиницю, грн. без ПДВ | Вартість робіт та механізмів, грн. без ПДВ | Ціна матеріалів за одиницю, грн.без ПДВ | Вартість матеріалів, грн. без ПДВ | Всього вартість робіт та матеріалів, грн без ПДВ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
| Всього вартість матеріалів | [5 empty] | 0
| Всього вартість робіт |  |  |  | 0
| Всього без ПДВ | [6 empty] | 0
| ПДВ 20% | [6 empty] | 0
| Всього по кошторису | [6 empty] | 0