## Додаток 1.1
Додаток 1.1
Комерційна пропозиція
Влаштування системи водопостачання та каналізації
Об'єкт | "Реконструкція будівель спального корпусу (М), приймального корпусу (Г), харчового блоку - ізолятора (Ц), адміністративного корпусу (Щ), столярки (Ч), гаражу (Д, И, Е, Ж, З), котельні-пральні (В, Б) та сараю (П) існуючого майнового комплексу під створення Відокремленого структурного підрозділу Медичного центру Благодійної організації «Благодійний фонд «Суперлюди» у м. Одеса («SUPERHUMANS war trauma center»), що знаходиться за адресою: м.Одеса, вул. Каркашадзе, 2"
№ п/п | Найменування | Одиниця виміру | Кількість | Ціна робіт та механізмів за одиницю, грн. без ПДВ | Вартість робіт та механізмів, грн. без ПДВ | Ціна матеріалів за одиницю, грн.без ПДВ | Вартість матеріалів, грн. без ПДВ | Всього вартість робіт та матеріалів, грн без ПДВ
1 | Водопостачання та каналізація поверхи 3-4
2 | Водопостачання В1,Т3,Т4
3 | Встановлення крану кульового з американкою, ∅15 мм | шт | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
4 | Кран кульовий з американкою ВЗ ∅15 | шт | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
5 | Встановлення крану кульового з американкою, ∅20 мм | шт | 8 |  | 0 |  | 0 | 0
6 | Кран кульовий з американкою ВЗ ∅20 | шт | 8 |  | 0 |  | 0 | 0
7 | Встановлення крану кульового, ∅15 мм | шт | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
8 | Кран кульовий ВЗ ∅15 | шт | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
9 | Встановлення автоматичного розповітрювача 1 /2" | шт | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
10 | Автоматичний розповітрювач 1 /2" | шт | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
11 | Встановлення крану кульового муфтового, ∅20 мм | шт | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
12 | Кран кульовий муфтовий ∅20 | шт | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
13 | Встановлення крану кутового хромірованого для підключення сан.тех.приладів 1/2" * 3/8" | шт | 26 |  | 0 |  | 0 | 0
14 | Краник хромированній для підключення сан.тех.приладів 1/2"х3/8" | шт | 26 |  | 0 |  | 0 | 0
15
16 | Встановлення гільзи сталевої | шт | 8 |  | 0 |  | 0 | 0
17 | Гільза сталева d57х3,0, 300мм | шт | 8 |  | 0 |  | 0 | 0
18 | Прокладання поліпропіленових труб (РР-R), Ø25*3,5 мм. | м | 60 |  | 0 |  | 0 | 0
19 | Труба поліпропіленова PP-R S3.2/SDR7.4 PN16 ∅25*3,5 | м | 60 |  | 0 |  | 0 | 0
20 | Прокладання поліпропіленових труб (РР-R), Ø25*4,2 мм. | м | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
21 | Труба поліпропіленова PP-R S2.5/SDR7.4 PN20 ∅25*4,2 | м | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
22 | Прокладання поліпропіленових труб (РР-R), Ø20*3,4 мм. | м | 84 |  | 0 |  | 0 | 0
23 | Труба поліпропіленова PP-R S2.5/SDR7.4 PN20 ∅20*3,4 | м | 84 |  | 0 |  | 0 | 0
24 | Фасонні частини для поліпропіленових труб | компл | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
25 | Трійник поліпропіленовий ∅20х20х20 | шт | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
26 | Трійник поліпропіленовий ∅25х20х25 | шт | 13 |  | 0 |  | 0 | 0
27 | Трійник поліпропіленовий ∅25х25х25 | шт | 12 |  | 0 |  | 0 | 0
28 | Муфта редукційна поліпропіленова ∅25х20 | шт | 15 |  | 0 |  | 0 | 0
29 | Муфта поліпропіленова ∅20 | шт | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
30 | Муфта поліпропіленова ∅25 | шт | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
31 | Відвід поліпропіленовий ∅20 90 | шт | 60 |  | 0 |  | 0 | 0
32 | Відвід поліпропіленовий ∅20 45° | шт | 30 |  | 0 |  | 0 | 0
33 | Відвід поліпропіленовий ∅25 90° | шт | 40 |  | 0 |  | 0 | 0
34 | Відвід поліпропіленовий ∅25 45° | шт | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
35 | Перехід з металевою різьбою PP-RTC ∅20х1/2" ЗР | шт | 12 |  | 0 |  | 0 | 0
36 | Перехід з металевою різьбою PP-RTC ∅20х1/2" ВР | шт | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
37 | Коліно монтажне PP-RTC з вушками ∅20х1/2" ВР | шт | 38 |  | 0 |  | 0 | 0
38 | Коліно PP-RTC ∅20х1/2" ВР | шт | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
39 | Перехід з металевою різьбою PP-RTC ∅25х1/2" ЗР | шт | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
40 | Перехід з металевою різьбою PP-RTC ∅25х3/4" Зр | шт | 8 |  | 0 |  | 0 | 0
41 | Перехід з металевою різьбою PP-RTC ∅25х3/4" Вр | шт | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
42 | Пластина монтажна для змішувача | шт | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
43 | Кріпильні матеріали Walraven | компл | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
44 | Ізоляція трубопроводів Ø20 | м | 90 |  | 0 |  | 0 | 0
45 | Теплоізоляція Thermaflex Thermacompact S ∅22 / 6 | м | 90 |  | 0 |  | 0 | 0
46 | Ізоляція трубопроводів Ø25 | м | 80 |  | 0 |  | 0 | 0
47 | Теплоізоляція Thermaflex Thermacompact S ∅28 / 9 | м | 80 |  | 0 |  | 0 | 0
48 | Стрічка самоклеюча для склеювання швів ізоляції 50мм, 50м | шт | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
49
50 | Виробнича каналізація, К3
51 | Прокладання труби каналізаційної поліпропіленової ПП ∅110х2,6 | м | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
52 | Труба каналізаційна ПП ∅110х2,6PP-НТ | м | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
53 | Прокладання труби каналізаційної поліпропіленової ПП ∅50*2,5 | м | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
54 | Труба каналізаційна ПП ∅50х2,5PP-НТ | м | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
55 | Фасонні частини для поліпропіленових каналазаційних труб | компл | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
56 | Коліно каналізаційне ПП ∅110 45° | шт | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
57 | Коліно каналізаційне ПП ∅50 87 | шт | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
58 | Коліно каналізаційне ПП ∅50 45° | шт | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
59 | Трійник каналізаційний ПП ∅110/50 45° | шт | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
60 | Трійник каналізаційний ПП ∅50 45° | шт | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
61 | Перехід ПП ∅110х50 | шт | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
62 | Ревізія каналізаційна ПП ∅110 | шт | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
63 | Ревізія каналізаційна ПП ∅50 | шт | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
64 | Кріпильні матеріали | компл | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
65 | Встановлення гідрозатвору підвісного | шт | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
66 | Гідрозатвор підвісний | шт | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
67 | Встановлення уловлювача механічних домішок | шт | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
68 | Вловлювач механічних домішок | шт | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
69 | Встановлення решітки водоприймальної чарункова антиковзна | шт | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
70 | Решітка водоприймальна чарункова антиковзна | шт | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
71 | Встановлення клапана вентиляційного MaxiVent ∅110 | шт | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
72 | Клапан вентиляційний MaxiVent ∅110 | шт | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
73 | Встановлення клапана вентиляційного MaxiVent ∅50 | шт | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
74 | Клапан вентиляційний MaxiVent ∅50 | шт | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
75 | Встановлення муфти протипожежної ППМ Бар'єр ∅110 | шт | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
76 | Муфта протипожежна ППМ Бар'єр ∅110 | шт | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
77 | Встановлення муфти протипожежної ППМ Бар'єр ∅50 | шт | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
78 | Муфта протипожежна ППМ Бар'єр ∅50 | шт | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
79
80 | Побутова каналізація, К1, К1н
81 | Прокладання труби каналізаційної поліпропіленової ПП ∅110*2,6 | м | 12 |  | 0 |  | 0 | 0
82 | Труба каналізаційна ПП ∅110*2,6PP-НТ | м | 12 |  | 0 |  | 0 | 0
83 | Прокладання труби каналізаційної поліпропіленової ПП ∅50*2,5 | м | 30 |  | 0 |  | 0 | 0
84 | Труба каналізаційна ПП ∅50х2,5PP-НТ | м | 30 |  | 0 |  | 0 | 0
85 | Прокладання труби каналізаційної поліпропіленової ПП ∅32*1,8 | м | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
86 | Труба каналізаційна ПП ∅32*1,8PP-НТ | м | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
87 | Встановлення сифону HL138H | шт | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
88 | Сифон HL138H | шт | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
89 | Фасонні частини для поліпропіленових каналазаційних труб | компл | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
90 | Коліно каналізаційне ПП ∅110 45° | шт | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
91 | Коліно каналізаційне ПП ∅110 30° | шт | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
92 | Коліно каналізаційне ПП ∅110 22° | шт | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
93 | Коліно каналізаційне ПП ∅50 87° | шт | 12 |  | 0 |  | 0 | 0
94 | Коліно каналізаційне ПП ∅50 45° | шт | 40 |  | 0 |  | 0 | 0
95 | Коліно каналізаційне ПП ∅50 22° | шт | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
96 | Коліно каналізаційне ПП ∅32 45° | шт | 16 |  | 0 |  | 0 | 0
97 | Трійник каналізаційний ПП ∅110/110 45° | шт | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
98 | Трійник каналізаційний ПП ∅110/110 67° | шт | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
99 | Трійник каналізаційний ПП ∅110/50 45° | шт | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
100 | Трійник каналізаційний ПП ∅50 45° | шт | 7 |  | 0 |  | 0 | 0
101 | Трійник каналізаційний ПП ∅50*32 45° | шт | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
102 | Хрестовина каналізаційний ПП двоплощинна ∅110х110 67° | шт | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
103 | Перехід ПП ∅110х50 | шт | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
104 | Перехід ПП ∅50х32 | шт | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
105 | Ревізія каналізаційна ПП ∅110 | шт | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
106 | Ревізія каналізаційна ПП ∅50 | шт | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
107 | Заглушка ПП ∅110 | шт | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
108 | Перехід гумовий | шт | 12 |  | 0 |  | 0 | 0
109 | Встановлення вентиляційного клапана MiniVent ∅50 | шт | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
110 | Вентиляційний клапан MiniVent ∅50 Wavin | шт | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
111 | Встановлення вентиляційного клапана MiniVent ∅110 | шт | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
112 | Вентиляційний клапан MiniVent ∅110 Wavin | шт | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
113 | Встановлення трапу ∅50 з вертикальним випуском та сухим запахозапираючим пристроєм | шт | 7 |  | 0 |  | 0 | 0
114 | Трап ∅50 з вертик. випуском та сухим запахозапираючим пристроєм | шт | 7 |  | 0 |  | 0 | 0
115 | Встановлення муфти протипожежної ППМ Бар'єр ∅110 | шт | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
116 | Муфта протипожежна ППМ Бар'єр ∅110 | шт | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
117 | Встановлення муфти протипожежної ППМ Бар'єр ∅50 | шт | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
118 | Муфта протипожежна ППМ Бар'єр ∅50 | шт | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
119
120 | Санітарно-технічні пристрої
121 | Монтаж інсталяції для встановлення унітаза | шт | 5 |  | 0 | Поставка замовника | 0 | 0
122 | Встановлення унітазу | шт | 5 |  | 0 | Поставка замовника | 0 | 0
123 | Встановлення змішувача для душа гігієнічного | шт | 5 |  | 0 | Поставка замовника | 0 | 0
124 | Встановлення рукомийника керамічного в комплекті з сифоном | компл | 9 |  | 0 | Поставка замовника | 0 | 0
125 | Встановлення змішувача для рукомийника | шт | 9 |  | 0 | Поставка замовника | 0 | 0
126 | Встановлення мийки сталевої в комплекті із сифоном | компл | 2 |  | 0 | Поставка замовника | 0 | 0
127 | Встановлення змішувача для мийки | шт | 2 |  | 0 | Поставка замовника | 0 | 0
128 | Монтаж душа в комплекті із змішувачем | компл | 2 |  | 0 | Поставка замовника | 0 | 0
129 | Монтаж піддонів душевих в комплекті із сифоном | компл | 2 |  | 0 | Поставка замовника | 0 | 0
130 | Монтаж лінійного трапа душевого | шт | 2 |  | 0 | Поставка замовника | 0 | 0
131 | Монтаж трапа душевого 100*100мм | шт | 5 |  | 0 | Поставка замовника | 0 | 0
132
133 | Гідравлічні випробування трубопроводів, ПНР | послуга | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
134
135 | Свердління отворів в бетоні D200*L200 для прокладання труб | шт | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
136 | Свердління отворів в бетоні D120*L200 для прокладання труб | шт | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
137 | Свердління отворів в бетоні D60*L200 для прокладання труб | шт | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
138 | Всього вартість матеріалів | [5 empty] | 0
139 | Всього вартість робіт |  |  |  | 0
140 | Всього без ПДВ | [6 empty] | 0
141 | ПДВ 20% | [6 empty] | 0
142 | Всього по кошторису | [6 empty] | 0

## Додаток 1.2
Додаток 1.2
Комерційна пропозиція
Влаштування системи опалення
Об'єкт | "Реконструкція будівель спального корпусу (М), приймального корпусу (Г), харчового блоку - ізолятора (Ц), адміністративного корпусу (Щ), столярки (Ч), гаражу (Д, И, Е, Ж, З), котельні-пральні (В, Б) та сараю (П) існуючого майнового комплексу під створення Відокремленого структурного підрозділу Медичного центру Благодійної організації «Благодійний фонд «Суперлюди» у м. Одеса («SUPERHUMANS war trauma center»), що знаходиться за адресою: м.Одеса, вул. Каркашадзе, 2"
№ п/п | Найменування | Одиниця виміру | Кількість | Ціна робіт та механізмів за одиницю, грн. без ПДВ | Вартість робіт та механізмів, грн. без ПДВ | Ціна матеріалів за одиницю, грн.без ПДВ | Вартість матеріалів, грн. без ПДВ | Всього вартість робіт та матеріалів, грн без ПДВ
1 | Опалення поверх 3-4
2 | Опалювальні прилади
3 | Встановлення радіатора сталевого панельного Ventil Hygiene HV10, H=400 мм, L=1,2 м | шт | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
4 | Радіатор сталевий панельний Ventil Hygiene HV10, H=400 мм, L=1,2м HV10 400х1200 PURMO | шт | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
5 | Встановлення радіатора сталевого панельного Ventil Hygiene HV10, H=400 мм, L=1,4 м | шт | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
6 | Радіатор сталевий панельний Ventil Hygiene HV10, H=400 мм, L=1,4 м HV10 400х1400 PURMO | шт | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
7 | Встановлення радіатора сталевого панельного Ventil Hygiene HV20, H=400 мм, L=0,8 м | шт | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
8 | Радіатор сталевий панельний Ventil Hygiene HV20, H=400 мм, L=0,8 м HV20 400х800 PURMO | шт | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
9 | Встановлення радіатора сталевого панельного Ventil Hygiene HV20, H=400 мм, L=0,9 м | шт | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
10 | Радіатор сталевий панельний Ventil Hygiene HV20, H=400 мм, L=0,9 м HV20 400х900 PURMO | шт | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
11 | Встановлення радіатора сталевого панельного Ventil Hygiene HV20, H=400 мм, L=1м | шт | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
12 | Радіатор сталевий панельний Ventil Hygiene HV20, H=400 мм, L=1 м HV20 400х1000 PURMO | шт | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
13 | Встановлення радіатора сталевого панельного Ventil Hygiene HV20, H=400 мм, L=1,1 м | шт | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
14 | Радіатор сталевий панельний Ventil Hygiene HV20, H=400 мм, L=1,1 м HV20 400х1100 PURMO | шт | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
15 | Встановлення радіатора сталевого панельного Ventil Hygiene HV20, H=400 мм, L=1,2 м | шт | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
16 | Радіатор сталевий панельний Ventil Hygiene HV20, H=400 мм, L=1,2 м HV20 400х1200 PURMO | шт | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
17 | Встановлення радіатора сталевого панельного Ventil Hygiene HV20, H=400 мм, L=1,4 м | шт | 12 |  | 0 |  | 0 | 0
18 | Радіатор сталевий панельний Ventil Hygiene HV20, H=400 мм, L=1,4 м HV20 400х1400 PURMO | шт | 12 |  | 0 |  | 0 | 0
19 | Встановлення радіатора сталевого панельного Ventil Hygiene HV20, H=400 мм, L=1,6 м | шт | 8 |  | 0 |  | 0 | 0
20 | Радіатор сталевий панельний Ventil Hygiene HV20, H=400 мм, L=1,6 м HV20 400х1600 PURMO | шт | 8 |  | 0 |  | 0 | 0
21 | Встановлення радіатора сталевого панельного Ventil Hygiene HV20, H=400 мм, L=1,6 м лівий | шт | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
22 | Радіатор сталевий панельний Ventil Hygiene HV20, H=400 мм, L=1,6 м HV20 400х1600 PURMO лівий | шт | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
23 | Встановлення радіатора сталевого панельного Ventil Hygiene HV20, H=400 мм, L=1,8м | шт | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
24 | Радіатор сталевий панельний Ventil Hygiene HV20, H=400 мм, L=1,8м HV20 400х1800 PURMO | шт | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
25 | Встановлення радіатора сталевого панельного Vertical VR10, H=1800 мм, L=0,45 м | шт | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
26 | Радіатор сталевий панельний Vertical VR10, H=1800 мм, L=0,45 м, VR10 1800х450 | шт | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
27 | Монтаж настінного кронштейу для радіаторів типу HV10 | шт | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
28 | Настінний кронштейн для радіаторів типу HV10 | шт | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
29 | Монтаж настінного кронштейу для радіаторів типу HV20 | шт | 92 |  | 0 |  | 0 | 0
30 | Настінний кронштейн для радіаторів типу HV20 | шт | 92 |  | 0 |  | 0 | 0
31 | Монтаж настінного кронштейу для радіаторів типу VR10 | шт | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
32 | Настінний кронштейн для радіаторів типу VR10 | шт | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
33 | [6 empty] | 0
34 | Трубопровідна арматура та КВП | [5 empty] | 0
35 | Встановлення термостатичного елемента Aero RA | шт | 53 |  | 0 |  | 0 | 0
36 | Термостатичний елемент Aero RA DANFOSS | шт | 53 |  | 0 |  | 0 | 0
37 | Встановлення клапана Н-подібного, тип RLV-KB, Ду15, кутовий DANFOSS | шт | 53 |  | 0 |  | 0 | 0
38 | Клапан Н-подібний, тип RLV-KB, Ду15, кутовий DANFOSS | шт | 53 |  | 0 |  | 0 | 0
39 | Встановлення клапана Н-подібного, для радіаторів VR | шт | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
40 | Клапан Н-подібний, для радіаторів VR | шт | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
41 | Встановлення L-подібна тубки для підключення радіатора 16 x 1/2" | шт | 106 |  | 0 |  | 0 | 0
42 | Трубка L-подібна для підключення радіатора 16 x 1/2" REHAU | шт | 106 |  | 0 |  | 0 | 0
43 | Фітинг підключення L/T-подібної мідної трубки 15 x G3/4" (євроконус) REHAU | шт | 106 |  | 0 |  | 0 | 0
44 | Комплект фітингів до труби Rehau Rautitan Flex та радіаторів | компл | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
45 | Встановлення запірно-вимірювального клапана, тип ASV-M, Ду25 | шт | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
46 | Запірно-вимірювальний клапан, тип ASV-М, Ду25 DANFOSS | шт | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
47 | Встановлення регулятора перепаду тиску, тип ASV-PV 25, Ду25 | шт | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
48 | Регулятор перепаду тиску, тип ASV-PV 25, Ду25 DANFOSS | шт | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
49 | Встановлення автоматичного балансувального клапану тип AB-QM 4.0, Ду25, з гайками | шт | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
50 | Автоматичний балансувальний клапан тип AB-QM 4.0, Ду25, з гайками DANFOSS | шт | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
51 | Встановлення крану кульового ВР-ВР, Ду15 | шт | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
52 | Кран кульовий ВР-ВР, Ду15 DERKALIBER | шт | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
53 | Встановлення крану кульового ВР-ВР, Ду20 | шт | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
54 | Кран кульовий ВР-ВР, Ду20 DERKALIBER | шт | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
55 | Встановлення крану кульового ВР-ВР, Ду25 | шт | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
56 | Кран кульовий ВР-ВР, Ду25 DERKALIBER | шт | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
57 | Встановлення крану кульового ВР-ВР, Ду32 | шт | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
58 | Кран кульовий ВР-ВР, Ду32 DERKALIBER | шт | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
59 | Встановлення автоматичного розповітрювача, Ду15 | шт | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
60 | Автоматичний розповітрювач, Ду15 | шт | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
61 | Встановлення крану кульового для зливу в комплекті з заглушкою Ду20 | шт | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
62 | Кран кульовий з заглушеою Ду20 | шт | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
63 | Встановлення крану кульового для зливу в комплекті з заглушкою Ду15 | шт | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
64 | Кран кульовий з заглушеою Ду15 | шт | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
65
66 | Трубопроводи
67 | Прокладання труб зі сшитого поліетилену Rehau Rautitan Flex ∅16x2,2 | м | 30 |  | 0 |  | 0 | 0
68 | Труби зі сшитого поліетилену Rehau Rautitan Flex (PE-XA) ∅16x2,2 | м | 30 |  | 0 |  | 0 | 0
69 | Ізоляція трубопроводів ∅16 | м | 30 |  | 0 |  | 0 | 0
70 | Теплоізоляція трубна б=9мм для труб 16x2,2 Climaflex Stabil | м | 30 |  | 0 |  | 0 | 0
71 | Прокладання труб зі сшитого поліетилену Rehau Rautitan Flex ∅ 25х3,5 | м | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
72 | Труби зі сшитого поліетилену Rehau Rautitan Flex (PE-XA) ∅ 25х3,5 | м | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
73 | Ізоляція трубопроводів ∅25 | м | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
74 | Теплоізоляція трубна б=9мм для труб 25х3,5 Climaflex Stabil | м | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
75 | Прокладання труб зі сшитого поліетилену Rehau Rautitan Flex 32х4,4 | м | 35 |  | 0 |  | 0 | 0
76 | Труби зі сшитого поліетилену Rehau Rautitan Flex (PE-XA) ∅ 32х4,4 | м | 35 |  | 0 |  | 0 | 0
77 | Ізоляція трубопроводів ∅32 | м | 35 |  | 0 |  | 0 | 0
78 | Теплоізоляція трубна б=19мм для труб 32х4,4 Climaflex Stabil | м | 35 |  | 0 |  | 0 | 0
79 | Комплект фітингів до труби Rehau Rautitan Flex | компл | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
80 | Прокладання труб сталевих водогазопровідних, Ø25 | м | 8 |  | 0 |  | 0 | 0
81 | Труби сталеві звичайні водогазопроводні, Ø25 ГОСТ 3262-75 | м | 8 |  | 0 |  | 0 | 0
82 | Ізоляція трубопроводів ∅25 | м | 8 |  | 0 |  | 0 | 0
83 | Теплоізоляція трубна б=25мм для труб ∅25 Climaflex | м | 8 |  | 0 |  | 0 | 0
84 | Прокладання труб сталевих водогазопровідних, Ø32 | м | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
85 | Труби сталеві звичайні водогазопроводні, Ø32 ГОСТ 3262-75 | м | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
86 | Ізоляція трубопроводів ∅32 | м | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
87 | Теплоізоляція трубна б=25мм для труб ∅32 Climaflex | м | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
88 | Метал прокатний для кріплення трубопроводів | кг | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
89 | Дюбель гак для кріплення труб | шт | 150 |  | 0 |  | 0 | 0
90 | Фарбування трубопроводів | м² | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
91 | Грунт ГФ-021 для грунтовки труб (в один шар) | кг | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
92 | Фарба БТ-177 для покраски труб (в два шари) | кг | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
93 | Розчинник для фарби | кг | 0.5 |  | 0 |  | 0 | 0
94 | Встановлення шафи накладної для розподільчих вузлів | шт | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
95 | Накладні шафи для розподільчих вузлів | шт | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
96 | Монтаж розподільчих вузлів опалення №6, №7 | шт | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
97
98 | Гідравлічні випробування трубопроводів, пусконалагоджувальні роботи | послуга | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
99
100
101 | Всього вартість матеріалів | [5 empty] | 0
102 | Всього вартість робіт |  |  |  | 0
103 | Всього без ПДВ | [6 empty] | 0
104 | ПДВ 20% | [6 empty] | 0
105 | Всього по кошторису | [6 empty] | 0

## Додаток 1,3
Додаток 1.3
Комерційна пропозиція
Влаштування системи водопостачання, каналізації та опалення
Об'єкт
№ п/п згідно договірної ціни | Найменування | Одиниця виміру | Кількість | Ціна робіт та механізмів за одиницю, грн. без ПДВ | Вартість робіт та механізмів, грн. без ПДВ | Ціна матеріалів за одиницю, грн.без ПДВ | Вартість матеріалів, грн. без ПДВ | Всього вартість робіт та матеріалів, грн без ПДВ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
| Всього вартість матеріалів | [5 empty] | 0
| Всього вартість робіт |  |  |  | 0
| Всього без ПДВ | [6 empty] | 0
| ПДВ 20% | [6 empty] | 0
| Всього по кошторису | [6 empty] | 0