ПОГОДЖЕНО:

«___» ________ 2026 р.

ПРОЕКТ: "Реконструкція будівель спального корпусу (М), приймального корпусу (Г), харчового блоку -  ізолятора (Ц), адміністративного корпусу (Щ), столярки (Ч), гаражу (Д, И, Е, Ж, З), котельні-пральні (В, Б) та сараю (П) існуючого майнового комплексу під створення Відокремленого структурного підрозділу Медичного центру Благодійної організації «Благодійний фонд «Суперлюди» у м. Одеса («SUPERHUMANS war trauma center»), що знаходиться за адресою: м.Одеса, провулок Каркашадзе, 2"

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

На влаштування внутрішніх інженерних мереж водопостачання, каналізації та опалення на 3 та 4 поверхах

| Найменування | Зміст |
| --- | --- |
| Замовник | Благодійна організація «Благодійний Фонд «Суперлюди» |
| Об’єкт | "Реконструкція будівель спального корпусу (М), приймального корпусу (Г), харчового блоку - ізолятора (Ц), адміністративного корпусу (Щ), столярки (Ч), гаражу (Д, И, Е, Ж, З), котельні-пральні (В, Б) та сараю (П) існуючого майнового комплексу під створення Відокремленого структурного підрозділу Медичного центру Благодійної організації «Благодійний фонд «Суперлюди» у м. Одеса («SUPERHUMANS war trauma center»), що знаходиться за адресою: м.Одеса, провулок Каркашадзе, 2" |
| Предмет закупівлі (поставки) | Виконання комплексу робіт по влаштуванню систем водопроводу, каналізації (ВК), та опалення: - Замовлення обладнання та матеріалів; - Монтаж мережі господарчо-питного водопроводу В1; - Монтаж мережі гарячого водопостачання Т3,Т4; - Монтаж мережі побутової каналізації К1,К1н; - Монтаж системи виробничої каналізації К3; - Встановлення санітарно- технічних пристроїв (сантехфаянсу); - Прокладання труб опалення сталевих водогазопровідних; - Прокладання труб опалення зі зшитого поліетилену; - Монтаж радіаторів опалення; - Монтаж розподільчих вузлів опалення; - Проведення гідравлічних випробувань; - Здача в експлуатацію (видача виконавчої документації, паспортизація системи, передача інженерної системи експлуатуючій організації). |
| Вимоги до предмету закупівлі | Комерційна пропозиція повинна бути надана у відповідності до форми, що наведена у Додатку №1.1, 1.2, (додатки надсилаються в Excel разом з технічним завданням (ТЗ) та комплектом проектної документації). Учасникам тендеру для прорахунку комерційної пропозиції надсилається проектна документація (Додаток №2): - - Комплект проектних рішень по влаштуванню системи ВК; - - Комплект проектних рішень по влаштуванню системи опалення В вартості пропозиції повинні бути передбаченні - витратні матеріали, машини, механізми, приладдя та інше. В єдині розцінки необхідно включити витрати прямі, загальновиробничі та адміністративні, прибуток, транспортні і заготівельно-складські витрати) і т.д. Загальна вартість пропозиції повинна враховувати всі податки та збори, що сплачуються або мають бути сплачені стосовно запропонованого предмету закупівлі. Загальна вартість пропозиції та всі інші ціни повинні бути чітко та остаточно визначені без будь-яких посилань, обмежень або застережень. Учасник відповідає за одержання всіх необхідних дозволів і ліцензій по товарах, роботах та послугах, запропонованих на торги, та самостійно несе всі витрати на отримання таких дозволів та ліцензій за необхідності. При реалізації об’єкту підрядник зобов’язаний погоджувати з Замовником/інженером-консультантом субпідрядні компанії, матеріали, обладнання, технології виконання будівельних робіт. Готовим продуктом є завершені роботи згідно завдання, виконані пусконалагоджувальні роботи, переданий повний пакет виконавчої документації та звільнений від сміття корпус будівлі та будівельний майданчик. |
| Вимоги до місця, складу та обсягу робіт | Місце виконання робіт: м.Одеса, вул.Каркашадзе, 2 Учасник тендеру повинен взяти до уваги, що роботи будуть проводитися на території діючого медичного центру. До 17-00 можливо проводити не шумні роботи, після 17-00 і до 9-00 – шумні роботи. |
| Строк виконання робіт | Орієнтовний початок виконання робіт – 01.09.2026 року. Надати директивний графік виконання робіт. |
| Умови фінансування | Обладнання та матеріали – аванс 100 % Роботи – аванс 30 %, доплата після підписання акту виконаних робіт. |
| Критерії вибору переможця | 1. Оптимальна вартість робіт – 40 балів. 2. Максимально стислі терміни виконання робіт – 30 балів. 3. Досвід виконання робіт, аналогічних предмету закупівлі – 15 балів. 4. Гарантійні зобов’язання – 10 балів. 5.Гнучкість цінової пропозиції (знижки, додаткові бонуси) – 5 балів. Компанії, які подали свої пропозиції, автоматично підтверджують, що проведення тендерної процедури здійснюється виключно за внутрішніми правилами встановленими Благодійним фондом, і не накладає на Фонд ніяких зобов'язань щодо будь-якого чи всіх його учасників. Організатор закупівлі може в будь-який момент відмовитися від проведення вищевказаної процедури, змінити його умови, відмовити окремим особам в участі на будь-якому етапі її проведення, а також відмовитися від укладення договору з будь-яким учасником без будь-яких юридичних наслідків і відповідальності для себе. Пояснення причин будь-якого з вищевказаних дій є правом Фонду, але не обов'язково. Замовник має право запросити додаткову інформацію або документи від учасників. |
| Вимоги до безпеки виконуваних робіт | Відповідальність за безпечне виконання робіт покладається на Підрядника. Підрядна організація повинна мати відповідні ліцензії та дозволи на виконання даних видів робіт, які повинні бути подані Замовнику до початку виконання робіт. Підрядником повинна бути призначена особа відповідальна за безпечне виконання робіт та охорону праці на об’єкті. Персонал підрядника, задіяний на виконання робіт на об’єкті повинен бути проінструктований щодо необхідності виконання заходів безпеки, пожежної безпеки та охорони праці у відповідності до чинного законодавства. |
| Строк та форма подачі пропозиції | Комерційна пропозиція повинна бути надана у електронному вигляді за формою, встановленою Додатком №1.1 та 1.2 (Excel та скан копія підписаної пропозиції) на електронну адресу: construction.odessa@superhumans.com Строк подачі пропозиції – до 12-00 19.08.2026 року. До комерційної пропозиції необхідно додати: 1. Підписане технічне завдання; 2. Презентацію компанії, учасника тендеру з переліком реалізованих об’єктів (портфоліо); 3. Директивний графік виконання робіт; 4. Відомості про кількість, кваліфікацію і досвід ключових інженерно-технічних працівників претендента; 5. Рекомендаційні листи від Замовників; 6. Завірений підписом Меморандум (Додаток № 3); 7. Завірена підписом Заява (Додаток № 4) |
| Контактна особа | З організаційних та загальних питань – Макогон Наталія 067-219-43-43 Makogon.n@cbmforum.com.ua З технічних питань - Грінько Володимир Михайлович 067 965-42-56 grinko.v@cbmforum.com.ua |