## Додаток 1.1
Додаток 1.1
Комерційна пропозиція
Влаштування слабоструменевих систем
Об'єкт | "Реконструкція будівель спального корпусу (М), приймального корпусу (Г), харчового блоку - ізолятора (Ц), адміністративного корпусу (Щ), столярки (Ч), гаражу (Д, И, Е, Ж, З), котельні-пральні (В, Б) та сараю (П) існуючого майнового комплексу під створення Відокремленого структурного підрозділу Медичного центру Благодійної організації «Благодійний фонд «Суперлюди» у м. Одеса («SUPERHUMANS war trauma center»), що знаходиться за адресою: м.Одеса, вул. Каркашадзе, 2"
№ п/п | Найменування | Тип, марка устаткування | Одиниця виміру | Кількість | Ціна робіт та механізмів за одиницю, грн. без ПДВ | Вартість робіт та механізмів, грн. без ПДВ | Ціна матеріалів за одиницю, грн.без ПДВ | Вартість матеріалів, грн. без ПДВ | Всього вартість робіт та матеріалів, грн без ПДВ | Примітки
1 | Обладнання системи СКС, поверхи 3;4
2 | Шафи СКС
3 | Монтаж шафи 42U network cabinet, Unique, 2053x800x800мм, подвійні перфоровані двері, сіра, в комплекті: |  | шт | 2 |  | 0 |  |  | 0
4 | Шафа 42U network cabinet, Unique, 2053x800x800мм, подвійні перфоровані двері, сіра Digitus | DN-31128 | шт | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
5 | Блок вентиляторів DIGITUS 19" Roof, 4 fans, thermostat, сірий | DN-19 FAN-4-N | шт | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
6 | Пристрій розподілу електроживлення DIGITUS 1U Aluminum PDU, rackmountable, 7x safety outlet 16A Plug, 250VAC 50/60Hz, switch, surge Protection | DN-95407 | шт | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
7 | Шина заземлення DIGITUS Potential Equalization Bar | DN-19-EARTH-L | шт | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
8 | Кріпильний набір DIGITUS M6 Screws&Nuts, 50 pcs., black | DN-19SET | шт | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
9 | Стрічка-липучка DIGITUS для фіксації та жгутування, рулон 10м 15х2.6мм | AK-770905-100-S | шт | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
10 | Кабельний органайзер з щіткою, 1U | DN-97663 | шт | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
11 | Полиця DIGITUS 19", 1U, регульована, 700мм, сіра | DN-97648 | шт | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
12
13 | Компоненти СКС
14 | Прокладання кабелю DIGITUS Cat.6A U/FTP installation cable, 500 m, simplex, Cca-s1a,d0,a1 |  | м | 6713 |  | 0 |  | 0 | 0
15 | Кабель DIGITUS Cat.6A U/FTP installation cable, 500 m, simplex, Cca-s1a,d0,a1 | DK-1625-A-VH-5 | м | 6713 |  | 0 |  | 0 | 0
16 | Прокладання кабелю DIGITUS САТ 6 UTP, 305м, AWG 23/1, LSZH-1, фіолетовий |  | м | 305 |  | 0 |  | 0 | 0
17 | Кабель DIGITUS САТ 6 UTP, 305м, AWG 23/1, LSZH-1, фіолетовий | DK-1614-VH-305 | м | 305 |  | 0 |  | 0 | 0
18 | Монтаж модуля DIGITUS Keystone САТ CAT 6A compact body RJ45, STP |  | шт | 150 |  | 0 |  | 0 | 0
19 | Модуль DIGITUS Keystone САТ CAT 6A compact body RJ45, STP | DN-93615-S | шт | 150 |  | 0 |  | 0 | 0
20 | Монтаж внутрішньої вставки DIGITUS 2-портова, 45 x 45 mm, кутова, Keystone |  | шт | 60 |  | 0 |  | 0 | 0
21 | Внутрішня вставка DIGITUS 2-портова, 45 x 45 mm, кутова, Keystone | DN-93802-7-SH | шт | 60 |  | 0 |  | 0 | 0
22 | Встановлення рамки DIGITUS 80x80 для внутрішніх вставок 22.5x45мм и 45x45мм |  | шт | 60 |  | 0 |  | 0 | 0
23 | Рамка DIGITUS 80x80 для внутрішніх вставок 22.5x45мм и 45x45мм | DN-93802-5-SH | шт | 60 |  | 0 |  | 0 | 0
24 | Монтаж з'єднувальної коробки DIGITUS для модулів Keystone, 2 порти |  | шт | 40 |  | 0 |  | 0 | 0
25 | З'єднувальна коробка DIGITUS для модулів Keystone, 2 порти | AT-AG302A-WH | шт | 40 |  | 0 |  | 0 | 0
26 | Встановлення конектора DIGITUS CАТ 6A RJ45, STP, 100шт. |  | шт | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
27 | Конектор DIGITUS CАТ 6A RJ45, STP, 100шт. | AK-219604 | шт | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
28 | Ковпачок DIGITUS для RJ45 сірий 100 шт. | A-MOT/E8/8 | шт | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
29 | Встановлення патч-панелі DIGITUS CАТ 6А STP, 19", 1U, 24 порти |  | шт | 7 |  | 0 |  | 0 | 0
30 | Патч-панель DIGITUS CАТ 6А STP, 19", 1U, 24 порти, зібрана | DN-91422 | шт | 7 |  | 0 |  | 0 | 0
31 | Монтаж модуля DIGITUS Keystone САТ CAT 6A compact body RJ45, STP |  | шт | 168 |  | 0 |  | 0 | 0
32 | Модуль DIGITUS Keystone САТ CAT 6A compact body RJ45, STP | DN-93615-S | шт | 168 |  | 0 |  | 0 | 0
33 | Прокладання кабелю HDMI High Speed Connection, Type A, з підсилювачем, M/M, 10.0м, Ultra HD, 4K@30Hz, gold, bl |  | м | 30 |  | 0 |  | 0 | 0
34 | Кабель HDMI High Speed Connection, Type A, з підсилювачем, M/M, 10.0м, Ultra HD, 4K@30Hz, gold, bl | DB-330118-100-S | м | 30 |  | 0 |  | 0 | 0
35 | Прокладання кабелю HDMI High Speed Connection, Type A, з підсилювачем, M/M, 15.0м, Ultra HD, 4K@30Hz, gold, bl |  | м | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
36 | Кабель HDMI High Speed Connection, Type A, з підсилювачем, M/M, 15.0м, Ultra HD, 4K@30Hz, gold, bl | DB-330118-150-S | м | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
37
38 | З’єднувальні шнури
39 | Монтаж патч-кордів CAT 6A F-FTP slim patch cord, Cu, LSZH AWG 32/7 |  | шт | 260 |  | 0 |  | 0 | 0
40 | Патч-Корд CAT 6A F-FTP slim patch cord, Cu, LSZH AWG 32/7, length 0.5 m, color grey | DK-1632-A-005S | шт | 40 |  | 0 |  | 0 | 0
41 | Патч-Корд CAT 6A F-FTP slim patch cord, Cu, LSZH AWG 32/7, length 0.5 m, color Blue | DK-1632-A-005S-B | шт | 50 |  | 0 |  | 0 | 0
42 | Патч-Корд CAT 6A F-FTP slim patch cord, Cu, LSZH AWG 32/7, length 1 m, color grey | DK-1632-A-010S | шт | 40 |  | 0 |  | 0 | 0
43 | Патч-Корд CAT 6A F-FTP slim patch cord, Cu, LSZH AWG 32/7, length 1m, color Blue | DK-1632-A-010S-B | шт | 40 |  | 0 |  | 0 | 0
44 | Патч-Корд CAT 6A F-FTP slim patch cord, Cu, LSZH AWG 32/7, length 2 m, color grey | DK-1632-A-020S | шт | 30 |  | 0 |  | 0 | 0
45 | Патч-Корд CAT 6A F-FTP slim patch cord, Cu, LSZH AWG 32/7, length 3 m, color grey | DK-1632-A-030S | шт | 60 |  | 0 |  | 0 | 0
46
47 | Джерело безперебійного живлення
48 | Монтаж кронштейнів DIGITUS 19", (2U/3U), для монтажу в шафу, ДБЖ 1-10kVA, комплект 2 шт |  | шт | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
49 | Кронштейн DIGITUS 19", (2U/3U), для монтажу в шафу, ДБЖ 1-10kVA, комплект 2 шт | DN-170109 | шт | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
50 | Встоновлення інтерфейсу DIGITUS SNMP Card V2.0 for 1.0-10kVA OnLine UPS |  | шт | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
51 | Інтерфейс DIGITUS SNMP Card V2.0 for 1.0-10kVA OnLine UPS | DN-170100-1 | шт | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
52 | Встановлення силового блоку ДБЖ DIGITUS 6kVA/6kW, RTU2, LCD, RS232, USB, Hardwire In/Out |  | шт | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
53 | Силовий блок ДБЖ DIGITUS 6kVA/6kW, RTU2, LCD, RS232, USB, Hardwire In/Out | DN-170106 | шт | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
54 | Встановлення батарейного блоку ДБЖ DIGITUS for 6/10kVA UPS |  | шт | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
55 | Батарейний блок ДБЖ DIGITUS for 6/10kVA UPS | DN-170108 | шт | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
56 | [5 empty] | 0 |  | 0
57 | Палатні компоненти СВМП |  |  |  |  | 0 |  | 0
58 | Встановлення кнопки виклику з тягою WC Call Unit |  | шт | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
59 | Кнопка виклику з тягою WC Call Unit | ZKRUNCIPWC10100 | шт | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
60 | Встановлення коридорної лампи виклику |  | шт | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
61 | Коридорна лампа виклику | ZKRUNCORTKLMP10 | шт | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
62 | Встановлення палатного терміналу з дисплеєм без звуку Versatile Plus 5'' VoIP Room Control Unit |  | шт | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
63 | Палатний термінал з дисплеєм без звуку Versatile Plus 5'' VoIP Room Control Unit | ZKRUNCIPRMCN140 | шт | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
64 | Монтаж коробки до палатного терміналу |  | шт | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
65 | Монтажна коробка до палатного терміналу | ZKRHNCIPRCMNT100 | шт | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
66 | Встановлення термінау медичного персоналу Nurse Station Console |  | шт | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
67 | Термінал медичного персоналу Nurse Station Console | ZKRUNCIPNCNP7V | шт | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
68
69 | Компонети СБД
70 | Влаштування Wi-Fi точки доступу внутрішньої 802.11ax (W6) |  | шт | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
71 | Wi-Fi точка доступу внутрішня 802.11ax (W6) |  | шт | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
72 | Універсальне кріплення до точки доступу |  | шт | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
73
74 | Комутаційне обладнання
75 | Встановлення комутатора на 48 портів 10/100/1000Base-T, 2 комбіновані порти 10GBase-T, 10GBase-X, бюджет PoE 600 Вт |  | шт | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
76 | Комутатор на 48 портів 10/100/1000Base-T, 2 комбіновані порти 10GBase-T, 10GBase-X, бюджет PoE 600 Вт |  | шт | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
77 | Монтаж кабеля 10G SFP+ to SFP+ 3m |  | шт | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
78 | Кабель 10G SFP+ to SFP+ 3m |  | шт | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
79 | Встановлення модуля 10G SFP+ Module, Singlemode, DDM, HP-compatible LC Duplex Connector, 1310nm, up to 10km, HP |  | шт | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
80 | Модуль 10G SFP+ Module, Singlemode, DDM, HP-compatible LC Duplex Connector, 1310nm, up to 10km, HP | DN-81201-01 | шт | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
81
82 | Компоненти системи СВН
83 | Встановлення дротової IP-камери відеоспостереження з можливостями ШІ, кутом огляду 110°, гібридним підсвічуванням, TrueWDR, мікрофоном і PoE/12 В | Ajax | шт | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
84 | Дротова IP-камера відеоспостереження з можливостями ШІ, кутом огляду 110°, гібридним підсвічуванням, TrueWDR, мікрофоном і PoE/12 В | BulletCam HL (5 Mp/2.8 mm) Ajax | шт | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
85 | Монтажна коробка для IP-камери відеоспостереження |  | шт | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
86 | Монтажна коробка для IP-камери відеоспостереження | JunctionBox (118×59) | шт | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
87 | Встановлення дротової IP-камери відеоспостереження з можливостями ШІ, кутом огляду 110°, гібридним підсвічуванням, TrueWDR, мікрофоном і PoE/12 В, для вулиці та приміщення | Ajax | шт | 14 |  | 0 |  | 0 | 0
88 | Дротова IP-камера відеоспостереження з можливостями ШІ, кутом огляду 110°, гібридним підсвічуванням, TrueWDR, мікрофоном і PoE/12 В, для вулиці та приміщеня | TurretCam HL (5 Mp/2.8 mm) Ajax | шт | 14 |  | 0 |  | 0 | 0
89 | Монтажна коробка для IP-камери відеоспостереження |  | шт | 14 |  | 0 |  | 0 | 0
90 | Монтажна коробка для IP-камери відеоспостереження | JunctionBox (118×59) | шт | 14 |  | 0 |  | 0 | 0
91 | Встановлення 16-канального мережевого відеореєстратора із розʼємом HDMI 4K. Підтримує 2 жорсткі диски з можливістю заміни без вимкнення NVR. | Ajax | шт | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
92 | 16-канальний мережевий відеореєстратор із розʼємом HDMI 4K. Підтримує 2 жорсткі диски з можливістю заміни без вимкнення NVR. | NVR H2DAC (16-ch) | шт | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
93 | Жорсткий диск Western Digital Purple WD180PURZ 3.5" 8TB, 5640rpm, 128MB, SATAIII, 6.2 W, 101.6 x 26.1 x 147 мм. | D84PURZ | шт | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
94
95 | Компоненти СКУД
96 | Встановлення зчитувача RFID-карт для зовнішньої установки типу Mullion з функцією контролера доступу. Подвійний RFID, 25kHz EM & 13.56MHz MIFARE, MIFARE Plus, DESFire/EV1, FeliCa, NFC, BLE (-35°C ~ 65°C, IP65, IP67, IK08), живлення DC 12V / 24V, підтримується PoE (IEEE 802.3af compliant). Device: 144g, Bracket: 30g |  | шт | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
97 | Зчитувач RFID-карт для зовнішньої установки типу Mullion з функцією контролера доступу. Подвійний RFID, 25kHz EM & 13.56MHz MIFARE, MIFARE Plus, DESFire/EV1, FeliCa, NFC, BLE (-35°C ~ 65°C, IP65, IP67, IK08), живлення DC 12V / 24V, підтримується PoE (IEEE 802.3af compliant). Device: 144g, Bracket: 30g | XP2-MDPB Suprema | шт | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
98 | Встановлення блоку безперебійного живлення |  | шт | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
99 | Блок безперебійного живлення | BBG-1210/8 | шт | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
100 | Підключення електромеханічної защіпки |  | шт | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
101 | Електромеханічна защіпка |  | шт | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | Постачається виробником дверей
102 | Електромеханічна защіпка для скляних дверей |  | шт | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | Постачається виробником дверей
103 | Підключення сповіщувача положення дверей |  | шт | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
104 | Сповіщувач положення дверей |  | шт | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | Постачається виробником дверей
105 | Сповіщувач положення дверей для скляних дверей |  | шт | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | Постачається виробником дверей
106 | Прокладання кабелю |  | м | 130 |  | 0 |  | 0 | 0
107 | Кабель JE-H(St)H FE180/E30 4х2х0.8 |  | м | 40 |  | 0 |  | 0 | 0
108 | Кабель ПВСнгд 2х1,5 |  | м | 30 |  | 0 |  | 0 | 0
109 | Кабель ПВСнгд 3x1,5 |  | м | 60 |  | 0 |  | 0 | 0
110
111 | Матеріали
112 | Прокладання труби гофрованої ПВХ, легка з протяжкою, d = 32 mm |  | м | 50 |  | 0 |  | 0 | 0
113 | Труба гофрована легка з протяжкою, d = 32 mm | 91932 ДКС | м | 50 |  | 0 |  | 0 | 0
114 | Прокладання труби гофрованої гнучкої 320Н ПВХ д.25/18,3мм |  | м | 150 |  | 0 |  | 0 | 0
115 | Труба гофрована гнучка 320Н ПВХ д.25/18,3мм | 91925 ДКС | м | 150 |  | 0 |  | 0 | 0
116 | Прокладання труби ПВХ гладкої д.32мм, важкої, 3м |  | м | 180 |  | 0 |  | 0 | 0
117 | Труба ПВХ жорстка гладка д.32мм, важка, 3м, сіра | 65532 ДКС | м | 180 |  | 0 |  | 0 | 0
118 | Муфта кутова на 90°, труба-труба, IP40, д.32мм | 50432 | шт | 30 |  | 0 |  | 0 | 0
119 | Тримач з защіпкою, д.32мм | 51032 | шт | 140 |  | 0 |  | 0 | 0
120 | Тримач дюбельного типу для хомутів до 9мм | 25458 | шт | 300 |  | 0 |  | 0 | 0
121 | Хомут 4,8х200, поліамід 6,6 білий | 25215 | шт | 400 |  | 0 |  | 0 | 0
122 | Хомут стандартний, чорний, поліамід 6.6. 7,8х300 мм 25326 ДКС | 25326 | шт | 200 |  | 0 |  | 0 | 0
123 | Встановлення коробки монтажної для цегляної стіни 65х68мм |  | шт | 30 |  | 0 |  | 0 | 0
124 | Коробка монтажна для цегляної стіни 65х68мм |  | шт | 30 |  | 0 |  | 0 | 0
125 | Встановлення коробки монтажної для гіпсокартону 65х68мм |  | шт | 40 |  | 0 |  | 0 | 0
126 | Коробка монтажна для гіпсокартону 65х68мм |  | шт | 40 |  | 0 |  | 0 | 0
127
128 | Металевий лоток. Поверх 3
129 | Прокладання лотка перфорованого оцинкованого |  | м | 48 |  | 0 |  | 0 | 0
130 | Лоток перфорований оцинкований 100х100х2000мм | 35331 ДКС | м | 48 |  | 0 |  | 0 | 0
131 | Прокладання лотка перфорованого оцинкованого |  | м | 24 |  | 0 |  | 0 | 0
132 | Лоток перфорований оцинкований 100х200х2000мм | 35333 ДКС | м | 24 |  | 0 |  | 0 | 0
133 | Відгалуджувач горизонтальний Т-образний, сталь оцинк. по методу Сендзимира DРТ, 100х200 | 36163 | шт | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
134 | Перехідник RRC , сталь оцинк. по методу Сендзимира Н=100 200х100 | 36321 | шт | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
135 | П-образний профіль PSL, L300 мм, толщ. 1.5мм, сталь оцинк. по методу Сендзимира | BPL2903 | шт | 146 |  | 0 |  | 0 | 0
136 | Пластина з'єдневальна, сталь оцинкована по методу Сендзимира GTO100 | 37305 | шт | 30 |  | 0 |  | 0 | 0
137 | Пластина для электричного контакта, мідна РТСЕ | 37501 | шт | 15 |  | 0 |  | 0 | 0
138 | Гвинт с квадратним підголовником M6x10, оцинкована сталь | CM010610 | шт | 612 |  | 0 |  | 0 | 0
139 | Гайка с насічкой, перешкоджаючою відкручуванню, оцинкована сталь М6 | CM100600 | шт | 612 |  | 0 |  | 0 | 0
140 | Шпилька різьбова M8x1000, оцинкована сталь | CM200801 | шт | 292 |  | 0 |  | 0 | 0
141 | Гайка шестигранна M8, оцинкована сталь | CM110800 | шт | 584 |  | 0 |  | 0 | 0
142 | Шайба кузовна M8, оцинкована сталь | CM120800 | шт | 584 |  | 0 |  | 0 | 0
143 | Стальний забивний анкер M8 | CM400830 | шт | 292 |  | 0 |  | 0 | 0
144
145 | Металевий лоток. Поверх 4
146 | Прокладання лотка перфорованого оцинкованого |  | м | 42 |  | 0 |  | 0 | 0
147 | Лоток перфорований оцинкований 100х100х2000мм | 35331 ДКС | м | 42 |  | 0 |  | 0 | 0
148 | Кришка лотка пряма, сталь оцинкована по методу Сендзимира, осн.200мм, 3000мм | 35512 | м | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
149 | Кут горизонтальний 90 гр., сталь оцинк. по методу Сендзимира CР090, 100х200 | 36041 | шт | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
150 | Відгалуджувач горизонтальний Т-образний, сталь оцинк. по методу Сендзимира DРТ, 100х100 | 36161 | шт | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
151 | П-образний профіль PSL, L300 мм, толщ. 1.5мм, сталь оцинк. по методу Сендзимира | BPL2903 | шт | 73 |  | 0 |  | 0 | 0
152 | Пластина з'єдневальна, сталь оцинкована по методу Сендзимира GTO100 | 37305 | шт | 16 |  | 0 |  | 0 | 0
153 | Пластина для электричного контакта, мідна РТСЕ | 37501 | шт | 8 |  | 0 |  | 0 | 0
154 | Гвинт с квадратним підголовником M6x10, оцинкована сталь | CM010610 | шт | 321 |  | 0 |  | 0 | 0
155 | Гайка с насічкой, перешкоджаючою відкручуванню, оцинкована сталь М6 | CM100600 | шт | 321 |  | 0 |  | 0 | 0
156 | Шпилька різьбова M8x1000, оцинкована сталь | CM200801 | шт | 146 |  | 0 |  | 0 | 0
157 | Гайка шестигранна M8, оцинкована сталь | CM110800 | шт | 292 |  | 0 |  | 0 | 0
158 | Шайба кузовна M8, оцинкована сталь | CM120800 | шт | 292 |  | 0 |  | 0 | 0
159 | Стальний забивний анкер M8 | CM400830 | шт | 146 |  | 0 |  | 0 | 0
160
161 | Підлоговий люк. Поверх 3, Конференц кімнати
162 | Встановлення підлогової монтажної коробки для GES9 | OBO Bettermenn | шт | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
163 | Підлогова монтажна коробка для GES9 | 7427432 | шт | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
164 | Встановлення люка розеткового GES9-3B з ручкою-скобою |  | шт | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
165 | Люк розетковий GES9-3B з ручкою-скобою | 7405077 | шт | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
166 | Монтаж розетки 33°, захисні шторки, 1-постова |  | шт | 24 |  | 0 |  | 0 | 0
167 | Розетка 33°, захисні шторки, 1-постова | 6120073 | шт | 24 |  | 0 |  | 0 | 0
168 | Розетковий супорт UT4 з рамкою для пристроїв Modul 45®, довжина 208 мм | 7408727 | шт | 9 |  | 0 |  | 0 | 0
169 | Інформаційна панель, тип C | 6119250 | шт | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
170 | Монтаж мультимедійних розеток HDMI, кутових, зі з'єднувальним кабелем |  | шт | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
171 | Мультимедійна розетка HDMI, кутова, зі з'єднувальним кабелем | 6104838 | шт | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
172
173 | Підлоговий люк. Поверх 3, Опенспейс
174 | Встановлення підлогової монтажної коробки для GES9 | OBO Bettermenn | шт | 8 |  | 0 |  | 0 | 0
175 | Підлогова монтажна коробка для GES9 | 7427432 | шт | 8 |  | 0 |  | 0 | 0
176 | Встановлення люка розеткового GES9-3B з ручкою-скобою |  | шт | 8 |  | 0 |  | 0 | 0
177 | Люк розетковий GES9-3B з ручкою-скобою | 7405077 | шт | 8 |  | 0 |  | 0 | 0
178 | Монтаж розетки 33°, захисні шторки, 1-постова |  | шт | 64 |  | 0 |  | 0 | 0
179 | Розетка 33°, захисні шторки, 1-постова | 6120073 | шт | 64 |  | 0 |  | 0 | 0
180 | Розетковий супорт UT4 з рамкою для пристроїв Modul 45®, довжина 208 мм | 7408727 | шт | 24 |  | 0 |  | 0 | 0
181 | Інформаційна панель, тип C | 6119250 | шт | 16 |  | 0 |  | 0 | 0
182
183 | Випробування та ПНР
184 | Випробування та пусконалагоджувальні роботи (Комплексне тестування Fluke) |  | посл. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
185
186 | Всього вартість матеріалів | [6 empty] | 0
187 | Всього вартість робіт |  |  |  |  | 0
188 | Всього без ПДВ | [7 empty] | 0
189 | ПДВ 20% | [7 empty] | 0
190 | Всього по кошторису | [7 empty] | 0

## Додаток 1.2
Додаток 1.2
Комерційна пропозиція
Влаштування слабоструменевих систем
Об'єкт | "Реконструкція будівель спального корпусу (М), приймального корпусу (Г), харчового блоку - ізолятора (Ц), адміністративного корпусу (Щ), столярки (Ч), гаражу (Д, И, Е, Ж, З), котельні-пральні (В, Б) та сараю (П) існуючого майнового комплексу під створення Відокремленого структурного підрозділу Медичного центру Благодійної організації «Благодійний фонд «Суперлюди» у м. Одеса («SUPERHUMANS war trauma center»), що знаходиться за адресою: м.Одеса, вул. Каркашадзе, 2"
№ п/п згідно договірної ціни | Найменування | Одиниця виміру | Кількість | Ціна робіт та механізмів за одиницю, грн. без ПДВ | Вартість робіт та механізмів, грн. без ПДВ | Ціна матеріалів за одиницю, грн.без ПДВ | Вартість матеріалів, грн. без ПДВ | Всього вартість робіт та матеріалів, грн без ПДВ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
| Всього вартість матеріалів | [5 empty] | 0
| Всього вартість робіт |  |  |  | 0
| Всього без ПДВ | [6 empty] | 0
| ПДВ 20% | [6 empty] | 0
| Всього по кошторису | [6 empty] | 0