03 березня 2026 року.

ПРОЄКТ: по створенню умов для проведення спектру імуногематологічних досліджень новітнім методом колонкової аглютинації на базі відділення "Центр реконструктивної та пластичної хірургії"  Медичного центру Благодійної організації "Благодійний фонд "Суперлюди", м. Винники.

| Найменування | Зміст |
| --- | --- |
| Замовник | БО «БФ «Суперлюди» |
| Об’єкт | відділення "Центр реконструктивної та пластичної хірургії" Медичного центру Благодійної організації "Благодійний фонд "Суперлюди", м. Винники. |
| Предмет закупівлі (поставки) | - Поставка обладнання та розхідних матеріалів до нього: - Центрифуга та інкубатор BioVue Manual Workstation – 1 од. - Зчитувач OPTIX Reader – 1од. - BioVue ABD.ABD Cassettes – 1 комплект - Anti-IgG, -C3d; polyspecific Ortho BioVue® System – 1 комплект - Орто Розчин слабкої іонної сили БЛІСС/ Ortho® BLISS – 1 од. - Монтаж обладнання для реабілітації (за необхідністю). - Навчання персоналу (за необхідністю). - Введення в експлуатацію (за необхідністю). |
| Характеристики обладнання | Технічні характеристики обладнання наведені у Додатку №1 до технічного завдання. |
| Вимоги до предмету закупівлі | 1. Товар, запропонований Учасником, повинен відповідати технічним та якісним вимогам, встановленим в додатку до тендерної документації та бути поставлений Замовнику у строки, вказані Замовником у тендерній документації. 2. Під час виконання договору про закупівлю Учасник зобов’язується дотримуватись передбачених чинним законодавством України заходів із захисту довкілля (надати гарантійний лист). 3. Обладнання повинно бути зареєстровано в МОЗ України, або мати документи про відповідність технічному регламенту. На підтвердження Учасник повинен надати у складі тендерної пропозиції: а) завірену копію декларації або копію документів, що підтверджують можливість введення в обіг та/або експлуатацію (застосування) товару за результатами проходження процедури оцінки відповідності згідно вимог технічного регламенту, або б) гарантійний лист про проходження поставленим товаром партійної перевірки на відповідність технічному регламенту, щодо медичних виробів (згідно Постанови КМУ від 13.01.2016р. №94) на момент поставки. 4. З метою запобігання закупівлі фальсифікатів та отримання гарантій на своєчасне постачання товару у кількості та якості, яких вимагає ця документація, надати оригінал гарантійного листа виробника або його офіційного представника (якщо його повноваження поширюються на територію України), яким підтверджується те, що Учасник має можливість поставки запропонованого товару для потреб Замовника у відповідній до вимог цієї документації кількості, якості та у встановлені терміни. Такий гарантійний лист повинен містити посилання на повну назву учасника, номер оголошення (номер Лоту), а також назву предмету закупівлі згідно з оголошенням. 5. Наявність сервісного обслуговування даного обладнання в Україні (надати гарантійний лист). 6. Обладнання повинно бути новим, рік випуску – не раніше 2024 р. (надати гарантійний лист). 7. Гарантійний термін обслуговування не менше 12 місяців з моменту введення в експлуатацію (надати гарантійний лист). 8. Учасник повинен надати підтвердження відповідності запропонованого обладнання з обов’язковим зазначенням цих параметрів медико-технічним вимогам тендерної документації у вигляді одного або декількох з нижченаведених документів: - копії паспорту, - копії технічного опису, - копії проспектів та/або брошур, інструкції користувача, - тощо. 9. Монтаж обладнання повинен виконуватись кваліфікованим спеціалістом. |
| Місце поставки | Медичний центр БО "БФ "Суперлюди" , що знаходиться за адресою: 79495, м. Винники, Львівська обл. вул. Івасюка,31. |
| Строк поставки обладнання | 20 березня 2026 року |
| Вимоги до безпеки встановлення обладнання | Відповідальність за безпечну доставку та встановлення обладнання покладається на виконавця. Монтаж обладнання повинен виконуватись сертифікованим інженером (надати гарантійний лист та завірену копію сертифікату) Персонал Виконавця, задіяний на встановлення обладнання для реабілітації на об’єкті повинен бути проінструктований щодо необхідності виконання заходів безпеки, пожежної безпеки та охорони праці у відповідності до чинного законодавства. |
| Вимоги до фінансування | 100% передплата |
| Умови проведення вибору переможця | Критерії вибору переможця (наприклад, або інші): - відповідність обладнання МТВ – 40%; - вартість обладнання – 30%; - гарантійні умови та наявність сервісного обслуговування – 20%; - відповідальне зберігання товару до моменту поставки – 10%. РАЗОМ 100% Для документального підтвердження інформації про відповідність установленим кваліфікаційним критеріям, учасник у складі своєї пропозиції повинен надати наступні документи: - інформаційну довідку у довільній формі про наявність в учасника обладнання та матеріально-технічної бази, необхідних для виконання умов договору; - інформаційну довідку у довільній формі про наявність в учасника працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід. Замовник залишає за собою право зробити учаснику тендера зустрічну пропозицію, більш оптимальну вартість обладнання для реабілітації, перед укладанням договору. |
| Строк та форма подачі пропозиції | Комерційна пропозиція повинна бути надана у електронному вигляді за формою, встановленою Додатком №2 (скан копія підписаної пропозиції) на електронну адресу: tender@superhumans.com Строк подачі пропозиції – до 10.03.2026р. До комерційної пропозиції необхідно додати: - презентацію компанії, учасника тендеру з переліком реалізованих об’єктів (портфоліо); - рекомендаційні листи від Замовників; - завірений підписом Меморандум (Додаток №3) |
| Контактна особа | З організаційних та загальних питань: фахівець з постачання: ВМТП Горбачова Антоніна, 0630616025 Представник Замовника: Керівник ВМТП Ірина Данилишин, 0957063238 |

Додаток 1

Технічні вимоги ТМЦ ( або медико-технічнічні вимоги ТМЦ)

ЛОТ № 1

Назва лоту:_Обладнання для імуногематологічних досліджень методом колонкової аглютинації

Кількість: 1 комплект з реактивами

| № з/п | Найменування параметру (характеристики) | Тип вимоги | Відповідність, вказати ТАК/НІ з посиланням на відповідну сторінку (пункт) у документації |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Загальні характеристики та призначення |  |  |
|  | Призначення: автоматизація імуногематологічних досліджень методом колонкової аглютинації (гелева технологія) для визначення груп крові, резус-фактора, антитіл та проведення проб на сумісність . | Обов'язково |  |
|  | Метод дослідження: Визначення групи крові та резус (прямий, перехресний), виконання проби на сумісність, проба Кумбса | Обов'язково |  |
|  | Склад системи (комплектація): |  |  |
|  | Робоча станція (2-в-1), що поєднує центрифугу та інкубатор для гелевих карт (наприклад, ORTHO™ Workstation або аналог) . | Обов'язково |  |
|  | Автоматичний зчитувач (рідер) результатів із гелевих карт (наприклад, ORTHO Optix™ Reader або аналог) . | Обов'язково |  |
|  | Комплект витратних матеріалів достатній на 600 досліджень | Обов'язково |  |
| 2. | Технічні характеристики робочої станції (центрифуга-інкубатор) |  |  |
|  | Тип конструкції: компактний настільний (бенчтоп) прилад, що поєднує центрифугу та інкубатор для гелевих карт в одному корпусі . | Обов'язково |  |
|  | Моніторинг температури інкубатора з візуальною індикацією 37С. | Обов'язково |  |
|  | Час повного циклу центрифугування: не більше 10 хвилин . | Обов'язково |  |
|  | Місткість центрифуги: 10 карток/касет | Обов'язково |  |
|  | Звукове сповіщення про завершення циклу | Обов'язково |  |
| 3. | Технічні характеристики автоматичного зчитувача (рідера) |  |  |
|  | Тип конструкції: настільний (бенчтоп) автоматичний рідер для зчитування та інтерпретації результатів гелевих карт . | Обов'язково |  |
|  | Призначення: автоматизація оцінки реакцій аглютинації в гелевих картах, усунення суб'єктивності при візуальному зчитуванні . | Обов'язково |  |
|  | Використання високороздільної цифрової камери для отримання зображень колонок гелевих карт . | Обов'язково |  |
|  | Автоматична інтерпретація результатів: програмне забезпечення для об'єктивної градації реакцій (негативний, 1+, 2+, 3+, 4+) . | Обов'язково |  |
|  | Інтеграція з ЛІС або МІС Др.Елекс, офісною технікою | Обов'язково |  |
| 4. | Перелік досліджень, що мають виконуватись на системі: |  |  |
|  | Визначення групи крові системи АВО (пряме та зворотне типування) . | Обов'язково |  |
|  | Визначення резус-належності (Rh-типування) . | Обов'язково |  |
|  | Фенотипування Rh (визначення антигенів C, c, E, e) . | Обов'язково |  |
|  | Скринінг антитіл (антитілоскринінг) . | Обов'язково |  |
|  | Ідентифікація антитіл . | Обов'язково |  |
|  | Проба на сумісність (перехресна сумісність, включаючи антиглобуліновий тест) . | Обов'язково |  |
|  | Пряма антиглобулінова проба (прямий тест Кумбса) поліспецифічна (Poly), моноспецифічна (IgG, C3) . | Обов'язково |  |
| 5. | Експлуатаційні характеристики |  |  |
|  | Напруга живлення: 100-240 В, 50/60 Гц | Обов'язково |  |
|  | Типи зразків: цільна кров, сироватка, плазма . | Обов'язково |  |
| 6. | Комплектація |  |  |
|  | Робоча станція (центрифуга-інкубатор) згідно з п.2 | Обов'язково |  |
|  | Автоматичний зчитувач (рідер) згідно з п.3 | Обов'язково |  |
|  | Електронна піпетка для дозування зразків у гелеві карти (за наявності в комплекті постачання) . | За наявності |  |
|  | Програмне забезпечення для роботи рідера та інтерпретації результатів . | Обов'язково |  |
|  | Мережеві кабелі живлення | Обов'язково |  |
|  | Інструкція з експлуатації державною мовою | Обов'язково |  |
| 7. | Нормативні вимоги та гарантія |  |  |
|  | Відповідність вимогам Технічного регламенту щодо медичних виробів (Постанова КМУ №753) | Обов'язково |  |
|  | Сертифікати калібрування | Обов'язково |  |
|  | Країна походження товару (не росія, не іран, не білорусь) | Обов'язково |  |
|  | Гарантійний термін експлуатації: не менше 12 місяців (або 24 місяців, якщо вимагає заклад) | Обов'язково |  |
|  | Наявність сервісного центру / авторизованої сервісної організації в Україні | Обов'язково |  |
|  | Навчання персоналу роботі на обладнанні (інструктаж) | Обов'язково |  |

Додаток 2

| КОМЕРЦІЙНА ПРОПОЗИЦІЯ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| на поставку обладнання/ виконання робіт/ виконання послуг: __________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |
| Об'єкт | Медичний центр БО "БФ "Суперлюди" («SUPERHUMANS Center for war traumas»), «Центр протезування, реабілітації, психологічної підтримки і соціальної реінтеграції людей, постраждалих внаслідок війни», що знаходиться за адресою: 79495, м.Винники, Львівська обл. вул. Івасюка,31 |  |  |  |  |  |  |
| № з/п по договорній ціні | Найменування обладнання | Марка, Виробник | Од.вим. | Кіл-ть | Вартість робіт за одиницю, грн.без ПДВ | Вартість матеріалів за одиницю, грн.без ПДВ | Всього вартість грн. без ПДВ |
| 1 | Поставка обладнання |  |  |  |  |  | 0,00 |
| 1.1 |  |  | шт. | 1 |  |  | 0,00 |
| 1.2 |  |  | шт. | 1 |  |  | 0,00 |
| 2 | Монтажні роботи: |  |  |  |  |  | 0,00 |
| 2.1 |  |  | шт. | 1 |  |  | 0,00 |
| 2.2 |  |  | шт. | 1 |  |  | 0,00 |
| 3 | Пусконалагоджувальні роботи |  | послуга | 1 |  |  | 0,00 |
| 4 | Введення в експлуатацію медичного обладнання |  | послуга | 1 |  |  | 0,00 |
|  | Всього робіт в грн без ПДВ: |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  | Всього обладнання та матеріалів в грн без ПДВ: |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  | Загальна сума в грн без ПДВ: |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  | ПДВ: |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  | Загальна сума в грн з ПДВ: |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  | Назва учасника тендеру |  |  |  |  |  |  |

Додаток 3

МЕМОРАНДУМ

Основні принципи взаємодії учасників тендерної процедури закупівлі

Об’єкт:

Медичний центр БО "БФ "Суперлюди" («SUPERHUMANS Center for war traumas»), «Центр протезування, реабілітації, психологічної підтримки і соціальної реінтеграції людей, постраждалих внаслідок війни», що знаходиться за адресою: 79495, м.Винники, Львівська обл.  вул. Івасюка,31.

Предмет закупівлі (назва тендеру)  відповідно до Додатку №1

Учасник тендерної закупівлі ______________________________________________________

- Взаємовідносини  між учасниками закупівель будуються на принципах:

• Чесності;

• Порядності;

• Законності;

• Економічної доцільності;

•Нульового рівня толерантності до проявів корупції та недобросовісної конкуренції.

- Учасники тендерних процедур  зобов’язуються активно виявляти та повідомляти одне одного  про будь-які конфлікти інтересів та передбачати заходи для повного їхнього усунення або пом’якшення їхніх наслідків;

- Взаємини з Учасниками будуються суворо дотримуючись норм професійної етики і дотримуючись конфіденційності щодо отриманої інформації. Учасник гарантує нерозповсюдження комерційної, технічної та іншої інформації, отриманої від БО «БФ «Суперлюди» на етапах попередніх переговорів, при оцінці поданої документації, під час і після укладання договору або контракту, незалежно від того, укладено угоду про конфіденційність, чи ні;

- БО «БФ «Суперлюди» поважає право кожного Учасника на конфіденційність та БО «БФ «Суперлюди» забезпечує виконання вимог законодавства України в сфері захисту інформації та персональних даних.  До конфіденційної інформації відноситься будь-яка технічна, технологічна, що може становити інтерес для конкурентів, або яка, у випадку її розголошення, може завдати шкоди всім учасникам процедури закупівель;

- БО «БФ «Суперлюди» залишає за собою право не співпрацювати з Контрагентами/Учасниками, які порушують вимоги законодавства України, у тому числі, але не обмежуючись, щодо забезпечення трудових прав співробітників, правил пожежної безпеки, правил  охорони праці та дотримання техніки безпеки, захисту навколишнього середовища, а також з Учасниками, які не поділяють принципи, правила етики та ділової поведінки;

- Якщо у учасників є підтверджуюча інформація стосовно конфлікту інтересів з боку когось із співробітників, вони негайно повідомляють керівництво БО «БФ «Суперлюди»;

- Якщо у учасників є підтверджуюча інформація стосовно неправильної трактовки будь-якої інформації, яка стосується предмету закупівлі,   яка може вплинути на рішення. В такій ситуації учасники негайно повідомляють БО «БФ «Суперлюди»;

- БО «БФ «Суперлюди» підтримує вільну і чесну конкуренцію та надає всім Учасникам рівні конкурентні можливості для співпраці також  вважає, що прозоре та зрозуміле ставлення забезпечить тривалість відносин з контрагентами, що чесність має бути обов’язковою передумовою для співпраці.

Учасник тендерної закупівлі:

________________/_____________ /            _____________/_____________/