**ПОГОДЖЕНО:**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_БО «БФ «Суперлюди»**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Селезньова Ю.

«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2025 р.

**ПРОЕКТ**: Реконструкція будівель спального корпусу (М), приймального корпусу (Г), харчового блоку - ізолятора (Ц), адміністративного корпусу (Щ), столярки (Ч), гаражу (Д, И, Е, Ж, З), котельні-пральні (В, Б) та сараю (П) існуючого майнового комплексу під створення Відокремленого структурного підрозділу Медичного центру Благодійної організації «Благодійний фонд «Суперлюди» у м. Одеса («SUPERHUMANS war trauma center»), що знаходиться за адресою: м.Одеса, вул. Каркашадзе, 2

**ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ**

**Для проведення тендеру по вибору компанії по постачанню освітлювальних приладів**

|  |  |
| --- | --- |
| **Найменування** | **Зміст** |
| **Замовник** | Благодійна організація «Благодійний Фонд «Суперлюди» |
| **Об’єкт** | **Реконструкція будівель спального корпусу (М), приймального корпусу (Г), харчового блоку - ізолятора (Ц), адміністративного корпусу (Щ), столярки (Ч), гаражу (Д, И, Е, Ж, З), котельні-пральні (В, Б) та сараю (П) існуючого майнового комплексу під створення Відокремленого структурного підрозділу Медичного центру Благодійної організації «Благодійний фонд «Суперлюди» у м. Одеса («SUPERHUMANS war trauma center»), що знаходиться за адресою: м.Одеса, вул. Каркашадзе, 2** |
| **Предмет закупівлі (поставки)** | Предметом закупівлі є постачання освітлювальних приладів відповідно до специфікації. |
| **Характеристики об’єкту** | Монолітно-каркасна будівля |
| **Вимоги до предмету закупівлі** | Поставка освітлювальних приладів;   * пропозиція повинна відповідати технічним параметрам, наведеним у специфікації. * У разі пропонування аналогічної продукціїї інших виробників, надати технічні характеристики та сертифікати відповідності – зазначити у Додатку №1 *(вкладка Додаток 1.2).* |
| **Вимоги до місця, складу та обсягу послуг** | Місце виконання робіт: м. Одеса, вул. Каркашадзе, 2  **Умови доставки** — постачальник здійснює транспортування матеріалів та обладнання на об'єкт. Вартість доставки повинна бути врахована у вартості обладнання та аксесуарів.  **Умови приймання товару** — наявність документів (накладні, сертифікати якості тощо) |
| **Строк виконання робіт** | ***Строки постачання*** *— 10.04.26- 20.04.26 (або надати графік поставки світильників)* |
| **Вимоги до фінансування** | На тендер необхідно надати бачення учасника щодо графіку фінансування. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Критерії вибору переможця** | 1. Оптимальна вартість товару – 40 балів.  2. Максимально стислі терміни поставки – 30 балів.  3. Досвід виконання поставок, аналогічних предмету закупівлі – 15 балів.  4. Надання світлотехнічного розрахунку – 10 балів.  5. Гарантійні зобов’язання – 5 балів.  Компанії, які подали свої пропозиції, автоматично підтверджують, що проведення тендерної процедури здійснюється виключно за внутрішніми правилами встановленими Благодійним фондом, і не накладає на Фонд ніяких зобов'язань щодо будь-якого чи всіх його учасників. Організатор закупівлі може в будь-який момент відмовитися від проведення вищевказаної процедури, змінити його умови, відмовити окремим особам в участі на будь-якому етапі її проведення, а також відмовитися від укладення договору з будь-яким учасником без будь-яких юридичних наслідків і відповідальності для себе. Пояснення причин будь-якого з вищевказаних дій є правом Фонду, але не обов'язково.  Замовник має право запросити додаткову інформацію або документи від учасників. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Строк та форма подачі пропозиції** | Комерційна пропозиція повинна бути надана у електронному вигляді за формою, встановленою *Додатком №1* (Excel та скан копія підписаної пропозиції) на електронну адресу: [construction.odessa@superhumans.com](mailto:construction.odessa@superhumans.com)  Строк подачі пропозиції – до 12-00 05.02.2026 року.  До комерційної пропозиції необхідно додати:  1. Підписане технічне завдання;  2. Презентацію компанії, учасника тендеру з переліком реалізованих об’єктів (портфоліо);  3. Директивний графік поставки;  4. Завірений підписом Меморандум (Додаток № 3);  5. Завірена підписом Заява (Додаток № 4).  6. Скан копії реєстраційних документів, сертифікатів на товар. |
| **Контактна особа** | З організаційних та загальних питань – Наталія Макогон 067 219 43 43 [construction.odessa@superhumans.com](mailto:construction.odessa@superhumans.com)  З технічних питань – Гришков Сергій Олександрович 098 647 96 08 |