Додаток 1

Технічні вимоги ТМЦ ( або медико-технічнічні вимоги ТМЦ)

ЛОТ № 1

назва лоту Стельовий підйомник для реабілітації з динамічним модулем

кількість: 1 шт

| № | Характеристики | Відповідність, вказати ТАК/НІ з посиланням на відповідну сторінку (пункт) у документації |
| --- | --- | --- |
| 1. | Тип: стельовий підйомник з рейковою системою для активної реабілітації пацієнтів. |  |
| 2. | Наявність динамічного модуля для розвантаження ваги. |  |
| 3. | Вантажопідйомність не менше 250 кг. |  |
| 4. | Динамічне розвантаження ваги не менше 100кг. |  |
| 5. | Можливість регулювання навантаження під час руху. |  |
| 6. | Керування: дистанційний пульт. |  |
| 7. | Наявність аварійної зупинки. |  |
| 8. | Наявність аварійного спуску (механічного та електричного). |  |
| 9. | Захист від перевантаження. |  |
| 10. | Система запобігання падінню пацієнта. |  |
| 11. | Рейкова система з переміщенням вперед/назад. |  |
| 12. | М’який старт і зупинка. |  |
| 13. | Комплектація: підйомний модуль, рейкова система, підвіс, стропа, зарядна система. |  |
| 14. | Автономне живлення (акумулятор). |  |
| 15. | Легкість очищення та дезінфекції. |  |
| 16. | Час повної зарядки не більше 2 годин. |  |
| 17. | Рівень шуму не більше 55dB. |  |
| 18. | Відповідність MDR (ЄС 2017/745) |  |
| 19. | Відповідність ISO стандартам. |  |
| 20. | Захист не нижче ІР20 (модуль), ІР44 (пульт). |  |
| 21. | Можливість використання для ходи, балансу, вертикалізації. |  |
| Додаткові вимоги (переваги) |  |  |
| 22. | Наявність дисплею параметрів. |  |
| 23. | Крок регулювання ваги 1 кг. |  |
| 24. | Сумісність з біговими доріжками та брусами. |  |
| 25. | Додаткові модулі (сходи, перешкоди). |  |
| 26. | Ергономічна стропа. |  |
| 27. | Можливість роботи одним фахівцем з реабілітації |  |
| 28. | Низька вага підйомного блоку. |  |
| 29. | Автоматичні режими роботи. |  |
| 30. | Візуалізація параметрів в реальному часі. |  |
| 31. | Індивідуальні налаштування. |  |