«24» квітня 2026 р.

ПРОЄКТ: по вибору компанії з постачання обладнання для відділення 
"Центр реконструктивної та пластичної хірургії" з метою виконання благодійної програми «Створення та оснащення центру реабілітації  Superhumans center з метою надання безкоштовних послуг людям, які постраждали в наслідок воєнних дій», що знаходиться з адресою: Львівська область, м. Винники, вул. В. Івасюка, 31.

| Найменування | Зміст |
| --- | --- |
| Замовник | БО «БФ «Суперлюди» |
| Об’єкт | Медичний центр Superhumans Center |
| Предмет закупівлі (поставки) | - Поставка обладнання: Апарат для гострого діалізу FRESENIUS multiFiltratePRO M205001 – 1 од. - Витратні матеріали до нього: №; ТМЦ; Арт. номер; Од. виміру; К-сть. 1; multiEffluentBag 10L. Допоможні засоби для гемодіалізу; 5029011; шт.; 1. 2; multiFiltratePRO-Kit Ci-Ca HDF 1000 Набір для постійної замісної ниркової терапії; F00005329; шт.; 1. 3; CiCa Dialysate K2 Бікарбонатний буферний діалізний розчин для цитратного антикоагулянту на основі ПВВГД або після розведення ПВВГДФ у двокамерному мішку, 5000 ml; F00009651; шт.; 18. 4; 4% Citrate solution SafeLock 1,5 L, LC 4 Розчин для регіональної антикоагуляції при постійній нирковій замісній терапії, 1500 mL; F00008105; шт.; 12. 5; Мультибік 2 ммоль/л калію розчин для гемодіалізу/гемофільтрації по 5000 мл у системі двокамерного мішка; по 2 мішка у картонній коробці; F00007426; кор.; 6. - Монтаж/інсталяція обладнання - Навчання персоналу - Введення в експлуатацію (за необхідності) |
| Характеристики обладнання | Технічні характеристики обладнання згідно визначеної номенклатури. Аналоги не розглядаються. |
| Вимоги до предмету закупівлі | 1. Товар, запропонований Учасником, повинен відповідати технічним та якісним вимогам, встановленим в додатку до тендерної документації та бути поставлений Замовнику у строки, вказані Замовником у тендерній документації. 2. Під час виконання договору про закупівлю Учасник зобов’язується дотримуватись передбачених чинним законодавством України заходів із захисту довкілля (надати гарантійний лист). 3. Обладнання повинно бути зареєстровано в МОЗ України, або мати документи про відповідність технічному регламенту. На підтвердження Учасник повинен надати у складі тендерної пропозиції: а) завірену копію декларації або копію документів, що підтверджують можливість введення в обіг та/або експлуатацію (застосування) товару за результатами проходження процедури оцінки відповідності згідно вимог технічного регламенту, або б) гарантійний лист про проходження поставленим товаром партійної перевірки на відповідність технічному регламенту, щодо медичних виробів (згідно Постанови КМУ від 13.01.2016р. №94) на момент поставки. 4. З метою запобігання закупівлі фальсифікатів та отримання гарантій на своєчасне постачання товару у кількості та якості, яких вимагає ця документація, надати оригінал гарантійного листа виробника або його офіційного представника (якщо його повноваження поширюються на територію України), яким підтверджується те, що Учасник має можливість поставки запропонованого товару для потреб Замовника у відповідній до вимог цієї документації кількості, якості та у встановлені терміни. Такий гарантійний лист повинен містити посилання на повну назву учасника, номер оголошення (номер Лоту), а також назву предмету закупівлі згідно з оголошенням. 5. Наявність сервісного обслуговування даного обладнання в Україні (надати гарантійний лист). 6. Обладнання повинно бути новим, рік випуску – не раніше 2024 р. (надати гарантійний лист). 7. Гарантійний термін обслуговування не менше 12 місяців з моменту введення в експлуатацію (надати гарантійний лист). 8. Учасник повинен надати підтвердження відповідності запропонованого обладнання у вигляді одного або декількох з нижченаведених документів: - копії паспорту, - копії технічного опису, - копії проспектів та/або брошур, інструкції користувача, - тощо. 9. Монтаж/інсталяція обладнання повинно виконуватись кваліфікованим спеціалістом (надати гарантійний лист). |
| Вимоги до місця, складу та обсягу послуг | Місце поставки обладнання: DDP/ 79495, м. Винники, Львівська обл. вул. Володимира Івасюка, 31. |
| Строк поставки обладнання | Червень 2026 року |
| Вимоги до безпеки встановлення обладнання | Відповідальність за безпечну доставку та встановлення обладнання покладається на виконавця. Монтаж обладнання повинен виконуватись сертифікованим інженером (надати гарантійний лист та завірену копію сертифікату) (за необхідності) Персонал Виконавця, задіяний на встановлення обладнання для реабілітації на об’єкті повинен бути проінструктований щодо необхідності виконання заходів безпеки, пожежної безпеки та охорони праці у відповідності до чинного законодавства. |
| Вимоги до фінансування | Згідно умов договору, можлива передплата. |
| Умови проведення вибору переможця | Критерії вибору переможця (наприклад, або інші): - вартість обладнання – 40%; - гарантійні умови – 10%; - сервісне обслуговування – 15%; - строк поставки – 35%. РАЗОМ 100% Для документального підтвердження інформації про відповідність установленим кваліфікаційним критеріям, учасник у складі своєї пропозиції повинен надати наступні документи: - інформаційну довідку у довільній формі про наявність в учасника обладнання та матеріально-технічної бази, необхідних для виконання умов договору; - інформаційну довідку у довільній формі про наявність в учасника працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід. Замовник залишає за собою право зробити учаснику тендера зустрічну пропозицію, більш оптимальну вартість обладнання для реабілітації, перед укладанням договору. |
| Строк та форма подачі пропозиції | Комерційна пропозиція повинна бути надана у електронному вигляді за формою, встановленою Додатком №2 (Excel та скан копія підписаної пропозиції) на електронну адресу: tender@superhumans.com Строк подачі пропозиції – до 05.05.2026 року До комерційної пропозиції необхідно додати: - презентацію компанії, учасника тендеру з переліком реалізованих об’єктів (портфоліо); - рекомендаційні листи від Замовників; - завірений підписом Меморандум (Додаток № 3) |
| Контактна особа | З організаційних та загальних питань: фахівець з постачання: ВМТП Горбачова Антоніна, 0630616025 Представник Замовника: Керівник ВМТП Ірина Данилишин, 0957063238 |