## Додаток 1.1
Додаток 1.1
Комерційна пропозиція
Влаштування протипожежних систем, протипожежного водопроводу, системи блискавкозахисту
Об'єкт | "Реконструкція будівель спального корпусу (М), приймального корпусу (Г), харчового блоку - ізолятора (Ц), адміністративного корпусу (Щ), столярки (Ч), гаражу (Д, И, Е, Ж, З), котельні-пральні (В, Б) та сараю (П) існуючого майнового комплексу під створення Відокремленого структурного підрозділу Медичного центру Благодійної організації «Благодійний фонд «Суперлюди» у м. Одеса («SUPERHUMANS war trauma center»), що знаходиться за адресою: м.Одеса, вул. Каркашадзе, 2"
№ п/п | Найменування | Тип, марка устаткування | Одиниця виміру | Кількість | Ціна робіт та механізмів за одиницю, грн. без ПДВ | Вартість робіт та механізмів, грн. без ПДВ | Ціна матеріалів за одиницю, грн.без ПДВ | Вартість матеріалів, грн. без ПДВ | Всього вартість робіт та матеріалів, грн без ПДВ
Система пожежної сигналізації та оповіщення про пожежу
1 | Обладнання СПС,СО
2 | Монтаж приладу приймально-контрольного пожежного Tiras PRIME A |  | шт | 1 |  |  |  |  | 0
3 | Прилад приймально-контрольний пожежний Tiras PRIME A | Tiras PRIME А | шт | 1 |  |  |  |  | 0
4 | Монтаж приладу приймально-контрольного пожежного Tiras PRIME S |  | шт | 1 |  |  |  |  | 0
5 | Прилад приймально-контрольний пожежний Tiras PRIME S | Tiras PRIME S | шт | 1 |  |  |  |  | 0
6 | Пристрій керування пожежогасінням |  | шт | 2 |  |  |  |  | 0 | ___________________Селезньова Ю.
7 | Монтаж пристрію керування пожежогасінням | ПУіЗ “Tiras 1X” | шт | 2 |  |  |  |  | 0
8 | Встановлення комунікатора |  | шт | 2 |  |  |  |  | 0
9 | Комунікатор M-LTE | M-LTE | шт | 2 |  |  |  |  | 0
10 | Встановлення блока живлення з акумуляторами |  | шт | 6 |  |  |  |  | 0
11 | Блок живлення | БЖ 2415 (24V) | шт | 6 |  |  |  |  | 0
12 | Акумулятор | 12В, 7А/год | шт | 12 |  |  |  |  | 0
13 | Встановлення модуля розширення на 8 релейних виходів |  | шт | 2 |  |  |  |  | 0
14 | Модуль розширення на 8 релейних виходів M-OUT8R | M-OUT8R | шт | 2 |  |  |  |  | 0
15 | Встановлення універсального адресного модуля |  | шт | 1 |  |  |  |  | 0
16 | Універсальний адресний модуль AM-MULTI+ | AM-MULTI+ | шт | 1 |  |  |  |  | 0
17 | Встановлення мультифункціонального адресного модуля розширення |  | шт | 1 |  |  |  |  | 0
18 | Мультифункціональний адресний модуль розширення AM-MULT | AM-MULT | шт | 1 |  |  |  |  | 0
19 | Встановлення адресного модуля для збільшення кількості адресних інтерфейсів |  | шт | 2 |  |  |  |  | 0
20 | Адресний модуль для збільшення кількості адресних інтерфейсів M-LOOP | M-LOOP | шт | 2 |  |  |  |  | 0
21 | Встановлення адресного модуля для розширення релейних виходів M-OUT8R |  | шт | 4 |  |  |  |  | 0
22 | Адресний модуль для модуля розширення релейних виходів M-OUT8R AM-Converter | AM-Converter | шт | 4 |  |  |  |  | 0
23 | Монтаж сповіщувачів димових пожежних адресних з ізолятором короткого замикання |  | шт | 150 |  |  |  |  | 0
24 | Сповіщувач димовий пожежний адресний з ізолятором короткого замикання DETECTO SMK110 | DETECTO SMK110 | шт | 150 |  |  |  |  | 0
25 | Монтаж сповіщувачів теплових пожежних адресних з ізолятором короткого замикання |  | шт | 2 |  |  |  |  | 0
26 | Сповіщувач тепловий пожежний адресний з ізолятором короткого замикання DETECTO HT110 | DETECTO HT110 | шт | 2 |  |  |  |  | 0
27 | Монтаж сповіщувачів ручних пожежних адресних з ізолятором короткого замикання |  | шт | 12 |  |  |  |  | 0
28 | Сповіщувач ручний пожежний адресний з ізолятором короткого замикання DETECTO MNL110 | DETECTO MNL110 | шт | 12 |  |  |  |  | 0
29 | Монтаж неадресних мікропроцесорних димових сповіщувачів |  | шт | 16 |  |  |  |  | 0
30 | Неадресний мікропроцесорний димовий сповіщувач DETECTO SMK10 | DETECTO SMK10 | шт | 16 |  |  |  |  | 0
31 | Монтаж неадресних мікропроцесорних теплових сповіщувачів |  | шт | 2 |  |  |  |  | 0
32 | Неадресний мікропроцесорний тепловий сповіщувач DETECTO НТ10 | DETECTO HT10 | шт | 2 |  |  |  |  | 0
33 | Монтаж неадресних протипожежних ручних сповіщувачів |  | шт | 2 |  |  |  |  | 0
34 | Неадресний протипожежний ручний сповіщувач СПР ТІРАС | СПР ТІРАС | шт | 2 |  |  |  |  | 0
35 | Монтаж покажчиків знаків пожежної безпеки світлових "Вихід" | ГРІНЛАЙТ | шт | 15 |  |  |  |  | 0
36 | Покажчик знаку пожежної безпеки світловий "Вихід" |  | шт | 15 |  |  |  |  | 0
37 | Монтаж оповіщувачів пожежних світлозвукових зовнішніх |  | шт | 2 |  |  |  |  | 0
38 | Оповіщувач пожежний світлозвуковий зовнішній | Джміль-1 | шт | 2 |  |  |  |  | 0
39 | Встановлення блоку управління і індикації мовленневого оповіщення |  | шт | 1 |  |  |  |  | 0
40 | Блок управління і індикації мовленневого оповіщення ЦДП02-120 | ЦДП02-120 | шт | 1 |  |  |  |  | 0
41 | Встановлення блокул комутації і контролю |  | шт | 1 |  |  |  |  | 0
42 | Блок комутації і контролю БКК-16/16 | БКК-16/16 | шт | 1 |  |  |  |  | 0
43 | Встановлення підсилювача потужності |  | шт | 1 |  |  |  |  | 0
44 | Підсилювач потужності 600ПП030М | 600ПП030М | шт | 1 |  |  |  |  | 0
45 | Встановлення блоку електроживлення |  | шт | 1 |  |  |  |  | 0
46 | Блок електроживлення БРЖ02-24/12 | БРЖ02-24/12 | шт | 1 |  |  |  |  | 0
47 | Монтаж панелі мережевої |  | шт | 1 |  |  |  |  | 0
48 | Панель мережева ПС-4 | ПС-4 | шт | 1 |  |  |  |  | 0
49 | Монтаж шафи комутаційної закритої |  | шт | 1 |  |  |  |  | 0
50 | Шафа комутаційна закрита Н16,5 (32U) | Н16,5 (32U) | шт | 1 |  |  |  |  | 0
51 | Встановлення пульта мікрофонного настільного |  | шт | 2 |  |  |  |  | 0
52 | Пульт мікрофонний настільний ПМН-16 | ПМН-16 | шт | 2 |  |  |  |  | 0
53 | Встановлення підсилювача-мікшер |  | шт | 2 |  |  |  |  | 0
54 | Підсилювач-мікшер 80ПП024М-FM/MP | 80ПП024М-FM/MP | шт | 2 |  |  |  |  | 0
55 | Блок інтерфейсу |  | шт | 5 |  |  |  |  | 0
56 | Блок інтерфейсу | БИ01 | шт | 5 |  |  |  |  | 0
57 | Блок керування інформацією |  | шт | 1 |  |  |  |  | 0
58 | Блок керування інформацією | БКІ-02А | шт | 1 |  |  |  |  | 0
59 | Встановлення регулятора гучності |  | шт | 1 |  |  |  |  | 0
60 | Регулятор гучності | РС-160-4п | шт | 1 |  |  |  |  | 0
61 | Мортаж гучномовців стельових, у виконанні 1 Вт |  | шт | 24 |  |  |  |  | 0
62 | Гучномовець стельовий, у виконанні 1 Вт | 3АС100ПП | шт | 24 |  |  |  |  | 0
63 | Монтаж гучномовців стельових, 3 Вт |  | шт | 18 |  |  |  |  | 0
64 | Гучномовець стельовий, 3 Вт | 3АС100ПП | шт | 18 |  |  |  |  | 0
65 | Монтаж гучномовців стельових, 6 Вт |  | шт | 6 |  |  |  |  | 0
66 | Гучномовець стельовий, 6 Вт | 6АС100ПП | шт | 6 |  |  |  |  | 0
67 | Монтаж гучномовців настінних, у виконанні 1 Вт |  | шт | 23 |  |  |  |  | 0
68 | Гучномовець настінний, у виконанні 1 Вт | 3АС100ПН-2 | шт | 23 |  |  |  |  | 0
69 | Монтаж гучномовців настінних, у виконанні 3 Вт |  | шт | 13 |  |  |  |  | 0
70 | Гучномовець настінний, у виконанні 3 Вт | 3АС100ПН-2 | шт | 13 |  |  |  |  | 0
71 | Монтаж гучномовців настінних, 6 Вт |  | шт | 19 |  |  |  |  | 0
72 | Гучномовець настінний, 6 Вт | 6АС100ПН-2 | шт | 19 |  |  |  |  | 0
73 | Монтаж гучномовців настінних, у виконанні 3 Вт |  | шт | 28 |  |  |  |  | 0
74 | Гучномовець настінний, у виконанні 3 Вт | 6АС100ПНм | шт | 28 |  |  |  |  | 0
75 | Монтаж гучномовців стельових, у виконанні 3 Вт |  | шт | 3 |  |  |  |  | 0
76 | Гучномовець стельовий, у виконанні 3 Вт | 6АС100ППм | шт | 3 |  |  |  |  | 0
77 | Встановлення пульта диспетчера |  | шт | 1 |  |  |  |  | 0
78 | Пульт диспетчера | СД-02 | шт | 1 |  |  |  |  | 0
79 | Встановлення модуля виклику |  | шт | 5 |  |  |  |  | 0
80 | Модуль виклику | ВМ01 | шт | 5 |  |  |  |  | 0
81 | Монтаж оповіщувачів пожежних світлозвукових "Газ! Не входити!" |  | шт | 2 |  |  |  |  | 0
82 | Оповіщувач пожежний світлозвуковий "Газ! Не входити! | ОСЗ-3 | шт | 2 |  |  |  |  | 0
83 | Монтаж оповіщувачів пожежних світлозвукових "Газ! Виходь" |  | шт | 2 |  |  |  |  | 0
84 | Оповіщувач пожежний світлозвуковий "Газ! Виходь!" | ОСЗ-4 | шт | 2 |  |  |  |  | 0
85 | Монтаж пристрію ручного запуску |  | шт | 2 |  |  |  |  | 0
86 | Пристрій ручного запуску | ПРЗ "Тірас | шт | 2 |  |  |  |  | 0
87 | Монтаж пристрію ручної зупинки |  | шт | 2 |  |  |  |  | 0
88 | Пристрій ручної зупинки | ПАЗ "Тірас" | шт | 2 |  |  |  |  | 0
89 | Монтаж сповіщувачів магніто-контактних |  | шт | 2 |  |  |  |  | 0
90 | Сповіщувач магніто-контактний | СОМК 1-8 | шт | 2 |  |  |  |  | 0
91 | Монтаж модуля газового пожежогасіння (стельового монтажу) 13,4кг |  | шт | 2 |  |  |  |  | 0
92 | Модуль газового пожежогасіння (стельового монтажу) | МГП "Импульс-20" | шт | 2 |  |  |  |  | 0
93 | Газ для модулів пожежогасіння МГП "Импульс-20 | Хладон 125 | кг | 26.8 |  |  |  |  | 0
94 | Монтаж модуля газового пожежогасіння (стельового монтажу) 15кг |  | шт | 2 |  |  |  |  | 0
95 | Модуль газового пожежогасіння (стельового монтажу) | МГП "Импульс-20" | шт | 2 |  |  |  |  | 0
96 | Газ для модулів пожежогасіння МГП "Импульс-20 | Хладон 125 | кг | 30 |  |  |  |  | 0
97 | Кабельно-провідникова продукція, матеріали
98 | Прокладання кабель-каналів 25х15 |  | м | 1950 |  |  |  |  | 0
99 | Кабель-канал 25х15 |  | м | 1950 |  |  |  |  | 0
100 | Прокладання кабель-каналів 60х40 |  | м | 65 |  |  |  |  | 0
101 | Кабель-канал 60х40 |  | м | 65 |  |  |  |  | 0
102 | Прокладання кабеля сигнального вогнестійкого |  | м | 2795 |  |  |  |  | 0
103 | Кабель сигнальний вогнестійкий J-Y(ST)Y Lg 2x2x0,8 |  | м | 2795 |  |  |  |  | 0
104 | Прокладнання кабеля вогнестійкого ємн. 2x1,5 RE |  | м | 2990 |  |  |  |  | 0
105 | Кабель вогнестійкий ємн. 2x1,5 RE | (N)HXH-FE180/E30 | м | 2990 |  |  |  |  | 0
106 | Прокладнання кабеля вогнестійкого ємн. 3x1,5 RE |  | м | 156 |  |  |  |  | 0
107 | Кабель вогнестійкий ємн. 3x1,5 RE | (N)HXH-FE180/E30 | м | 156 |  |  |  |  | 0
108 | Прокладнання кабеля вогнестійкого ємн. 4x1,5 RE |  | м | 169 |  |  |  |  | 0
109 | Кабель вогнестійкий ємн. 4x1,5 RE | (N)HXH-FE180/E30 | м | 169 |  |  |  |  | 0
110 | Прокладання кабеля ROCKCABLE RCL10300 D6 Microphone Cable |  | м | 100 |  |  |  |  | 0
111 | ROCKCABLE RCL10300 D6 Microphone Cable | Microphone Cable | м | 100 |  |  |  |  | 0
112 | Тримач кабелю | UDF-8 | шт | 5980 |  |  |  |  | 0
113 | Стельовий анкер-клін | 6х40 | шт | 5980 |  |  |  |  | 0
114 | Резервне обладнання СПС, СО
115 | Сповіщувач димовий пожежний адресний з ізолятором короткого замикання | DETECTO SMK110 | шт | 15 |  |  |  |  | 0
116 | Сповіщувач тепловий пожежний адресний з ізолятором короткого замикання | DETECTO HT110 | шт | 1 |  |  |  |  | 0
117 | Сповіщувач ручний пожежний адресний з ізолятором короткого замикання | DETECTO MNL110 | шт | 2 |  |  |  |  | 0
118 | Неадресний мікропроцесорний димовий сповіщувач | DETECTO SMK10 | шт | 2 |  |  |  |  | 0
119 | Неадресний мікропроцесорний тепловий сповіщувач | DETECTO HT10 | шт | 1 |  |  |  |  | 0
120 | Неадресний протипожежний ручний сповіщувач | СПР ТІРАС | шт | 1 |  |  |  |  | 0
121 | Модуль газового пожежогасіння | МГП "Импульс-20" | шт | 2 |  |  |  |  | 0
122 | Газ для модулів пожежогасіння МГП "Импульс-20" | Хладон 125 | кг | 30 |  |  |  |  | 0
123
124 | Лінійна частина ВПВ
125 | Прокладання труб сталевих Ду50 |  | м | 237 |  |  |  |  | 0
126 | Труба сталева Ду50 | ДСТУ 8943:2019 | м | 237 |  |  |  |  | 0
127 | Коліно 90° Ду50 |  | шт | 18 |  |  |  |  | 0
128 | Трійник Ду50 |  | шт | 11 |  |  |  |  | 0
129 | Кріплення трубопроводів |  | шт | 79 |  |  |  |  | 0
130 | Фланець приварний Ду50 |  | шт | 8 |  |  |  |  | 0
131 | Фарбування трубопроводів |  | м² | 60 |  |  |  |  | 0
132 | Грунтівка ГФ-021 |  | кг | 6 |  |  |  |  | 0
133 | Фарба, Емаль (червона) ПФ-115 |  | кг | 8 |  |  |  |  | 0
134 | Монтаж шафи пожежної в комплекті |  |  | 12 |  |  |  |  | 0
135 | Шафа пожежна (1600hх600х250) навісна з задньою стінкою |  | шт | 12 |  |  |  |  | 0
136 | Один кран-комплект Ду 50, зі стволом ручним пожежним РС-50-13 |  | шт | 12 |  |  |  |  | 0
137 | Один кран-комплект Ду 25 |  | шт | 12 |  |  |  |  | 0
138 | Два вогнегасника ВП-5 |  | шт | 24 |  |  |  |  | 0
139 | Табличка-вказівник ПК |  | шт | 12 |  |  |  |  | 0
140
141 | Протипожежний водопровід (Насосна) В2
142 | Монтаж насосної установки на пожежні потреби ЗПВ (Qном = 72,0 м³/год, Н = 20 м, N=5,5 кВт, 3~400 В, 1 робочий, 1 резервний) |  | компл | 1 |  |  |  |  | 0
143 | Насосна установка на пожежні потреби ЗПВ (Qном = 72,0 м³/год, Н = 20 м,N=5,5 кВт, 3~400 В, 1 робочий, 1 резервний + жокей-насос ) | ЮФП-Pumps 21 IR 65-125B + M94 FPCC | компл | 1 |  |  |  |  | 0
144 | Насосна установка на пожежні потреби ВПВ (Qном = 10,5 м³/год, Н = 31 м,N=2,2 кВт, 3~400 В, 1 робочий, 1 резервний ) |  | компл | 1 |  |  |  |  | 0
145 | Насосна установка на пожежні потреби ВПВ (Qном = 10,5 м³/год, Н = 31 м,N=2,2 кВт, 3~400 В, 1 робочий, 1 резервний ) | ЮФП-Pumps 2 OP 40-6 FPCC | компл | 1 |  |  |  |  | 0
146 | Встановлення затвоу поворотного дискового з ковкого чавуна PN10 Ø200 з індикатором положення |  | шт | 2 |  |  |  |  | 0
147 | Затвор поворотний дисковий з ковкого чавуна PN10 Ø200 з індикатором положення |  | шт | 2 |  |  |  |  | 0
148 | Встановлення затвоу поворотного дискового з ковкого чавуна PN10 Ø125 з індикатором положення |  | шт | 2 |  |  |  |  | 0
149 | Затвор поворотний дисковий з ковкого чавуна PN10 Ø125 з індикатором положення |  | шт | 2 |  |  |  |  | 0
150 | Встановлення затвоу поворотного дискового з ковкого чавуна PN10 Ø100 з індикатором положення |  | шт | 2 |  |  |  |  | 0
151 | Затвор поворотний дисковий з ковкого чавуна PN10 Ø100 з індикатором положення |  | шт | 2 |  |  |  |  | 0
152 | Встановлення затвоу поворотного дискового з ковкого чавуна PN10 Ø65 з індикатором положення |  | шт | 2 |  |  |  |  | 0
153 | Затвор поворотний дисковий з ковкого чавуна PN10 Ø65 з індикатором положення |  | шт | 2 |  |  |  |  | 0
154 | Встановлення затвоу поворотного дискового з ковкого чавуна PN10 Ø50 з індикатором положення |  | шт | 2 |  |  |  |  | 0
155 | Затвор поворотний дисковий з ковкого чавуна PN10 Ø50 з індикатором положення |  | шт | 2 |  |  |  |  | 0
156 | Встановлення затвоу поворотного дискового з ковкого чавуна PN10 Ø100 |  | шт | 3 |  |  |  |  | 0
157 | Затвор поворотний дисковий з ковкого чавуна PN10 Ø100 |  | шт | 3 |  |  |  |  | 0
158 | Встановлення крану кульового муфтового PN10 |  | шт | 4 |  |  |  |  | 0
159 | Кран кульовий муфтовий PN10 Ø15 |  | шт | 4 |  |  |  |  | 0
160 | Встановлення маномета загального призначення 10 бар |  | шт | 4 |  |  |  |  | 0
161 | Манометр загального призначення 10 бар |  | шт | 4 |  |  |  |  | 0
162 | Встановлення крану триходового для підключення манометра Ру=1,0 МПа |  | шт | 4 |  |  |  |  | 0
163 | Кран триходовий для підключення манометра Ру=1,0 МПа |  | шт | 4 |  |  |  |  | 0
164 | Прокладання труб сталевих електрозварних Ø219х5,0 |  | м | 6 |  |  |  |  | 0
165 | Труба сталева електрозварна Ø219х5,0 | ГОСТ 10704-91 | м | 6 |  |  |  |  | 0
166 | Трійник сталевий безшовний приварний Ø200 х200 х200 | ГОСТ 17376-83 | шт | 2 |  |  |  |  | 0
167 | Коліно сталеве безшовне приварне 90 ° Ø200 | ГОСТ 17375-83* | шт | 4 |  |  |  |  | 0
168 | Фланець сталевий плоский PN 10 Ду 200 | ГОСТ 12820-80 | шт | 4 |  |  |  |  | 0
169 | Перехід ексцентричний сталевий безшовний приварний Ø200 х125 | ГОСТ 17378-83 | шт | 2 |  |  |  |  | 0
170 | Перехід ексцентричний сталевий безшовний приварний Ø200 х65 | ГОСТ 17378-83 | шт | 2 |  |  |  |  | 0
171 | Прокладання труб сталевих електрозварних Ø133х4,0 |  |  | 1 |  |  |  |  | 0
172 | Труба сталева електрозварна Ø133х4,0 | ГОСТ 10704-91 | м | 1 |  |  |  |  | 0
173 | Коліно сталеве безшовне приварне 90 ° Ø125 | ГОСТ 17375-83* | шт | 2 |  |  |  |  | 0
174 | Фланець сталевий плоский PN 10 Ду 125 | ГОСТ 12820-80 | шт | 2 |  |  |  |  | 0
175 | Прокладання труб сталевих електрозварних Ø108х3,5 |  | м | 12 |  |  |  |  | 0
176 | Труба сталева електрозварна Ø108х3,5 | ГОСТ 10704-91 | м | 12 |  |  |  |  | 0
177 | Трійник сталевий безшовний приварний Ø100 х100 х100 | ГОСТ 17376-83 | шт | 2 |  |  |  |  | 0
178 | Коліно сталеве безшовне приварне 90 ° Ø100 | ГОСТ 17375-83* | шт | 11 |  |  |  |  | 0
179 | Фланець сталевий плоский PN 10 Ду100 | ГОСТ 12820-80 | шт | 10 |  |  |  |  | 0
180 | Прокладання труб сталевих електрозварних Ø76х3,5 |  | м | 1 |  |  |  |  | 0
181 | Труба сталева електрозварна Ø76х3,5 | ГОСТ 10704-91 | м | 1 |  |  |  |  | 0
182 | Коліно сталеве безшовне приварне 90 ° Ø65 | ГОСТ 17375-83* | шт | 2 |  |  |  |  | 0
183 | Фланець сталевий плоский PN 10 Ду 65 | ГОСТ 12820-80 | шт | 4 |  |  |  |  | 0
184 | Перехід концентричний сталевий безшовний приварний Ø65 х50 | ГОСТ 17378-83 | шт | 2 |  |  |  |  | 0
185 | Прокладання труб сталевих електрозварних Ø57х3,0 |  | м | 4 |  |  |  |  | 0
186 | Труба сталева електрозварна Ø57х3,0 | ГОСТ 10704-91 | м | 4 |  |  |  |  | 0
187 | Коліно сталеве безшовне приварне 90 ° Ø50 | ГОСТ 17375-83* | шт | 4 |  |  |  |  | 0
188 | Фланець сталевий плоский PN 10 Ду 50 | ГОСТ 12820-80 | шт | 4 |  |  |  |  | 0
189 | Прокладання труб сталевих водогазопровідних Ду15 |  | м | 0.5 |  |  |  |  | 0
190 | Труба сталева водогазопровідна Ду15 | ГОСТ 3262-75* | м | 0.5 |  |  |  |  | 0
191 | Монтаж кріплень металевих для трубопроводів |  | кг | 20 |  |  |  |  | 0
192 | Метал для стійок та кріплення трубопроводів |  | кг | 20 |  |  |  |  | 0
193 | Фарбування трубопроводів |  | м² | 24 |  |  |  |  | 0
194 | Грунтівка ГФ-021 |  | кг | 2 |  |  |  |  | 0
195 | Фарба, Емаль (червона) ПФ-115 |  | кг | 4 |  |  |  |  | 0
196 | Герметизація вводів водопровідних Ø200 |  | шт | 4 |  |  |  |  | 0
197
198
199 | Обладнання протидимного захисту ПП-1
200 | Монтаж вентилятора осьового N=0,33 кВт, Р=150 Па, Q=700 м3/год, 380 В |  | шт | 1 |  |  |  |  | 0
201 | Вентилятор осьовий N=0,33 кВт, Р=150 Па, Q=700 м3/год, 380 В | C-PKV-S-40-20-4-380 | шт | 1 |  |  |  |  | 0
202 | Монтаж повітропровіду 400х200(h), б=1,0 мм |  | м | 0.3 |  |  |  |  | 0
203 | Повітропровід 400х200(h), б=1,0 мм |  | м | 0.3 |  |  |  |  | 0
204 | Кріплення повітропроводу |  | компл | 2 |  |  |  |  | 0
205 | Монтаж переходу з 400х200(h) на 200х400(h) |  | шт | 1 |  |  |  |  | 0
206 | Перехід з 400х200(h) на 200х400(h) | ГОСТ 14918-83 | шт | 1 |  |  |  |  | 0
207 | Монтаж гнучкої вставки |  | шт | 2 |  |  |  |  | 0
208 | Гнучкі вставки | C-GKV-40-20 | шт | 2 |  |  |  |  | 0
209 | Монтаж зворотнього клапану |  | шт | 1 |  |  |  |  | 0
210 | Клапан зворотній | C-KOL 40-20 | шт | 1 |  |  |  |  | 0
211 | Встановлення клапана скиду тиску |  | шт | 1 |  |  |  |  | 0
212 | Клапан скиду тиску | OKS 300x300-1*f-N-0-0 | шт | 1 |  |  |  |  | 0
213 | Встановлення решіток |  | шт | 4 |  |  |  |  | 0
214 | Решітка | C-RKO-400x200(h) | шт | 1 |  |  |  |  | 0
215 | Решітка фасадна | 400х200(h) | шт | 1 |  |  |  |  | 0
216 | Решітка | RON 300x300(h)-ZS | шт | 2 |  |  |  |  | 0
217 | Влаштування вогнезахисту |  | м² | 1.2 |  |  |  |  | 0
218 | Вогнезахист Fix-M |  | м² | 1.2 |  |  |  |  | 0
219 | Азбестовий шнур |  | м | 2 |  |  |  |  | 0
220 | Піна вогнетривка |  | шт | 2 |  |  |  |  | 0
221
222 | Прилади і засоби автоматизації системи АВПВ,АСПДЗ
223 | Монтаж приладу приймально-контрольного пожежного Tiras PRIME A |  | шт | 1 |  |  |  |  | 0
224 | Tiras PRIME A ЦЩСПЗ | ЦЩСПЗ "Тірас 12" | шт | 1 |  |  |  |  | 0
225 | Встановлення акумулятора |  | шт | 2 |  |  |  |  | 0
226 | Акумулятор 12В,7Аh |  | шт | 2 |  |  |  |  | 0
227 | Монтаж щита управління засувками |  | шт | 1 |  |  |  |  | 0
228 | Щит управління засувками | Р=1.5 кВт, 220В | шт | 1 |  |  |  |  | 0
229 | Встановлення адресних модулів |  | шт | 11 |  |  |  |  | 0
230 | Адресний модуль | AM-IN4 | шт | 8 |  |  |  |  | 0
231 | Адресний модуль | AM-OUT1R+ | шт | 2 |  |  |  |  | 0
232 | Універсальний адресний модуль розширення з вбудованим блоком живлення | AM-MULTI+ | шт | 1 |  |  |  |  | 0
233 | Встановлення розширювача адресних інтерфейсів |  | шт | 1 |  |  |  |  | 0
234 | Розширювач адресних інтерфейсів | M-LOOP | шт | 1 |  |  |  |  | 0
235 | Монтаж датчика положення пожежного крану |  | шт | 12 |  |  |  |  | 0
236 | Датчик положення пожежного крану | ДППК | шт | 12 |  |  |  |  | 0
237 | Монтаж сповіщувачів магніто-контактних |  | шт | 12 |  |  |  |  | 0
238 | Сповіщувач магніто-контактний | СОМК 1-8 | шт | 12 |  |  |  |  | 0
239 | Встановлення кнопки пуску підпору повітря (білий) |  | шт | 3 |  |  |  |  | 0
240 | Кнопка пуску підпору повітря (білий) | РУПД-05-W-O-М-0 | шт | 3 |  |  |  |  | 0
241 | Встановлення кнопки пуску пожежних насосів |  | шт | 12 |  |  |  |  | 0
242 | Кнопка пуску пожежних насосів | РУПД-06-B-О-М-0 | шт | 12 |  |  |  |  | 0
243 | Кабельно-провідникова продукція, матеріали
244 | Прокладання кабель-каналів 25х15 |  | м | 228 |  |  |  |  | 0
245 | Кабель-канал 25х15 |  | м | 228 |  |  |  |  | 0
246 | Прокладання кабель-каналів 25х25 |  | м | 94 |  |  |  |  | 0
247 | Кабель-канал 25х25 |  | м | 94 |  |  |  |  | 0
248 | Монтаж розширювальної коробки |  | шт | 12 |  |  |  |  | 0
249 | Розширювальна коробка | T 40 OBO | шт | 12 |  |  |  |  | 0
250 | Прокладання металорукава Ø20 |  | м | 59 |  |  |  |  | 0
251 | Металорукав Ø20 |  | м | 59 |  |  |  |  | 0
252 | Кріплення до металорукава |  | шт | 117 |  |  |  |  | 0
253 | Прокладання кабеля вогнестійкого |  | м | 930 |  |  |  |  | 0
254 | Кабель вогнестійкий JE-H(St)H FE180/E30 1x2x0.8 |  | м | 930 |  |  |  |  | 0
255 | Прокладання кабеля вогнестійкого |  | м | 47 |  |  |  |  | 0
256 | Кабель вогнестійкий JE-H(St)H FE180/E30 4x2x0.8 |  | м | 47 |  |  |  |  | 0
257 | Прокладання кабеля вогнестійкого |  | м | 59 |  |  |  |  | 0
258 | Кабель вогнестійкий ємн. 4x2,5 RE |  | м | 59 |  |  |  |  | 0
259
260 | Прилади і засоби автоматизації системи АПК
261 | Встановлення адресних модулів |  | шт | 67 |  |  |  |  | 0
262 | Адресний модуль | AM-OUT1R+ | шт | 67 |  |  |  |  | 0
263 | Прокладання кабеля вогнестійкого |  | м | 728 |  |  |  |  | 0
264 | Кабель вогнестійкий JE-H(St)H FE180/E30 1x2x0.8 |  | м | 728 |  |  |  |  | 0
265 | Прокладання кабеля вогнестійкого |  | м | 87 |  |  |  |  | 0
266 | Кабель вогнестійкий JE-H(St)H FE180/E30 2x2x0.8 |  | м | 87 |  |  |  |  | 0
267 | Прокладання кабеля силового |  | м | 560 |  |  |  |  | 0
268 | Кабель силовий ВВГ Пнг 3х1.5 |  | м | 560 |  |  |  |  | 0
269 | Прокладання кабель-каналів 25х25 |  | м | 374 |  |  |  |  | 0
270 | Кабель-канал 25х25 |  | м | 374 |  |  |  |  | 0
271 | Монтаж розширювальної коробки |  | шт | 67 |  |  |  |  | 0
272 | Розширювальна коробка |  | шт | 67 |  |  |  |  | 0
273
274 | Обладнання зовнішньої блискавкозахисної системи
275 | Встановлення та монтаж блискавкоприймача з бетонною основою |  | шт | 7 |  |  |  |  | 0
276 | Блискавкоприймач, h=3m М-04/30 |  | шт | 7 |  |  |  |  | 0
277 | Встановлення та монтаж блискавкоприймача на тринозі з бетонною основою |  | шт | 4 |  |  |  |  | 0
278 | Блискавкоприймач, h=6m М-04/40 |  | шт | 4 |  |  |  |  | 0
279 | Підкладка з ПВХ мембран для бетонних основ |  | шт | 4 |  |  |  |  | 0
280 | Монтаж блискавкоприймальної сітки |  | м | 387 |  |  |  |  | 0
281 | Дріт оцинкований для блискавкозахисту Ø8мм W-08/ST |  | м | 387 |  |  |  |  | 0
282 | Варіативний швидкий з'єднувач проводу С-011 |  | шт | 75 |  |  |  |  | 0
283 | Тримач дроту пластиковий для плоского даху з бетоном Н-303 |  | шт | 50 |  |  |  |  | 0
284 | Тримач дроту пластиковий з шурупомі підкладкою Н-015 |  | шт | 289 |  |  |  |  | 0
285 | Тримач дроту пластиковий з дюбелем Н-014 |  | шт | 48 |  |  |  |  | 0
286 | Риття шраншеї 200*0,6*0,4м (Д*Г*Ш) з зворотньою засипкою |  | м³ | 48 |  |  |  |  | 0
287 | Монтаж заземлюючих електродів Ø20мм, L=3m |  | шт | 12 |  |  |  |  | 0
288 | Комплект стержневого уземлювача Ø20мм; L=3000мм (2x1.5м) | G-20/30 | шт | 12 |  |  |  |  | 0
289 | Ударна насадка SDS-MAX для стержнів заземлення | G-20/8 | шт | 2 |  |  |  |  | 0
290 | Монтаж пластмасового корпусу для контрольного з'єднання |  | шт | 12 |  |  |  |  | 0
291 | Пластмасовий корпус для контрольного з'єднання |  | шт | 12 |  |  |  |  | 0
292 | Прокладання заземляючої оцинкованої смуги 4*25мм |  | шт | 236 |  |  |  |  | 0
293 | Смуга оцинкована для блискавкозахисту 25х4 мм | W-25x4/ST | шт | 236 |  |  |  |  | 0
294 | Антикорозійна стрічка G-115 |  | шт | 4 |  |  |  |  | 0
295 | З'єднувач хрестовий для плоского провідника | C-022 | шт | 23 |  |  |  |  | 0
296 | Тримач смуги металевий FLIP з дюбелем | Н-037 | шт | 12 |  |  |  |  | 0
297 | Антикорозійна паста(0,5 кг) | К-950 | шт | 2 |  |  |  |  | 0
298 | Вимірювання опору розтікання струму зазамлювача |  | посл. | 1 |  |  |  |  | 0
299 | Пусконалагоджувальні роботи |  | посл. | 1 |  |  |  |  | 0
300
301 | Всього вартість матеріалів | [6 empty] | 0
302 | Всього вартість робіт |  |  |  |  | 0
303 | Всього без ПДВ | [7 empty] | 0
304 | ПДВ 20% | [7 empty] | 0
305 | Всього по кошторису | [7 empty] | 0

## Додаток 1.2
Додаток 1.2
Комерційна пропозиція
Влаштування протипожежних систем, протипожежного водопроводу, системи блискавкозахисту
Об'єкт | "Реконструкція будівель спального корпусу (М), приймального корпусу (Г), харчового блоку - ізолятора (Ц), адміністративного корпусу (Щ), столярки (Ч), гаражу (Д, И, Е, Ж, З), котельні-пральні (В, Б) та сараю (П) існуючого майнового комплексу під створення Відокремленого структурного підрозділу Медичного центру Благодійної організації «Благодійний фонд «Суперлюди» у м. Одеса («SUPERHUMANS war trauma center»), що знаходиться за адресою: м.Одеса, вул. Каркашадзе, 2"
№ п/п згідно договірної ціни | Найменування | Одиниця виміру | Кількість | Ціна робіт та механізмів за одиницю, грн. без ПДВ | Вартість робіт та механізмів, грн. без ПДВ | Ціна матеріалів за одиницю, грн.без ПДВ | Вартість матеріалів, грн. без ПДВ | Всього вартість робіт та матеріалів, грн без ПДВ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
| Всього вартість матеріалів | [5 empty] | 0
| Всього вартість робіт |  |  |  | 0
| Всього без ПДВ | [6 empty] | 0
| ПДВ 20% | [6 empty] | 0
| Всього по кошторису | [6 empty] | 0